Gara 
Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura, per somministrazione, di materiali specialistico di Emodinamica, in gara di bacino (Sicilia Orientale) , per un periodo di anni quattro.
CAPITOLATO TECNICO: elenco e caratteristiche dei prodotti richiesti
LOTTO 1 - KIT PER CORONAROGRAFIA


Composto da:1 telo per tavolo madre in TNT triaccoppiato cm 150x200 circa, 1 telo per copertura tavolo operatorio posizionato fuori dal telo avvolgente cm 140x240; 2 cuffie trasparenti per I.B. diametro cm 100; 2 cuffie trasparenti per paratia cm 100x120; 2 aghi angiografici 18Gx7cm con rivestimento in PTFE nero per un migliore scivolamento e visibilità ottimale, uno completo di siringa a bulbo tipo Raulerson; 3 camici rinforzati in sontara; 2 salviette assorbenti mis. 40x40 cm; 1 telo in TNT biaccoppiato, cm 100x150 circa; 1 telo agiografico in tnt quadriaccoppiato superassorbente con grammatura non inferiore a 111 gr/mq. Misura 200x400. Bande laterali totalmente trasparenti, non incollate ma estruse dal telo senza giunzioni di alcun tipo per impedire il passaggio di liquidi e batteri. Accessi femorali e radiali adesivi; 1 flacone da 100 ml di soluzione disinfettante iodopovidonetipo o equivalente  Esojod 100 A.I.C. (sterile inserito all’interno del custom pack) pronta all’uso per la disinfezione della cute lesa; 1 klemer in plastica; 1 Pinza portaaghi in acciaio; 2 spugne con manico per disinfezione della cute lunghe almeno 23 cm; 1 bisturi monouso fig. 11; 1 lama bisturi fig.11; 30 compresse di garza 8 strati cm 10x20 con filo radiopaco; 2 rubinetti a 3 vie; 1 prolunga alta pressione da 25cm; 1 prolunga alta pressione da 50cm; 1 prolunga alta pressione da 100cm; 3 siringhe 10ml Luer Lock con stantuffo colorato di colori diversi; 1 siringa 10ml Luer Lock con stantuffo neutro; 3 aghi ipodermici da 22G; 1 siringa 20ml LL; 1 kit per l’inserimento percutaneo in arteria di dispositivi vascolari dotato di valvola in silicone con sei tagli disposti a spirale e siliconati interamente. Lunghezze 5,5-7,5-11-23cm ; diam. Da 4 a 11F. Le componenti dell’introduttore dovranno essere così fatte : cannula in doppio strato di polietilene ad alta e bassa densità, rastremato in punta con rivestimento in silicone interno ed esterno, munita di collare di sutura, dilatatore rastremato in poliestere e nylon per i diam. 4 e 5F, con siliconatura interna ed esterna, lunghezza 14,5-15,8-17,8-19 cm ; miniguida con punta preformata a J e dritta lunga 45cm, diam. .021, .035, .038 inch ;rubinetto a tre vie, via laterale lunga 22cm ; otturatori da 13 e 27,5 cm,  diam. Da 4 a 9F; 4 Elettrodi monouso latex free per ECG in FOAM dimensioni 42x36mm. mm. con bottone centrale in Ag/AgCl e gel solido conduttivo creato in una formulazione idrogel polimerizzato non irritante, non sensibilizzante e non tossico per la pelle. Adesivo medicale forte e tenace; 2 ciotole rotonde da 500cc, 1 ciotola rotonda da 1000cc, 1 ciotola rotonda da 6000cc con bustina solubile da 25g di solidificante in grado di solidificare fino a 3750 g di liquidi biologici 2 deflussore con roller e valvola antireflusso senza accesso laterale; 1 rampa a 3 vie con rotore; 1 guida teflonata .35”x175cm J3 contenuta in dispenser; 1 sutura naturale in seta nera, calibro 0; 4 Paia di guanti senza polvere imbustati singolarmente con forma anatomica, dita curvate, colore naturale, superficie microruvida sul palmo e polsino con bordo arrotondato; 2 Teli superassorbenti in cotone 100% di colore azzurro da 65gr prelavati e privati dei pelucchi dimensioni cm 66x43; 1 Copertura per l'impugnatura della lampada scialitica (la ditta dovrà fornire gratuitamente per tutta la durata delle forniture gli eventuali adattatori necessari secondo i modelli di lampada in dotazione al laboratorio);Per permettere un utilizzo razionale dei componenti del kit ed evitare gli sprechi, i seguenti  elementi dovranno essere imbustati singolarmente: cuffie per I.B.; rubinetti; siringhe 10ml; deflussori; 1 sutura, 1 introduttore, 1 camice.Le dimensioni di alcuni componenti come teli, camici, cuffie, introduttore, guide e prolunghe potranno subire variazioni, dopo l’aggiudicazione, in funzione delle esigenze di ciascuna U.O. afferente al bacino.
LOTTO 2  - KIT PER CORONAROGRAFIA

 



1 telo avvolgente in tnt quadriaccoppiato superassorbente per la preparazione del tavolo madre con grammatura non inferiore a 111 gr/mq. Misura 200x220; 1 telo in tnt bianco misura cm. 140x240; 1 telo agiografico in tnt quadriaccoppiato superassorbente con grammatura non inferiore a 111 gr/mq. Misura 200x400. Bande laterali totalmente trasparenti, non incollate ma estruse dal telo senza giunzioni di alcun tipo per impedire il passaggio di liquidi e batteri. Accessi femorali e radiali adesivi; 1 flacone da 100 ml di soluzione disinfettante iodopovidone Esojod 100 A.I.C. (sterile inserito all’interno del custom pack) pronta all’uso per la disinfezione della cute lesa; 2 camici in sontara in confezione sigillata; 2 Teli superassorbenti in cotone 100% di colore azzurro da 65gr prelavati e privati dei pelucchi dimensioni cm 66x43; 2 salviette asciugamani; cuffia copriparatia in plastica trasparente per il monitor iniettore automatico diametro cm. 80; 2 cuffie copriparatia in plastica trasparente cm. 90x75; 3 spugne con manico per disinfezione della cute lunghe almeno 23 cm; 1 klemmer; 40 garze a 8 strati cm. 10x20; 1 bisturi monouso figura 11; 1 rubinetto a tre vie per bassa pressione in busta singola sigillata; 2 siringhe Luer Lock da 10 ml con codice colore e con aghi da 20 e 22 gauge; 1 ciotola da 1000 cc colore ROSSO; 2 ciotole da 250 cc. Di cui una di colore GIALLO e una di colore AZZURRO; 1 vassoio in plastica per il contenimento dei componenti; contenitore di sicurezza adesivizzato per taglienti e appuntiti; 4 Elettrodi monouso latex free per ECG in FOAM dimensioni 42x36mm. mm. con bottone centrale in Ag/AgCl e gel solido conduttivo creato in una formulazione idrogel polimerizzato non irritante, non sensibilizzante e non tossico per la pelle. Adesivo medicale forte e tenace; 1 siringa da 10 ml. Con ago da 20 gauge in confezione singola sigillata; 1 ago angiografico 18Gx7cm con rivestimento in PTFE nero per un migliore scivolamento e visibilità ottimale, completo di siringa a bulbo tipo Raulerson; TUTTO IL SOPRELENCATO MATERIALE DEV'ESSERE CONTENUTO IN UNICO PACCO STERILE DOVRANNO ESSERE CERTIFICATE: Idrorepellenza, grammatura della teleria in quadriaccoppiato, resistenza alla trazione, carico di rottura, ipoallergenicità dei collanti, coefficiente di protezione antibatterica.Le dimensioni di alcuni componenti come teli, camici, cuffie e prolunghe potranno subire variazioni, dopo l’aggiudicazione, in funzione delle esigenze di ciascuna U.O. afferente al bacino.
LOTTO 3 - KIT PER CORONAROGRAFIA



 

dispositivo angolato di gonfiaggio/sgonfiaggio in polibicarbonato con siringa trasparente da 20cc  e manometro da 30ATM luminescente, con impugnatura del dispositivo a  presa anatomica, dotato di stantuffo filettato a regolazione micrometrica, sistema di blocco/rilascio a leva istantanea ad azione combinata, prolunga di raccordo trasparente con rubinetto.Valvola emostatica con diametro interno 0.096” con particolare guarnizione di bloccaggio con  maglia metallica integrata a molla per una perfetta tenuta ai fluidi e guarnizione di ritenzione.Introduttore per filo guida, speciale dispositivo per agevolare l’introduzione del filo. Guida da 0.09” a 0.018” .Dispositivo di torsione per agevolare le manovre del filo guida

LOTTO 4 - CATETERE PER PTA AD ALTA PRESSIONE





       

Catetere a palloncino da 0.035 ad alta pressione per stenosi estremamente serrate e resistenti. Assenza di coating. Dotato di sistema Tri-Folding . Markers in Oro e Iridio per un accurato posizionamento. Deve avere shaft da 45 e da 80 cm. Il pallone deve avere diametri da 4 a 10 mm e lunghezze da 20 a 60 mm . Il palloncino deve poter raggiungere una ABP di almeno 35bar dichiarata nelle IFU.





LOTTO 5 - KIT PER CORONAROGRAFIA



            

Telo angiografico in triplo strato superassorbente, latex free, costituito da un unico strato impervio supportato da zona centrale per la copertura del paziente in doppio strato di airlaid da 55 gsm e drylaid. Dotato di fori femorali e radiali, rinforzo assorbente nelle aree radiali, munito di bande laterali trasparenti. Dimensioni telo: 240x330 cm Dimensioni zona assorbente: 92x330 cm Zona assorbente radiale 40x90 cm N.  1 Contenitore di piccole dimensioni max cm 11x8x3 per aghi e taglienti N.  1 Ciotola capacità 2500 ml diametro mm 240 con dispositivo fermaguida N.  1 Ciotola capacità 1000 ml diametro mm 160 con dispositivo solidificante N.  1 Lenzuolo in TNT cm140 x 240 N.  1 Camice in Sontara misura XL N.  1 Camice in Sontara misura L N.  2 Tovagliette cm 40x40 N.  1 Cuffia diametro cm 80 N.  2 Cuffie cm 75x90 N.  3 Spugnette con manico per disinfezione N.  1 Pinza fissateli cm 13 N.40 Compresse di garza cm 10x20x8 str. N.  1 Bisturi monouso fig. 11 N.  1 Rubinetto a tre vie LLMG OFF 180° N.  1 Siringa 10 cc L/L N.  1 Siringa 10 cc L/L N.  1 Ago ipodermico 20G N.  1 Ago ipodermico 22G

N.  1 Ciotola diametro mm 100 capacità 350 ml N.  1 Ciotola diametro mm 100 capacità 350 ml N.  1 Vassoio mm 320x260x50 N.  4 Elettrodi per ECG N.  1 Siringa 10 cc N.  1 Telo avvolgente dimensioni cm 150x200 N.  1 Disinfettante Iodiopovidone 125 ml

LOTTO 6  - LOCK PERICARDIOCENTESI

            
un catetere Ø 8.3fr lungo 40cm, 6 fori laterali, guida.038inch x 70cm curva 3mm a J, ago da 18g lungo 15cm, dilatatore, tubo di connessione, rubinetto a 3 vie, sacca di drenaggio, e cavo con adattatore a coccodrillo
LOTTO 7 - KIT PER IMPIANTO PACE-MAKER E DEFIBRILLATORI

1 vassoio per confezionamento grande; 1 telo copertura paziente in tnt quadriaccoppiato superassorbente con grammatura non inferiore a 111 gr/mq. Misura 200x280. Bande laterali totalmente trasparenti, non incollate ma estruse dal telo senza giunzioni di alcun tipo per impedire il passaggio di liquidi e batteri. Accessi femorali e per vena succlavia; 1 telo copertura tavolo in triaccoppiato cm 150x190; 1 flacone da 100 ml di soluzione disinfettante iodopovidone tipo o equivalente Esojod 100 A.I.C. (sterile inserito all’interno del custom pack) pronta all’uso per la disinfezione della cute lesa; 3 teli con lato adesivo cm 75x90; 1 cuffia per I.B. cm 75x90; 6 spugne con manico per disinfezione della cute lunghe almeno 23 cm; 2 camici avvolgenti rinforzati in tipo o equivalente sontara: 1 misura XL, 1 misura L; 40 compresse di garza con filo radiopaco cm 10x10 16 strati;.2 clamps fermatelo; 3 ciotole rotonde: 2 da 500 ml; 1 da 1000ml; 4 salviette assorbenti cm 40x50; 1 bisturi monouso con lama n.22; 1 elettrocauterio monouso; 1 elettrobisturi monouso a punta con cavo da 5 m;1 placca di riscontro per elettrobisturi monopolare; 2 kit introduttore 9Fr tipo peel-away cm 13.5 con dilatatore e guida; 3 Paia di guanti con polvere imbustati singolarmente con forma anatomica, dita curvate, colore naturale, superficie microruvida sul palmo e polsino con bordo arrotondato di cui 1 misura 6,5; 2 misura 7,5; 1 filo di sutura sintetica riassorbibile tipo 3/0, 75cm, con ago curvo 24mm 3/8 c; 1 filo di sutura naturale non riassorbibile cal. 2, 75cm, con ago curvo 30mm 3/8c; 1 telo da incisione cm 70x50 con doppia cimosa laterale spessore del film 25micron; 1 ago per puntura succlavia con rivestimento in PTFE nero per un migliore scivolamento e visibilità ottimale; 1 bulbo introduttore; 4 Elettrodi monouso latex free per ECG in FOAM dimensioni 42x36mm. mm. con bottone centrale in Ag/AgCl e gel solido conduttivo creato in una formulazione idrogel polimerizzato non irritante, non sensibilizzante e non tossico per la pelle. Adesivo medicale forte e tenace; 4 siringhe di cui 1 da 20cc con ago 21G e 3 da 10cc; 1 cavo monouso bipolare per analisi di soglia da 2 metri con pin esposto per analizzatore;1 kit di ferri chirurgici in acciaio inox monouso comprendente: 2 pinze chirurgiche da 14cm, 2 pinze anatomiche da 14 cm, 1 pinza per tamponi da 15 cm, 1 pinza curva da 16 cm; 1 forbice retta da 18cm; 1 forbice curva da 18cm, 1 porta aghi da 18cm; 1 divaricatore atraumatico da 16.5cm.Le dimensioni di alcuni componenti come teli, camici, cuffie e prolunghe potranno subire variazioni, dopo l’aggiudicazione, in funzione delle esigenze di ciascuna U.O. afferente al bacino.
 LOTTO 8 -  KIT PER ELETTROFISIOLOGIA


1 vassoio per confezionamento grande; 1 telo copertura paziente in tnt quadriaccoppiato superassorbente con grammatura non inferiore a 111 gr/mq. Misura 200x280. Bande laterali totalmente trasparenti, non incollate ma estruse dal telo senza giunzioni di alcun tipo per impedire il passaggio di liquidi e batteri. Accessi femorali e per vena succlavia; 1 telo copertura tavolo in triaccoppiato cm 150x190; 2 teli cm 150x190 con foro centrale cm 12x8 con film da incisione;1 flacone da 100 ml di soluzione disinfettante iodopovidone Esojod 100 A.I.C. (sterile inserito all’interno del custom pack) pronta all’uso per la disinfezione della cute lesa; 3 teli con lato adesivo cm 75x90; 1 cuffia per I.B. cm 100; 6 spugne con manico per disinfezione della cute lunghe almeno 23 cm; 3 camici avvolgenti rinforzati in sontara: 2 misura XL, 1 misura L; 30 compresse di garza con filo radiopaco cm 10x10 16 strati; 2 clamps fermatelo; 3 ciotole rotonde: 2 da 500 ml; 1 da 1000ml; 6 salviette assorbenti cm 40x50; 1 bisturi monouso con lama n.11; 4 kit introduttore valvolati, con dilatatore e guide cm 11: 1 da 8Fr e 3 da 6 Fr; 4 Paia di guanti con polvere imbustati singolarmente con forma anatomica, dita curvate, colore naturale, superficie microruvida sul palmo e polsino con bordo arrotondato di cui 1 misura 6,5; 3 misura 7,5; 1 filo di sutura sintetica riassorbibile tipo 3/0, 75cm, con ago curvo 24mm 3/8 c; 1 filo di sutura naturale non riassorbibile cal. 2, 75cm, con ago curvo 30mm 3/8c; 1 telo da incisione cm 70x50 con doppia cimosa laterale spessore del film 25micron; 4 ago per arteriosa con rivestimento in PTFE nero per un migliore scivolamento e visibilità ottimale; 1 bulbo introduttore; 10 Elettrodi monouso latex free per ECG in FOAM dimensioni 42x36mm. mm. con bottone centrale in Ag/AgCl e gel solido conduttivo creato in una formulazione idrogel polimerizzato non irritante, non sensibilizzante e non tossico per la pelle. Adesivo medicale forte e tenace; 5 siringhe di cui 1 da 20cc con ago 21G e 4 da 10cc. 
LOTTO 9 - CATETERE DA OCCLUSIONE

  

Pallone da occlusione compliante tipo OTW. Compatibilità filo guida 0.035”. Profilo dello shaft 10,5 French. Compatibilità con introduttore 12 French. Range di utilizzo del pallone vasi da 10 mm a 46 mm di diametro. N° 2 markers radiopachi sul catetere a identificare la lunghezza del pallone. Lunghezza del catetere di 100 cm oppure di 65 cm. Pallone in poliuretano lunghezza 30-40 mm. Il pallone è costruito in APM che lo rende resistente alla foratura e riutilizzabile in dilatazioni multiple, oltre a limitare il rischio di embolizzazione in caso di rottura.
LOTTO 10 - CATETERE A PALLONCINO A RILASCIO DI FARMACO

  

Catetere a palloncino a rilascio di farmaco OTW e OTW SL semicompliante rivestito in Paclitaxel,rivestimento del palloncino con TRANSPAX costituita da una combinazione di Paclitaxel ed eccipiente che permette una dose di farmaco ridotta sulla superficie del pallone pari a 2.0 mg per mm2, doppio lume coassiale per il filo guida rispettivamente da 014 o 018, doppio markers radiopaco, lunghezze di lavoro rispettivamente 80 e 150cm, 90 e 150cm. Il palloncino deve essere dotato di sistema di caricamento per preservare il rivestimento in Paclitaxel. Catetere in nylon con rivestimento interno in Pebax e palloncino in Pebax, markers in oro, eccipiente estere citrato, farmaco Paclitaxel. Disponibile nelle misure: diametri da 2/2.5/3/3.5/4/5/6/7/8mm, lunghezze da 30/40/60/80/100/120/150. Profilo di punta 0022, pressione 6 Atm / 14 Atm.
LOTTO 11 - CATETERE PER PTCA N.C.

   
Catetere per dilatazione coronaria ad alta pressione tipo Rx, profilo di attraversamento 0,027”(rif. Diam. 3.0mm), profilo punta 0,018”, pressione nominale 12 atm, RBP a 18 atm, shaft con ipotubo d‟acciaio, con camicia polimerica a doppio strato, lunghezza min. 143 cm, dotato di doppio rivestimento idrofilo, markers in polimero di tungsteno flessibili senza rilievo, singolo marker su lunghezza 6mm, rastrematura pallone < 3,0mm, diametri 1,5 mm a 5,0 mm, lunghezze da 8 mm a 25mm.
LOTTO 12 - VALVOLA PER PTCA CON CHIUSURA A SCATTO

 
Connettore a Y in policarbonato trasparente , con via coassiale e via laterale, la via coassiale è chiusa da una valvola in silicone il cui movimento è azionato da un movimento “su-giù, che garantisce una perfetta emostasi, cono distale luer-lock rotante, via laterale lunga 30/50 cm. Con diverse configurazioni (con torquer, con introduttore guida, connettore “peel-away”)


LOTTO 13 - PALLONE PERIFERICO A RILASCIO DI PACLITAXEL
    

Pallone periferico a rilascio di paclitaxel, otw dual lumen design compatibile con filo guida 0.014, 0.018, 0.035. diametri disponibili da 1.5, 2.0, 2.3, 3.0, 3.5, 4.5, 6.0, 7.0 e 8.0 mm., lunghezze da 40 a 120 mm. Indicato per il trattamento delle lesioni in arterie iliache, femorali, renali, poplitee. Il farmaco è applicato direttamente sulla superficie del pallone con la tecnologia transfer tech, tramite una struttura microcristallina combinata con un vettore del farmaco water reducedelester. Tale tecnologia garantisce la stabilità del farmaco sul pallone, la sua distribuzione omogenea e un rilascio ottimale in 30/60 secondi dal gonfiaggio, senza che entri in contatto con il flusso sanguigno. La quantità di paclitaxel sul pallone è di 39mg/mm2. Compatibile con introduttore da 4fr per i diametri da 2 a 5 mm., 5fr per i diametri da 6 a 8mm. Lunghezze utili da 80, 100, 140, 150.
LOTTO 14 - CATETERE A PALLONCINO PER PTA
  
Catetere per PTA conico OTW punta rastremata in Pebax 2 mm, palloncino semicompliante. Le due estremità del pallone devono avere un’angolazione di 42° con profilo sgonfio e piegato sopra i marker di 0.65-0.90 mm. Il filo guida deve scorrere all’interno del catetere anche con il pallone gonfio alla massima pressione atm. Misure del pallone: lungh. Da 30 a 120 mm; diam. Prox e dist. da 2,5-2 a 5-3 mm.


LOTTO 15 - TORQUER DEVICE
  

per facilitare il pilotaggio di giude da 0.009" a 0.018"
LOTTO 16 - AGO PASSAGUIDA



Ago passaguida in acciaio e/o polyethylene , con diametri interni da 0,022" e 0,028".
LOTTO 17 - CONNET. A Y PER PTCA CON APERTURA A PRESSIONE




Valvola con diametro interno 0.096" a doppia guarnizione indipendente, una per il bloccaggio, l'altra per il controllo del reflusso ematico, che consenta l'iniezione a pressioni fino a 400 psi  
LOTTO 18 - CATETERE A PALLONCIONO INTRA AORTICO 8F
      



Palloncino in poliuretano per contropulsatore aortico altamente flessibile. Nei volumi da 30cc - 35cc - 40 cc, il pallone da 30 cc lungo 225mm e diametro da 14,5mm, pallone da 35cc lungo 227 mm e diametro da 15 mm mentre il pallone da 40 cc lungo 259 mm e diametro da 15mm. Lunghezza di inserzione del catetere 710 mm, lumen interno 0,028 che permette il passaggio su filo guida da 0,025". Compatibile con console Datascope: System 97, 98,98XT,CS100,CS300, Maquet: Cardiosave,  Arrow: ACAT, AutoCAT 2, AutoCAT 2 Wave, KAAT ll
LOTTO 19 -  CATETERE A PALLONCINO PER PTA 0,35"



Catetere OTW compatibile con guida 0.35" con palloncino semicompliante montato sulla punta distale; il catetere con punta ultra-rastremata, atraumatica e radiopaca. Stelo del catetere dotato di strisce di marker non radiopache distanziate di 1 cm per il posizionamento accurato del pallone. Uno specillo è posizionato nella punta del catetere per agevolare il riavvolgimento/ripiegamento del palloncino. Tecnologia a punti di flessione sul pallone per migliorare la navigabilità e il posizionamento sulla lesione target. Dimensioni del pallone: diam. 3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10/12.0 mm ;lunghezze 2/4/6/8/10/12/15/22/30 cm. Lunghezza del corpo del catetere 75 e 130 cm. Indicato per la dilatazione delle stenosi di arterie periferiche, per il trattamento di lesioni ostruttive delle fistole arterovenose native o sintetiche e nella post dilatazione di stent ricoperti nelle arterie iliache. Compatibilità introduttore da 5 a 7 Fr
LOTTO 20 - CATETERE A PALLONCINO PER SCOARING    


 
Catetere a palloncino per scoring indicati per incidere la placca nelle occlusioni vasali particolarmente calcifiche a livello delle arterie coronariche odi una stenosi di un bypass aorta coronarico. Disponibili nella versione semi compliante e non compliante con un bassissimo profilo (crossing profile) del pallone, dalla punta corta, disponibile da un diametro da 1,5 mm. Possibilità di eseguire un kissing con due palloni da scoring. Sono compatibili con cateteri guida da 5 F e permettono un kissing tra loro con un 6 F. La guida per incidere la placca deve essere in nitinol e di calibro 0,011". Devono essere presenti sulle spalle del pallone due marker in platino e indio per una eccellente visualizzazione sotto scopia ed esatta identificazione della lunghezza del pallone. Diametri da 2 mm a 5 mm con quarti di misura e lunghezze da 8 a 30 mm per i non complianti e da 1,5 a 4 mm con lunghezze da 5 a 30 per semi complianti.
LOTTO 21 - CATETERE PER OCCLUSIONE AORTICA

      
Kit per il controllo del sanguinamento aortico in emergenza composto da catetere coronarico da 7F lungo 80 cm con doppio marker radiopaco a 55cm dall’estremità distale, munito di  pallone in poliuretano 60mm x 16mm con volume min 8 ml max 40 ml ,  dilatatore 7F-11cm , filo guida idrofilica 0.025”-145cm con stiletto .
LOTTO 22 - TELINO PROTEZIONE RADIAZIONI RIFLESSE


   
telo schermante per ridurre la radio-esposizione di medici e personale assistente. TNT Superassorbente . Privo di piombo materiale attenuante composto da una miscela di antimonio e bismuto, “xenolite”grado di attenuazione dalle radiazioni: 75% @ 90kVp o 0.125mm Pb equivalenti. Non contiene lattice PVC o altri polimeri alogenati .misure disponibili:35x40cm/36x41cm/40x60cm/30x88cm/30x43cm
LOTTO 23 – CATETERE PER OCCLUSIONE TEMPORANEA-




   

Pallone per occlusione temporanea della vena cava superiore di lunghezza non inferiore a 80 mm, diametro nominale di 20 mm e presenza di almeno tre marker radiopachi per il posizionamento.
LOTTO 24 - CATETERE PER PTCA



                    
Catetere a palloncino semicompliante per CTO coronariche a bassissimo profilo (profilo di ingresso massimo 0.399mm,0.159”,con profili di attraversamento da 0.585 mm a 0.838 mm) con diametro esterno prossimale dello stelo da 1.8F e 2.0F e distale da 2.3 a 2.5 F lungo 146cm.Materiale del pallone in Resina Poliammidica Compatibile con filoguida da .014” e catetere guida da 5F. Diametri del pallone da almeno 1.0mm fino a 4.0mm e lunghezze da 6mm a 30mm.Pressione Nominale 6atm ed RBP fino a 14atm.Marker di uscita a 90 e 100cm
LOTTO 25 - PALLONE PER PTA PERIFERICA
Pallone per PTA periferica coassiale, guida mobile (OTW) in nylon pebax, per applicazione sulle arterie renali, femorali, poplitee ed infrapoplitee. Il catetere presenta un corpo coassiale con doppio lume dal connettore prossimale al pallone. Lunghezze da 20 a 200 mm. La porzione distale presenta un rivestimento idrofilico durevole (tipo o equivalente I-IYDRAX) che riduce l’attrito e la trackability del catetere. Due marckers polimerici a base di tungsteno. Lunghezza del catetere 80, 100, 140 e 150 cm. Compatibile con filo guida da 0.014”, 0.018”, 0.035”. introduttore da 4fr. A 6fr..
LOTTO 26 - CATETERE PER PTCA PER CTO






        

Catetere per PTCA monorail a bassa compliance . In nylon con profilo di ingresso da 0,016 e crossing profile da 0.023 compatibile con catetere guida da 5 f,diametro prosimle del manico da 1.8 e distale da 2.5 fr.Possibiltà d’avere il catetere con uno o due markers radiopachi. Disponibile con diametri da 0,75 0,80 0,90 1,0 1,25 e lunghezze da 10 a 30 mm in tutti i diametri e da 10 a 40 mm nel diametro da 1,25
LOTTO 27 - CATETERE PER CTO






    

Catetere per CTO tipo o equivalente  Scoring Ballon per lesioni altamente calcifiche,basso profilo d’igresso da 1,5 French un marker centrale.Ilcatetere deve essere lungo 150 cm e i 20 cm distali dovranno essere idrofilici.Il Pallone deve avere una pressione nominale di 25 ATM ed una RBP di 30 ATM.Lunghezza del pallone di 5 mm
LOTTO 28 DISPOSITIVO DI GONFIAGGIO

Dispositivo di gonfiaggio in policarbonato trasparente dotato di manometro analogico che registra pressioni fino a 30 ATM con sistema a a sgancio rapido con leva

LOTTO 29 - DISPOSITIVO DI GONFIAGGIO



      

Dispositivo di gonfiaggio in policarbonato trasparente dotato di manometro analogico. Formato a pistola con impugnatura ergonomica. Pressione fino a 30 atm Capacità 20 cc.Kit completo di sistema di gonfiaggio, rubinetto a 3 vie, torquer, adattatore, introduttore per guida ..

LOTTO 30- DISPOSITIVO DI GONFIAGGIO PER  PTCA



Dispositivo di gonfiaggio che offre un alto rendimento a pressione elevata; la capacità di gonfiaggio da 0 a 26 ATM copre tutte le necessità di gonfiaggio.Siringa per insufflazione (di capacità 20cc) dotata di un manometro analogico a doppia scala per il monitoraggio della pressione di gonfiaggio in atm e in psi. Presenta una regolazione micrometrica (a vite) dello stantuffo e una filettatura ridotta del pistone per diminuire il numero di giri necessari a sgonfiare il palloncino. Dotato inoltre di un sistema di gonfiaggio e sgonfiaggio rapido azionato da un bottone che sblocca lo stantuffo, situato in una posizione latarale ergonometrica. Stantuffo munito di blocco a fondo corsa. Il cilindro è trasparente per poter visualizzare eventuali bolle d’aria. Manometro angolato per facilitare la lettura ed è dotato di una scala delle pressioni luminiscente di color giallo ben visibile.
LOTTO 31- CATETERE PER PTCA NON COMPLIANTE

Guida in poliuretano e tungsteno con anima metallica elastica in nitinol indeformabile, con rivestimento idrofilo per tutta la lunghezza.  Corpo unico con punta flessibile. Calibri 0.018” – 0.025” – 0.035” – 0.038”.  Lunghezze richieste    150 – 180 – 260cm ca.  Configurazione della punta :  diritta, angolata, J-3mm, long taper.  Si richiede anche la configurazione “Stiff” almeno nel calibro 0.035”.

LOTTO 32 - CATETERE A PALLONCINO
 

Catetere a palloncino tipo o equivalente  trapping a basso profilo(2 French)con tip radiopaco,compatibile con catetere guida da 90 e 100cm.Lounghezza del pallone da 15 mm e diametro da 2,5 mm.Il Pallone dovra a vere una pressione nominale di 8 ATM ed una RBP di 12 ATM
LOTTO 33  - INTRODUTTORE PER L’INSERIMENTO PERCUTANEO IN ARTERIA DI DISPOSITIVI VASCOLARI
Introduttore per l’inserimento percutaneo in arteria di dispositivi vascolari dotato di valvola in silicone con sei tagli disposti a spirale e siliconati interamente. Lunghezze 5,5-7,5-11-23cm ; diam. Da 4 a 11F. Le componenti dell’introduttore dovranno essere così fatte : cannula in doppio strato di polietilene ad alta e bassa densità, rastremato in punta con rivestimento in silicone interno ed esterno, munita di collare di sutura. Si richiedono i seguenti accessori : dilatatore rastremato in poliestere e nylon per i diam. 4 e 5F, con siliconatura interna ed esterna, lunghezza 14,5-15,8-17,8-19 cm ; miniguida con punta preformata a J e dritta lunga 45cm, diam. .021, .035, .038 inch ; rubinetto a tre vie, via laterale lunga 22cm ; otturatori da 13 e 27,5 cm, diam. Da 4 a 9F
LOTTO 34 - INTRODUTTORE CON VALVOLA EMOSTATICA

    

 

Introduttori valvolati da 4 a 9 Fr, comprendenti braccio laterale con rubinetto a tre vie, dilatatore e guida metallica da 0.035” – 0.038” Caratteristica di blocco tipo Snap-Lock del dilatatore nella guaina durante l’inserimento. Resistenza al kinking, punta rastremata. Anelli di sutura per bloccare la guaina durante la manipolazione. Valvola autolubrificata. Lunghezze: 5-8,5-12-23 cm. Codice colore riportato rispettivamente su: colletto introduttore, tubo di raccordo al rubinetto a tre vie e sul dilatatore
LOTTO 35 - INTRODUTTORE CON VALVOLA EMOSTATICA 
Introduttori valvolati da 4 a 12 Fr, adatti anche a procedure periferiche, comprendenti braccio laterale con rubinetto a tre vie, dilatatore e guida metallica da 035”. Caratteristica di blocco tipo Snap-Lock del dilatatore nella guaina durante l’inserimento. Elevata resistenza al kinking, ottima flessibilità e scorrevolezza, doppia rastrematura in punta; anelli di sutura per bloccare la guaina durante la manipolazione. Valvola autolubrificata. Lunghezze: 5-12 e 23 cm. Codice colore riportato rispettivamente su: colletto introduttore, tubo di raccordo al rubinetto a tre vie e sul dilatatore
LOTTO 36 - INTRODUTTORE CON VALVOLA EMOSTATICA






Introduttori valvolati da 12 a 22 Fr, con marker in platino nella parte distale, adatti a procedure periferiche, comprendenti braccio laterale con rubinetto a tre vie, dilatatore e guida metallica da 0.035”. Caratteristica di blocco tipo Snap-Lock del dilatatore nella guaina durante l’inserimento. Elevata resistenza al kinking, ottima flessibilità e scorrevolezza, doppia rastrematura in punta; anelli di sutura per bloccare la guaina durante la manipolazione. Valvola autolubrificata. Lunghezze: 25-30 e 35 cm. Codice colore riportato rispettivamente su: colletto introduttore, tubo di raccordo al rubinetto a tre vie e sul dilatatore
LOTTO 37 - KIT INTRODUTTORE VALVOLATO




 

Kit introduttore lungo 10 cm in ETFE, con valvola quadricuspide in silicone monoparete taglio a croce, dilatatore, con miniguida in nitinol e poliuretano lunga 45 cm.

Misure da 4 Fr a 11 Fr
LOTTO 38 - INTRODUTTORE PER ARTERIA RADIALE


Introduttore per l’inserimento per cutaneo in arteria radiale di dispositivi endovascolari dotato di valvola in silicone con sei tagli disposti a spirale e siliconati internamente e ago di 21G (lungh. 3,8cm). Lunghezza 11 e 23 cm, diametri 4-5-6-7F.  I componenti dell’introduttore dovranno essere così fatte :  cannula in doppio strato di polietilene ad alta e bassa densità, rastremato in punta con rivestimento in silicone interno ed esterno munita di collare di sutura ;  dilatatore rastremato in polietilene con siliconatura interna ed esterna ;  miniguida lungh 45 e 70 cm, diam. 0,021”
LOTTO 39 - INTRODUTTORE PER ARTERIA RADIALE
Introduttore per accesso radiale con rivestimento idrofilico in M Coat da 5 F e 6 F   nelle versioni:Con ago cannula da 20 G– Lunghezza introduttore 10 cm – 16 cm – 25 cm.Con ago metallico da 21 G. Lunghezza introduttore 10 cm – 16 cm – 25 cm.Dotato di introduttore, dilatatore e miniguida metallica






LOTTO 40 - INTRODUTTORE TRANSFEMORALE


Introduttore di grosso calibro idrofilo con basso profilo di ingresso. Pallone interno per espansione della guaina fino al diametro nominale. Guaina con valvola antireflusso in silicone. Via laterale con rubinetto a tre vie. Diametri interni: da 14 a 21 Fr Lunghezze: 25 e 35 cm Profili di ingresso: da 11 a 14 Fr

LOTTO 41 CATETERE A PALLONCINO PER PTCA
Catetere a palloncino per PTCA a rilascio di Sirolimus con tecnologia Bio-Sphere-Polymer Freecatetere a scambio rapido con ipotubo prossimale e palloncino in Poliammide  semicompliante con rivestimento idrofilico (PVP); profilo della punta 0.016”; lunghezza utile del catetere 140cm. Diametri de palloncino da 1.5mm a 4.0mm e lunghezze da 10mm a 40mm.; RBP non inferiore a 16atm. Dosaggio del farmaco pari a  1.27 µg/mm² di arteria.

LOTTO 42 - CATETERE PER PTCA
Catetere a palloncino non-compliante per PTCA a basso profilo dotato di rivestimento idrofilico,materiale del pallone in Resina Poliammidica.Compatibile con filoguida da .014”e catetere guida da 5F. Diametri del pallone da 1.5mm fino a 4.5mm con possibilità di quarti di misura e lunghezze da 8mm a 30mm. Pressione nominale 12 atm RBP fino a 22atm.Diametro prossimale dello stelo 2.1F e distale da 2.5 s 2.7F.Profili d’ingresso 0.43mm(0.0169”) e profilo di attraversamento 0.85mm(0.0335”).Lunghezza del catetere 146 cm



LOTTO 43 - INTRODUTTORE PER BIOTOMO VIA FEMOR. E GIUG.
Introduttore in polietilene valvolato di lunghezza di 45 cm. ed 98 cm., con curva distale 40°, 7 fr. dotato di valvola emostatica



LOTTO 44 - SISTEMA PER RECUPERO TROMBI INTRACRANICI
        
Corpo dell’introduttore realizzato con spirale di acciaio anti-inginocchiamento, rivestita in poliuretano.    Valvola antireflusso con codice colore.
Porta di accesso laterale dotata di rubinetto a tre vie.
Completo di dilatatore con sistema di attacco per il fissaggio all’introduttore.
Si richiede nelle seguenti misure:
- Lunghezza 11 cm, Fr. 6-7-8-9
- Lunghezza 24 cm, Fr. 6-7-8-9
- Lunghezza 45 cm, Fr. 6-7-8

- Lunghezza 35 cm, Fr. 6-7-8-9

- Lunghezza 65 cm, Fr. 6-7-8

- Lunghezza 80 cm, Fr. 6-7-8-9

- Lunghezza 90 cm, Fr. 6

- Lunghezza 100 cm, Fr.7-8-9
LOTTO 45 - INTRODUTTORE ARMATO ANTI-KINKING



Introduttore valvolato armato resistente al kinking rivestiti interiormente ed esteriormente da polimero idrolfilico dotati di marker radiopaco in oro e stelo con anim,a in acciaio inox e ricoperto in pebax e lubrificata al silicone diametro da 4 a 12F.lunghezze da 5-11-24-45-65-90cm.


LOTTO 46 - INTRODUTTORE ARMATO PER RADIALE
Set introduzione valvolato, armato, idrofilico e radiopaco per arteria radiale, resistente al kinking ed alle compressioni,  guaina da 13cm, dilatatore rastremato da 2.5cm,  Ø 5 e 6fr., guida in nitinol  con punta in platino da .018inch ed ago per accesso da 21g lungo 4cm








LOTTO 47 - CATETERE A PALLONCINO PERIFERICO
Catetere a palloncino per interventistica periferica Over the Wire (OTW). Catetere per dilatazione a basso profilo, composto da stelo con doppio lume interno. Palloncino semi-compliante in PolynP (lunghezze da 20 a 200 mm e diametro da 3 a 12 mm), dotato di doppio marker per tutte le misure , con pressione nominale fino a  8  atm,  e RBP fino a 14 atm. Da utilizzarsi con guida 0.035”. Lunghezze del catetere disponibili  cm 80; 130; 150. Utilizzabile con introduttori a partire da 5 Fr. Rivestimento idrofilico sul corpo del catetere. Punta del catetere morbida per favorire l’attraversamento della lesione.
LOTTO 48 - CATETERE PER OCCLUSIONE VASALE TEMPORANEA
Catetere in Nylon a lumi multipli con palloncino in lattice altamente compliante, dotato di 2 marker radiopachi per un preciso posizionamento del palloncino. Compatibilità filo guida 0.038". Calibro catetere 7Fr. Lunghezza shaft da 65 a 100 cm. Diametri palloncino da 20 a 40mm.


LOTTO 49 - INTRODUTTORE IDROFILICO
Introduttore per interventi su arterie periferiche con camicia in nylon, spirale metallica a filo piatto in acciaio e strato interno in PTFE. Marker radiopaco all’estremità distale costituito da anello in oro. Valvola emostatica quadricuspide in silicone. Dilatatore in nylon compatibile con guida da 0,038”.

Punta atraumatica nelle seguenti configurazioni:

5 Fr - 6 Fr - 7 Fr lungh. 45cm: HOCKEY STICK – MULTIPURPOSE – DRITTA – LIMA - RDC.
6 Fr - 7 Fr lungh. 65 cm: DRITTA

5 Fr - 6 Fr – 7 Fr lungh. 90 cm: DRITTA – MULTIPURPOSE

8 Fr lungh. 45 – 65 – 90 cm: DRITTA

Rivestimento idrofilo distale: 5/15/35/60 cm
LOTTO 50 - INTRODUTTORE IDROFILICO PER CAROTIDE
Set introduzione armato, idrofilico e radiopaco, resistente al kinking ed alle compressioni, lungo, guaina da 80 e 90cm, Ø 5, 6, 7 e 8fr., valvola tuoy borst, accettano guida da .018/.038inch., con punta radiopaca e banda radiopaca
LOTTO 51 - CATETERE A PALLONCINO MEDICATO







Catetere a palloncino medicato periferico Catetere a palloncino medicato per angioplastica dei vasi periferici per PTA (sopra il ginocchio) con costruzione OTW con corpo da 4 Fr, con palloncino semicompliante in Polyamide, Grilamid L25 (Nylon 12) a rilascio di Paclitaxel nella dose di 2 μg/mm2 eccipiente Polietilene Glicole mediante tecnologia EnduraCoat. Disponibile nei diametri 2-2,5-3-3,5-4 mm e lunghezza 40, 80 e 150 mm. Compatibile con filo guida da 0,014” ed introduttore 4 Fr. Lunghezza utile del catetere da 90 a 150 cm. 
LOTTO 52 - SET INTRODUZIONE

          

Set introduzione con valvola in silicone, sistema blocco dilatatore, basso gradino camicia esterna in fep e dilatatore in polietilene, lunghezza introduttore 13cm, dilatatore 20cm, Ø 5, 6, 7, 8 e 9fr, completi di guida da .038inch, ago a parete sottile 18g lungo 7cm  
LOTTO 53 - INTRODUTTORE VALVOLATO ARTERIOSO

Introduttore arterioso con rivestimento esterno idrofilico con guaina in FEP, dilatatore in TEFLON con rastrematura, valvola emostatica in silicone, sistema di bloccaggio, via laterale con rubinetto a 3 vie, misura French stampata sulle camere di connessione della guaina, del dilatatore e dell’otturatore e codice colore per rendere più immediata l’identificazione.

Misure richieste da 4 a 9 F. La confezione sterile deve essere completa di introduttore, dilatatore, ago cannula 18G e guida bidistale. Lunghezze 11 e 23 cm.
LOTTO 54 - GUIDE DIAGNOSTICHE

Guide teflonate angiografiche lunghe cm 125,150,220,260 con punta dritta flessibile da 7,10,15cm e diam. 0.018-0,021-0,025-0,032-0,035-0,038 inch. Si richiede punta Betson graduale) per i diam. 0,035 e 0,038 inch.  Lunghezze da 80,125,150,175,260 cm e diam. 0,018-0,025-0,028-0,030-0,032-0,035-0,038 inch con punta preformata a J lunga 7 e 10 cm, raggio 1,5-2-3-6-15 mm.  Per lunghezze di cm 125-150 cm punta doppia :  ad una estremità dritta lungh. 3 cm e all’altra estremità preformata a J raggio 2 mm, lungh. 7 cm, diam. 032” e .035”
LOTTO 55 - GUIDE PER DIAGNOSTICA IDROFILICHE


Guide super elastiche con anima in lega di nikel-titanio (nitinol) a corpo unico, senza saldature,ricoperta da una mescola di poliuretano incorporante sali di tungsteno quale sostanza radiopacizzante, rivestite da polimero idrofilo M COAT. Tipo standard (rigida). Punta dritta, angolata e preformabile. Calibri da 0.018” a 0.038”  - Lunghezza 50 cm e 180 cm
Guide super elastiche con anima in lega di nikel-titanio (nitinol) a corpo unico, senza saldature, ricoperta da una mescola di poliuretano incorporante sali di tungsteno quale sostanza radiopacizzante, rivestite da polimero idrofilo M COAT. Tipi standard e stiff (rigida). Punta dritta, angolata e preformabile. Calibri da 0.018” a 0.038”  - Lunghezza 180 cm  e 260 cm
LOTTO 56 - GUIDE PER DIAGNOSTICA IDROFILICHE





Guida idrofilica con anima in nitinol, copertura in polimero di tungsteno, copertura idrofilica, punta rastremata atraumatica, dritta o angolata a 45°.

Misure: .018”- .035” standard, stiff, lunghezza 150, 180, 260 mm
LOTTO 57 - CATETERE DILATATORE A PALLONCINO A RILASCIO DI PACLITAXEL PER ANGIOPLASTICA PERIFERICA



Catetere a palloncino ricoperto con speciale rivestimento poligrade a rilascio di farmaco paclitaxel microcristallino da 3microgrammi/mm2.Presenza ne kit di un  sistem di protezione peel-away per la protezione del film di rivestimento.Sistema OTW con diametri da 3 a 8mm con lunghezze da 20 a 200mm con shaft da 80e110cm.Sistema rx con diametri da 1,25 a 7mme lunghezze da 10 a 40 mmcon shaft da 140 cm
LOTTO 58 - PALLONE DCB PER PTCA





Monorail, a rilascio di sirolimus (rapamicina) con profilo in punta di 0.016", shaft prossimale di 1,7F, distale 2,5F, pressione di sicurezza 14/16 atm in base al diametro del pallone, disponibile nei diamteri da 1,50 mm a 4 mm, con lunghezza variabile da 10mm a 40mm, con incrementi di 5 mm. Dose di farmaco pari a 1,27 mg/mm2, con eccipiente fosfolipidico. Utilizza la nanotecnologia per la diffusione del farmaco per maggiore diffusibilità e solubilità a livello tissutale.
LOTTO 59 - CATETERI DIAGNOSTICI
Catetere angiografico in poliuretano pelletano con all’interno una maglia metallica costituita da 16 fili di acciaio inox intrecciati. Punta soft atraumatica. Calibro 5,2-6-7F. I 7F si richiedono nella  versione ad ampio lume 0.057”. Si richiedono oltre alle normali configurazioni per coronaria

sinistra, destra, mammaria e pigtail anche le configurazioni per brachiale Sones, Castello , Multipurpose e 3DWilliams
LOTTO 60  - CATETERI CENTIMETRATI PER INTERVENTISTICA
Catetere angiografico centimetrato  con maglia metallica per la misurazione delle lesioni vascolari,punta dritta o pigiai da 5FR possibilita’ di  6 e 8 fori laterali,flusso oltre 20ml/sec marker in oro a distanza di 1 cm. Possibilita’ di 10 o 20 marker
LOTTO 61 - CATETERE PER PTCA 

Catetere a palloncino per PTCA monorail semicompliante e non compliante a sgonfiaggio rapido (≤8 secondi). Shaft prossimale 1,95 F, distale 2,67 F. Lunghezza catetere 140 cm. Punta radiopaca con profilo d’ingresso 0,41 mm. Pallone in nylon 12; valore nominale 6 atm. Diam. pallone da 2,0 a 5,0 mm. Lungh. pallone: 9,12,13,15,17,20,21,25,29,30,33,35,37,40,41,45,49mm.
LOTTO 62 - CATETERI-DIAGNOSTICI IDROFILICI
Cateteri armati in nylon 75D piu solfato di bario,armato con 16 fili in acciaio intrecciato idrofilici nella porzione distale(50% della lunghezza) che ne determinano una elevata scorrevolezza distale e un elevato controllo di torsione prossimale.Punta radiopaca in tungsteno.Lume interno costante e mai inferiore a 42”.Compatibile con guida da 038” e micro cateteri.Diametro 4 e 5FR.Lunghezze da 65 a 125.Ampia gamma di configurazioni della punta con disponibilita’ di conformazioni “custom Made”
LOTTO 63  - CATETERI DIAGNOSTICI




Composto in mescola di poliuretano e poliammide con armatura in fili di acciaio.

Dotato di manovrabilità e controllo 1:1.

Cono luer trasparente – per visibilità bolle aria.

Curve JL/JR/PIG retto angolato/Amplatz L ed R/Mammaria/Multipurpose/Amplatz modificato/ e 

curve dedicate TIGER 3.5/4.0/5.0 per approccio radiale con unica curva per cuore Dx e SX .

LOTTO 64 - CATETERE CON DISPOSITIVO PER RIDUZIONE ED ELIMINAZIONE EMBOLIE POLMONARI
Cateteri over-the-wire (OTW) lunghi 120cm.da 8Fr e 14Fr. Il disegno del catetere è concepito per essere fatto avanzare attraverso una guaina di introduzione di diametro appropriato su un filo guida da 0,035”. Il lume permette la rimozione di trombi mediante l’uso delle siringhe fornite. 

 L’estremità distale del catetere può essere dritta o pigtail (la lunghezza del pigtail raddrizzato è di 122,5cm). 

 Su ciascun lato dell’apertura di rimozione sono presenti bande indicatrici radiopache. Il segmento distale del catetere è lubrificato con un olio siliconico per facilitare l’introduzione graduale. L’estremità prossimale del catetere di aspirazione XL incorpora una giunzione a Y emostatica che consente di fissare il catetere al tubo di prolunga con il morsetto di chiusura, il rubinetto e la siringa. Sono acclusi due contenitori filtro da 70 micron per agevolare il filtraggio del sangue rimosso  durante la procedura.
LOTTO 65 - CATETERE A PALLONCINO MEDICATO

Catetere a palloncino medicato periferico Catetere a palloncino medicato per angioplastica dei vasi periferici per PTA (sopra il ginocchio) con costruzione OTW con corpo da 6 Fr, con palloncino semicompliante in Polyamide, Grilamid L25 (Nylon 12) a rilascio di Paclitaxel nella dose di 2 μg/mm2 eccipiente Polietilene Glicole mediante tecnologia EnduraCoat. Disponibile nei diametri 4, 5 e 6 mm e lunghezza 40, 80 e 120 mm. Compatibile con filo guida da 0,035” ed introduttore 6 Fr. Lunghezza utile del catetere da 80 a 135 cm.
LOTTO 66 - CATETERI ANGIOGRAFICI  



Catetere angiografico da 4 e 5 Fr   ad alto flusso in nylon  armato radiopaco con armatura in acciaio intrecciato a 16 fili, punta soffice e radiopaca, ampia disponibilità di curve periferiche, lunghezze da 65, 80, 100 e 125 cm.  Pressione massima d’infusione non inferiore a 1200 Psi.  
LOTTO 67 - CATETERE ANGIOGRAFICO


Catetere angiografico diagnostico con rivestimento idrofilico in copolimero foto-polivinilpirrolidone e foto-poliacrilammide e Isopropanolo. Connettore in policarbonato , corpo del catetere in pebax con besnio e bario , con fascetta di raccordo del connettore in poliuretano morbido bianco a fisarmonica che minimizza l‟attorcigliamento. Disponibile nei diametri 4 Fr con lume interno da .040” e da 5 Fr con lume interno da .046” ; nelle lunghezze da 40 e 60 cm rivestimento idrofilico nei 25 cm distali, nelle lunghezze da 100 e 125 cm rivestimento idrofilico nei 40 cm distali, compatibile con guide fino a .038”. Nelle conformazioni di punta: Bentson, Berenstein, Cerebral Modi, Cobra, Headhunter, Hockey Stick, Hook, Ka2, Mani, Mikaelsson, Motarjeme, Motarjeme Cane, Multipurpouse, MW2, Newton, Osborn, Renal Double Curve, Renal Bifurcation Iliac, Reuter, Sheperd Hook, Simmons, Simmons Modified, Straight Selective, Vertebral, Shepherd Flush, Ultra Bolus Flush, Modified Bolus Flush, Pigtail Flush, Straight Flush, Modified Hook Flush.
LOTTO 68 - CATETERE ANGIOGRAFICO   IDROFILICO
Catetere angiografico diagnostico  con rivestimento idrofilico in “ legato” . Connettore in policarbonato , corpo del catetere in pebax con besnio e bario , con fascetta di raccordo del connettore in poliuretano morbido bianco a fisarmonica che minimizza l’attorcigliamento . Disponibile nei diametri 4 Fr con lume interno da .040” e da 5 Fr con lume interno da.046” ; nelle lunghezze da 40 e 60 cm rivestimento idrofilico nei 25 cm distali , nelle lunghezze da 100 e 125 cm rivestimento idrofilico nei 40 cm distali , compatibile con guide da .038”.
LOTTO 69  -     CATETERI ANGIOGRAFICI PER CATERIZZAZIONE DX
Catetere angiografico a palloncino tipo Berman, per la misurazione delle pressioni in arteria polmonare.
Possibilità di iniettare attraverso il catetere liquido di contrasto.
Dotato di n° 4 fori in prossimità della punta del catetere a monte del palloncino.
Misure: 4 Fr. 50 cm. 5 Fr. 60 e 80 cm. 6 Fr. 60 e 90 cm. 7 Fr. 90 e 110 cm
Catetere angiografico a palloncino tipo Berman reverse, per la misurazione delle pressioni in arteria polmonare e per la valutazione delle stenosi dell’arteria polmonare.
Dotato di n° 4 fori in prossimità della punta del catetere a valle del palloncino.
Misure: 5 Fr. 80 cm. 7 Fr. 110 cm
Catetere angiografico a palloncino per la misurazione della pressione di incuneamento in arteria polmonare e dei valori di saturazione. Misure: 4 Fr. e 5 Fr 60 e 110cm., 6Fr. 60, 90 e 110 cm., 7 Fr. e 8 Fr. 110 cm
LOTTO 70 - CATETERE GUIDA PER PTCA





Cateteri guida per PTCA da 5 a 9Fr.rivestiti in nylon e ricoperti internamente in PTFE.L’armatura interna deve avere un doppio intreccio a sezione tonda e piatta per garantire i piu’ampi lumi interni e un miglior controllo alla torsione.Disponibilita’di curve per l’approccio radiale fajadet e barbeau.  Per il 5 e 6fr. si richiede la disponibilita’ della punta soft radiopaca di 15mm.e armata per 13 mm. Il 6 fr. deve avere un lume interno reale di 0.70” e disponibilità di curve 3d per le coronarie dx e i vasi tortuosi
LOTTO 71 - CATETERE  A PALLONCINO PER PTCA MEDICATO



Catetere a palloncino monorail di tipo semicompliante rivestito con formulazione TransPax, a rilascio di Paclitaxel con ridotto carico di farmaco pari a 2.0 μg per mm2 di superficie del pallone. Lo shaft deve essere caratterizzato dalla tecnologia Bi-Segment e dal rivestimento idrofilico Z-Glide.

Due marker radiopachi posizionati sul pallone per un preciso posizionalmento del device.
LOTTO 72 - CATETERE GUIDA PER PTCA
Catetere a doppia maglia intrecciata a sezione piatta con rivestimento lubrificante. Markers radiopaco distale. Lume interno il più ampio possibile. Disponibilità di varie curve standard,ad alto supporto, speciali, tridimensionali e per accesso radiale anche con fori laterali
LOTTO 73 - Microcatetere a rigidezza variabile in acciaio
    
 Pallone compliante OTWda occlusione.Compatibile filo guida 0.038". Shaft 8 Fr. Compatibilità introduttore 12 Fr.Diametri da 8 a 46 mm, 2 markers radiopachi
LOTTO 74 CATETERE A PALLONCINO NON COMPLIANTE



Catetere a palloncino non compliante per angioplastica coronarica in Nylon a scambio rapido e basso profilo. Parte distale a doppio lume e prossimale a singolo lume. Singolo marker per palloni di diametri da 2mm e doppio marker per quelli da 2,50mm a 4,50mm .

Diametro del catetere da 2 mm-  2,25 -2,5 - 2,75 -3,00 -3,5 - 4 - 4,5  mm.

Lunghezze 8mm- 10- 13-15-18- 23 mm. 

Lunghezza del catetere utile 142 cm e lunghezza totale 149cm, compatibilità con filo 0, 014.

Profilo del Palloncino 0,58 a 0,63 mm.

Pressione nominale 12 ATM , Pressione di rottura 20 ATM.
LOTTO 75  - CATETERE GUIDA PER ACCESSO RADIALE


Catetere guida per accesso radiale, senza utilizzo di introduttore vascolare, con dilatatore interno estraibile, maglia interna incrociata a 8 guide larghe e piatte e 8 guide strette e piatte, superficie ad altissima idrofilicità.Diametri esterno 6.5 F, interno 0.070 i.   esterno 7.5 F, interno 0.081 i. Curve JL (punta lunga o corta), JR (punta lunga o corta), AL (punta lunga o corta), Special Curve,Hockey stick, Power backup, Super power back up
LOTTO 76 - CATETERE GUIDA PER PTCA


Catetere in Poliestere e PTFE, con armatura interna:

Parete interna in PTFE

Lume interno molto ampio: 5F 0.059”/1.50mm; 6F 0.071”/1.80mm; 7F 0.081”/2.06mm

Rete metallica interna piatta.

Sezione distale morbida in elastomero di poliestere contenente tungsteno.

Punta morbida per tutte le curve coronariche. Curve IKARI dedicate a radiale.
LOTTO 77 - Catetere a palloncino per PTCA a scambio rapido non compliante
Catetere a palloncino per PTCA a scambio rapido non compliante. Alta pressione e altissima resistenza con MBP a 28 Atm. Basso profilo 0.9 mm., punta flessibile da 0.5 mm., shaft prossimale 2.01fr. in acciaio. Due markers radiopachi da 0.75 mm. sul corpo del catetere a 90 e 100 cm per approccio radiale e femorale. Kissing balloon compatibile con catetere guida da 6fr. Lunghezza utile del catetere 140 cm. 

Tecnologia ipotubo spiroidale rivestito da PTFE. Rivestimento idrofilico Hypergliss che ricopre 42 cm. distali del pallone, punta compresa. Materiale del pallone in poliammide con piegatura trilobata per tutte le misure che migliora il profilo secondario. Lunghezze disponibili 8, 11, 15, 20 e 30 mm., diametri 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, e 5.0 mm.
LOTTO 78 - CATETERE AMPIO LUME




Catetere 5 Fr CHILD IN MOTHER dritto, lungo 120 cm, con un lume interno ampio (0.059”) e  parte distale, lunga 12 cm,  morbida e flessibile
LOTTO 79 - CATETERE IDROFILICO PER ANGIOPLASTICA CAROTIDEA 





Catetere in nylon totalmente idrofilico con punta distale morbida, atraumatica ad elevata radiopacità, Ø 4, 5, 5.5 e 6.5fr, per guida da .038inch, lunghezza 65, 90, 100 e 125cm., attacco in plastica senza fori laterali,  con punta KMP, 0, C2, DAV, H1, JB1, JB2, KMP, MAN, , MPA,  MPB , RVC, RUC, SIM1, SIM2, SIM3, VERT, VTK, TC, TC-BNK
LOTTO 80 - CATETERE A PALLONCINO PER PTCA A SCAMBIO RAPIDO SEMI COMPLIANTE


Catetere a palloncino per PTCA a scambio rapido semi compliante. Basso profilo 0.9 mm., punta flessibile da 0.5 mm., shaft prossimale 2.01fr. in acciaio. Due markers radiopachi da 0.75 mm. sul corpo del catetere a 90 e 100 cm per approccio radiale e femorale. Kissing balloon compatibile con catetere guida da 6fr. Lunghezza utile del catetere 140 cm. 

Tecnologia ipotubo spiroidale rivestito da PTFE. Rivestimento idrofilico Hypergliss che ricopre 42 cm. distali del pallone, punta compresa. Materiale del pallone in poliammide con piegatura trilobata per tutte le misure che migliora il profilo secondario. Lunghezze disponibili 10, 15, 20, 30, 40 mm., diametri 1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 mm..
LOTTO 81 - CATETERE GUIDA PER INTERVENTISTICA CAROTIDEA CON ACCESSO COMPLESSO  

Ad elevato sostegno, con rivestimento interno in PTFE, punta soft e radio opaca, e disponibilità di diametri da 6 a 8 Fr, di lunghezze da 55 cm a 90 cm e di numerose curve (in particolare 40 degree)
LOTTO 82 - GUIDA PER PTCA



Guida 0.014” ad anima a due elementi in elastinite (nitinol);  punta dell’anima piatta, atraumatica preformabile, flessibile e con ottima memoria di punta, spirale in acciaio lunga 25 cm.; con 3 cm.  distali radiopachi; rivestimento HYDROCOAT applicato a doppio strato. Lunghezza della guida 190 cm. e 300 cm. con connessione per estensione
LOTTO 83 - GUIDA PER PTCA




Anima interna: corpo unico in acciaio di diametro 0.014”tratto distale di 35 cm: ricoperto da un polimero protettivo. Punta distale: appiattita, ricoperta solo dal polimero. Rivestimento: idrofilico per aumentare la scorrevolezza . Radiopacità: l’intero tratto distale di 35 cm. Lunghezze:180  cm e 300 cm.

Versioni: con punta polimero ed Extra-Support, modelli provvisti nella parte prossimale di un segmento magnetico per l’estensione
LOTTO 84 - CATETERI PER ANGIOPLASTICA CORONARICA A RAPIDO SCAMBIO SEMICOMPLIANTE

Cateteri per angioplastica coronarica a rapido scambio semicompliante  in Nylon a basso profilo (possibilmente <= 0,70 mm) sterili,monouso.

Lunghezza utile del catetere di 142cm, pressione di rottura non inferiore a 14 atm circa.

Per i palloni di diametro  superiore a 1,5 mm devono essere presenti due markers  radiopachi a 90 e 100 cm dalla punta distale, mentre per quelli di diametro inferiore o uguale a 1,5 mm  il  marker deve essere singolo.

Tempo di sgonfiaggio del palloncino minore o uguale a 15 secondi.

Deve essere possibile l’inserzione di due palloncini di 3 mm di Ø dentro un catetere guida da 6 F.

Diametro esterno di 1,98F nella parte prossimale, e di 2,4F per Ø da 1.25mm a 2,00mm e di 2,7F per Ø da 2,25mm a 4,5mm . Lunghezze da 6 a 40 mm. Compatibilità cateteri guida da 5Fr

Lunghezza tip distale pallone differente in base al diametro:

5.0mm per diametri da 1.25mm a 2.00mm

3.5mm per diametri da 2.25 to 4.5mm
LOTTO 85 -    Catetere a palloncino a rilascio di paclitaxel
Catetere a palloncino a rilascio di paclitaxel, depositato sulla superficie sulla superficie del pallone con la tecnica polymer free. Quantità eluita 2.5mg/mm2 in tutte le misure ed i diametri. Misure comprese tra 1.5 a 4.0 come diametro e lunghezze 10, 15, 20, 25, 30, 35. Profilo di superamento della punta inferiore a 0.016” per un agevole superamento della lesione.
LOTTO 86 - GUIDA PER PTCA
Guide coronariche a corpo unico, senza giunture lungo tutto il corpo della guida, la spirale (Spring coil) senza giunture tra le due differenti parti di metallo (passaggio graduale da acciaio a platino sul filo che compone il coil. Guide di nuova generazione a doppio coil, “3D” con torque elevatissimo grazie alla particolare struttura interna con doppio coil unito al tip attraverso un intreccio di fili guida, con coil esterno con rivestimento idrofilo compreso il TIP, rivestimento idrofilo su polimero compreso il TIP e non idrofilo di 1,5 cm distali e 2,5 cm distali, secondo Coil interno al primo a 3 cm dalla punta, 18,5 e 28 cm con rivestimento idrofilo, di cui 3cm distali radiopachi in platino. Il resto dello stelo è rivestito in PTFE, materiale liscio e lubrificante, per accentuare le doti di scorrevolezza. Possibilità di supporto normale, medio e alto. Grammatura del tip: 0,5 - 0,7 – 0,8 gr
LOTTO 87 - GUIDA PER PTCA



Guide coronariche a corpo unico, senza giunture lungo tutto il corpo della guida, la spirale (Spring coil) senza giunture tra le due differenti parti di metallo (passaggio graduale da acciaio a platino sul filo che compone il coil, diametro 0,014" per vasi stretti e tortuosi. Coil: 11 e 16 cm, di cui i 3 cm distali radiopachi in platino. I 20 cm distali con rivestimento polimerico ed idrofilo garantiscono grande manovrabilità; tip non idrofilo. La guida deve avere una versione rastremata (da 0,014” prossimale a 0,009” distale Il resto dello stelo è rivestito in PTFE, materiale liscio e lubrificante, per accentuare le doti di scorrevolezza. Grammatura del tip: 0,8 - 1 gr
LOTTO 88 - GUIDA PER PTCA





Guide coronariche a corpo unico, senza giunture lungo tutto il corpo della guida, la spirale (Spring coil) senza giunture tra le due differenti parti di metallo (passaggio graduale da acciaio a platino sul filo che compone il coil, 0,014" ad alto supporto per il posizionamento in loco dei devices per angioplastica coronarica. Questa guida consente di “raddrizzare” i vasi molto tortuosi grazie alla struttura a tutto corpo, riducendo le criticità nel posizionamento dei devices. Coil: 4 cm interamente radiopachi. Lo stelo è rivestito di PTFE, materiale liscio e lubrificante, per accentuare le doti di scorrevolezza. Grammatura del tip: 0.7 gr
LOTTO 89 - KIT con liquido per embolizzazione 




Guide coronariche a corpo unico, senza giunture lungo tutto il corpo della guida, la spirale (Spring coil) senza giunture tra le due differenti parti di metallo (passaggio graduale da acciaio a platino sul filo che compone il coil, Guida 0,014” per il trattamento delle Cto attraverso l’uso della drilling tecnique, cioè continui movimenti di 90° della guida. Coil: 11 cm con rivestimento non idrofilo e versione totalmente idrofilica, totalmente radiopaco. Tip non idrofilo e versione idrofila. Lo stelo è rivestito di PTFE, materiale liscio e lubrificante, per accentuare le doti di scorrevolezza.

Grammatura del tip: 3-4,5-6-12gr
LOTTO 90 - FILO GUIDA INTERVENTISTiCO



Fili guida diagnostici per interventistica, diametri .035”, .038”, punta dritta , Newton, Betson, Rosen, J da 1,5 e 3,0 mm, superstiff , lunghezze 80/150/180/260, particolare procedura di rivestimento in PTFE effettuato nell’intera superficie della guida, prima che la guida venga assemblata e con applicazione pre-coating sul filo prima di essere lavorata. Tale procedura assicura una maggiore copertura ed elevata lubricità e una maggiore durata ed efficacia del rivestimento in PTFE. 
LOTTO 91 - GUIDA INTERVENTISTICA



Filo Guida calibro 0,014”, punta retta o J, disponibile con almeno 5 gradi di rigidità in  punta e due  tipi  di supporto, possibilità di rivestimento idrofilico nei  12 cm distali, avvolgimento a spirale (coil) da 30 cm con porzione distale da 3cm altamente radiopaca in platino ricoperto in oro, anima ad elemento unico con porzione distale piatta da 11mm. Lunghezza massima richiesta 175 cm. Disponibilità di estensione. Si richiede anche la versione con marker radiopachi
LOTTO 92 - CATETERE A PALLONCINO


Catetere a palloncino ad alte pressioni - Catetere a palloncino di tipo Rapid Exchange (monorail). Compatibilità con catetere guida da 5F (diametro interno 0,056”) e filo guida da 0,014” Profilo punta: 0,017”. Pressione stimata di scoppio (RBP) 17-20 ATM. Pressione media di scoppio (ABP) 30 ATM. Complianza costante in tutto il range pressorio. Rapidissimi tempi di sgonfiaggio. Diametri disponibili: 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 – 4,5  mm. Lunghezze disponibili: 10 – 15 – 20 mm. Due markers in platino.
LOTTO 93 - CATETERI GUIDA                        





Guida per inserire e posizionare cateteri e dispositivi interventistici, dotata di supporto intermedio. Anima a transizione lunga ad un pezzo unico diametro0.076 inch con tre gradi di rastrematura, parte prossimale in acciaio teflonato, parte distale rivestita di PTFE per 25 cm. Lunghezza 195 cm oppure 300 cm (per scambio cateteri). Diametro 0.014 inch, radiopacità per 3 cm distali. Punta con avvolgimento spirale in lega platino lunga 3 cm, supporto medio, retta modellabile e aJ preformato. Versione con e senza 4 marker radiopachi nella sezione distale a 45 mm dalla punta. Ogni marker deve avere una larghezza di 1 mm ed avere una distanza gli uni dagli altri di 10 mm.
LOTTO 94 - GUIDA PER PTCA







Guide coronariche a corpo unico, senza giunture lungo tutto il corpo della guida, la spirale (Spring coil) senza giunture tra le due differenti parti di metallo (passaggio graduale da acciaio a platino sul filo che compone il coil, Guida 0,014” per il trattamento delle Cto attraverso l’uso della penetration tecnique, cioè per sfondamento. Coil: 20 cm con rivestimento idrofilo, totalmente radiopaco. Tip non idrofilo.Lo stelo è rivestito di PTFE, materiale liscio e lubrificante, per accentuare le doti di scorrevolezza.La guida è rastremata da 0,014” prossimale a 0,009” distale, facilitando l’accesso al microcanale che si crea nella lesione totale cronica.

Grammatura del tip: 9-12 gr.
LOTTO 95 - Guida per PTCA


 

Guide coronariche a corpo unico, senza giunture lungo tutto il corpo della guida, la spirale (Spring coil) senza giunture tra le due differenti parti di metallo (passaggio graduale da acciaio a platino sul filo che compone il coil, guida da 330cm, totalmente 0,010” utile per il trattamento delle Cto con approccio retrogrado. Coil: 8 cm con rivestimento idrofilo di cui i 3cm distali radiopachi in platino. La porzione distale di 170cm con rivestimento idrofilo(compreso il coil) garantisce grande manovrabilità. Il resto dello stelo è rivestito in PTFE, materiale liscio e lubrificante, per accentuare le doti di scorrevolezza. Grammatura del tip: 3gr
LOTTO 96- FILO GUIDA INTRACORONARICO
Filo guida di diametro 0,014"con due anime interne in acciaio e nitinol saldate. disegno  core to tip. segmento distale radiopaco lungo almeno 3 cm; Rivestimento in PTFE nella parte prossimale e rivestimento idrofilico nella parte distale. Possibilità di usare extensions. Disponibile nelle lunghezze da 190 a 300 cm. Peso di punta disponibile da 2,8 a 3,5 grammi.
LOTTO 97 - CATETERE OTW
     

Catetere OTW per angioplastica ad azione concentrata, con meccanismo di dilatazione a doppio filo guida orientato a 180° su pallone a bassissima pressione in pebax e dotato di doppio rivestimento idrofilico Ultra-Cross per garantire la navigabilità nelle anatomie tortuose compatibile con 0.14" e 0.35" e compatibile con introduttore 4 Fr. Lo stelo deve essere dotato di strisce di marker distanziate di 1 cm per il posizionamento accurato e il geografic alignment. Lunghezza da 2 a 30cm- diametri: 0.014 da 2 a 7 mm. Per 0.35" da 4 a 8mm. Dotato di 2 striscie di marker radiopachi nella porzione distale e una striscia nella porzione prossimale per differenziare le due porzioni. Indicato per la dilatazione delle stenosi di arterie periferiche, per il trattamento di lesioni ostruttive delle fistole arterovenose native o sintetiche e nella post dilatazione di stent ricoperti nelle arterie iliache.
LOTTO 98 -  KIT ANGIOGRAFICO


kit Angiografico: 1 Telo Biaccopiato avvolgente copricarrello cm 120x240; 2 Camicie rinforzato L; 1 Copertura per I.B. cm 46x120; 1 Copertura per monitor cm 75x38; 1 Telo per Angiografia Quadriaccoppiato cm 200x350, 2 Fori Radiali, 2 Fori Femorali Adesivi;   Rinforzo superassorbente, 2 Bande Laterali Trasparenti; 1 Telo Trasparente cm 100x150; 1 Pacco Garze (10 PZ.) cm 10x10; 10 Garza Laparatomica cm 40x40; 1 Bisturi Fig. 11; 1 Spugna con manico per disinfezione della cute; 1 Prolunga LLM/F cm 100(150 psi); 2 Siringa 10ml con sistema di sicurezza attivo LS COD. Colore Verde; 1 Siringa 10ml con sistema di sicurezza attivo LS COD. Colore Rosso; 1 Siringa 20ml LS con ago ipodermico 20G 1 ½"(4cm) Giallo; 1 Sistema di immobilizzazione da 5mm in PVA automodellabile; 1 Ciotola Graduata Ø=cm 10(250ml)Rossa; 1 Ciotola Graduata Ø=cm 10(250ml)Gialla; 1 Ciotola Graduata Ø=cm 10(250ml)Celeste; 1 Ciotola Ø=cm 28(5000ml)Celeste; 2 Siringa Loer Lock da 2,5 o da 3; 1 Copri maniglia scialitica.
LOTTO 99 - KIT PER CORONAROGRAFIA


1) 1 telo avvolgente per tavolo madre in TNT triaccoppiato cm 160x240.;2)   1 telo copertura Sahara per letto operatorio,peso base 183g/mq composto da 3 strati, strato superiore in polipropilene TNT,con lo strato intermedio super assorbente in polimeri a trama romboidale con capacità superiore a 3 lt per mq e strato inferiore impermeabile antiscivolo, mis. 102X229  tipo QuickSuite o equivalente

3) 1 cuffia trasparente per I.B. diametro cm 100;;4) 1 cuffia trasparente per paratia radioprotettiva 100x 120 cm.

5)   1 ago angiografico 18Gx7cm (0.038”) con affilatura di altissima qualità;6) 3 camici rinforzati in Sontara misura L

7) 4 salviette assorbenti mis. 40x60 cm ;;8)   1 telo angiografico in TNT quadriaccoppiato con strato superassorbente con grammatura a        110 gr/mq per tutta la lunghezza del telo. Misura 230x400,  Bande laterali totalmente    trasparenti. accessi femorali con fenestrature rotonde da 12 cm e radiali con fenestrature ovali da 12x8 cm. adesivi, destri e sinistri;;9) 2 klemmer in plastica con manico lungo;

10) 1 Pinza portaaghi in acciaio chirurgico 14 cm ;;11) 1 klemmer retta in acciaio chirurgico 14 cm ;

12) 1 pinza anatomica in acciaio chirurgico 14 cm ;;13) 2 spugne con manico per disinfezione della cute con manico lungo, imbevute di clorexdina dicluconato al 2%

14) 1 bisturi monouso con manico lungo fig.11;;15) 1 conta aghi in spugna per posizionamento aghi in modo sicuro, con un lato adesivo

16) 40 compresse di garza almeno 8 strati cm 10x20 con filo radioopaco;;17) 3 rubinetti a 3 vie;

18) 1 prolunga LL alta pressione da 50cm ;19) 1 prolunga LL alta pressione da 100cm ;

20)   3 siringhe 10 ml Luer Lock con stantuffo colorato;21) 1 siringa 10 ml Luer Lock;

22) 3 aghi ipodermici da 22G;23) 1 siringa 20 ml LL;

24)  4 Elettrodi monouso latex free per ECG in FOAM con bottone centrale e gel solido conduttivo con adesivo di alta qualità per avere una traccia ECGrafica stabile. NON Sterili;25) 2 ciotole rotonde in plastica da 500 cc ;26) 1 ciotola rotonda in plastica da 1000 cc ;

27) 1 ciotola rotonda in plastica da 6000 cc 28) 2 linee di infusione con deflussori ventilato, LL con roller ;

29)   1 guida teflonata .35”x175cm, con punta J3 raddrizzabile, contenuta in dispenser;30) 1 sutura naturale in seta, calibro 0;

31)   4 Paia di guanti sterili monouso, sintetico, depolverato in Polisoprene con rivestimento interno di polimeri sintetici, imbustati singolarmente. Massima elasticità per garantire una buona aderenza alle mani e al polso. Resistenti alle lacerazioni; tipo Sensicare Pi Evolution o equivalente Misure 1 x 7.0, 2 x 7.5, 1 x 8.0

32) 1 Cerotto medicato 10x15 cm;33) 1 telo super assorbente 45x60 cm circa composto da tre strati, di cui quello superiore in TNT, strato intermedio in polimero Airlaid core super assorbente , assorbenza 900-1150g, strato inferiore permeabile all’aria con pellicola Aquashield idroreppellente,  Tipo UltraSorb o equivalente.

34) 1 supporto per approccio radiale, pieghevole ed adattabile a qualsiasi braccio, in alluminio coperto di cotone, con chiusure a Velcro, utilizzabile durante RMN, free latex, lunghezza x adulti cm.22 larg. cm.8,5 pediatrico cm.13, larg. cm.6,5  ( a seconda delle esigenze degli operatori)

Ogni kit per coronarografia  deve essere fornito di bustine solubili con solidificante per liquidi
LOTTO 100  - KIT PROCEDURALE

Set per procedure interventistiche composto da  :

• N.1 Telo super assorbente Triaccoppiato con fenestrature per accesso femorale e radiale 200 cm x 300 cm, con bande laterali trasparenti.

• N.1  Telo trasparente 100cm x 150 cm

• N.° 2 camici rinforzati N. 1 prolunga alta pressione con attacchi luer 100 cm

• N.°1 Spugna per disinfezione cute

• N.1 Bisturi Fig. 11

• N.1 pacco garze 10cm x 10 cm ( pz n. 10)

• N.1 pacco garze laparatomiche 40 cm x 40 cm (pz n. 10) 

• N. 3 siringhe da 10 ml con attacco luer di differente colore

• N.1 siringa da 20 ml con ago 20 g x 4/5 cm

• N.3 ciotole diametro 10 cm da 250 ml di diverso colore

• N.1 ciotola diametro 30 cm da 5000 ml

• N.2 siringhe luer lock da 2.5 ml

• N.1 copertura monitor 

• N.1 copertura I.B.

• N.1 copertura per maniglia scialitica

• N.2 aghi 18 G x 7 cm a punta piramidale a 3 inclinazioni

• N.1 mandrino per guide idrofiliche con morso siliconico antigraffiamento

• N.2 Dischi di ritenzione per guide umidificatori a fisiologica di diverso colore a bordo curvo e foro centrale, per mantenimento in umido delle guide procedurali – una per guide diagnostiche e una per guide PTCA.

• Possibilità di adeguare i teli e le coperture alle varie tipologie di angiografo.

LOTTO 101 - KIT DI INTRODUZIONE PER ECOGRAFIA INTRACARDIACA

      

Kit di introduzione per dispositivi chirurgici in siti endocardiaci o intracardiaci. Il kit deve essere costituito da un introduttore, un dilatatore ed un filo guida. Diametro esterno dell’introduttore 11 F (3.66 mm; 0.144 pollici); Lunghezza funzionale 60 cm, 79.4 cm, 101.5 cm. Curve da 22.86 mm a 44.45 mm (da 0.9 pollici a 1.75 pollici). Angolo di curvatura 15°; 30°; 55°; 90°; 120° (short); 120° (long); 150°. Repere radiopaco Platino e punta distale morbida. Il dilatatore deve avere un diametro esterno 8.5 F (2.84 mm; 0.112 pollici) ed una lunghezza funzionale 65.4 cm; 84.8 cm; 106.9 cm.

La guida di diametro 0.89 mm (0.035 pollici) e lunghezza 135 cm         
LOTTO 102 - FILO GUIDA INTRACORONARICO CON POSSIBILITA’ DI ESTENSIONE


Filo Guida calibro 0,014”, punta retta o a J, disponibile con almeno 5 gradi di rigidità in  punta e due tipi  di supporto.  Anima a elemento unico, con sezione distale piatta e sistema di trasmissione CTP; punta radiopaca in platino e oro. Possibilità di rivestimento idrofilico nella parte distale. Lunghezza circa 175 cm. Disponibilità di estensione.  
LOTTO 103 - KIT GONFIAGGIO E PUNTURA PER ANGIOPLASTICA PERIFERICA



Kit composto da: - Dispositivo di gonfiaggio munito di uno stantuffo filettato e di un interruttore di bloccaggio   - valvola con doppia guarnizione indipente - introduttore per guide da 0.009” a 0.018” (da 0.23 mm a 0.46 mm) - torquer per guide da da 0.009” a 0.018” (da 0.23 mm a 0.46 mm)
LOTTO 104 - GUIDE A FLESSIBILITA’ STANDARD DA CAMBIO



Guide angiografiche in lega superelastica di NITINOL, poliuretano e sali di tungsteno, con rivestimento esterno con polimero idrofilo “M Coat”, in struttura monopezzo nelle seguenti tipologie:

Diametro 0,018” – 0,025” – 0,032” – 0,035” – 0,038” (lung. 260 cm)
LOTTO 105 - KIT PER ANGIOGRAFIA



1 Carta filtro crespata
4 Tovaglietta assorbente 33x34cm tramata per asciugatura mani
1 Telo tavolo madre 203x229 cm assorbente per avvolgimento
1 Telo angiografico 4 fori 230x410cm con rinforzo a “T” superassorbente e laterali trasparenti. Finestra femorale 16x16cm e apertura radiale 7x5cm con area adesiva.

2 Camice chirurgico rinforzato 35gr mis.XL confezionati singolarmente
2 ciotola 250ml

1 ciotola 500ml

1 Vaschetta rettangolare 32x26x6,5cm

4 fermateli 6,4cm bianco

2 Spugnetta per disinfezione c/manico 15cm

1 Bisturi fig.11

2 Siringa 10ml LL

1 Ago ipodermico 18 G 1,20 x 40mm rosa

1 Siringa 5ml LL con etichetta Bianca con scritta Nitroderivato

3 Aghi ipodermici 21 G x 3,8mm verde

1 Siringa 5ml LL con etichetta Verde con scritta Eparina

1 Siringa 2,5ml LL con etichetta gialla con scritta Lidocaina

1 Ago ipodermico 25 G x 1mm arancione
1 Siringa 10ml LL con etichetta blu con scritta Radiale

60 Garze 10x20cm 16 strati

1 Raccogli aghi e taglienti

1 Copritavolo operatorio 101x305 cm 3 strati di cui 1 impermeabile ai liquidi, uno di polimero superassorbente, uno confortevole a contatto con il paziente non trapuntato. Assorbenza > 2,5 lt/m2, antistatico
1 Copriparatia 100x120 cm rettangolare con elastico

1 Cuffia copristrumento d. 80cm circolare con elastico

1 Coprimanipolo per scialitica verde

1 Telo blu con adesivo composto da 6 strati super assorbenti, 48x40cm, non inferiore a 60 gr/m2, alta capacità di assorbimento

LOTTO 106 - FILO GUIDA


Filo guida diagnostico per interventistica, diametri .018", 021", 025",032",035” .038”, punta dritta , Newton, Betson, Rosen, J da 1,5 , 3,0 , 6,00 e 15,00 mm, superstiff con estremità singola o doppia per l'utilizzo in procedure complesse. Lunghezze 50/80/100/150/180/260, particolare procedura di rivestimento in PTFE effettuato nell‟intera superficie della guida, prima che la guida venga assemblata e con applicazione pre-coating sul filo prima di essere lavorata. Tale procedura assicura una maggiore copertura ed elevata lubricità e una maggiore durata ed efficacia del rivestimento in PTFE. Disponibile in versione extrarigide di Amplatz completamente teflonate, dritte e curve da ,025 a 038inch lunghe 80, 145, 180 e 260cm. Sterili e monouso.
LOTTO 107 - GUIDA ANGIOGRAFICA SUPER RIGIDA IBRIDA SUPERSTIFF




Guida angiografica super rigida ibrida superstiff in lega di nitinol, con rivestimento esterno prossimale irrigidente spiralato in PTFE e parte distale (25 cm) standard idrofila M Coat. Diametro” 0.014/0.018/0.035 e lunghezze 260 e 300 cm.
LOTTO 108 - MICROGUIDA PER CORONARIE



in acciaio inox con rivestimento in PTFE da .014inch lungo 135, 190 e 300cm con 3cm di punta in platino, con 4 diverse opzioni di carico di punta 6, 12, 18 e 25gr rastrematura corta della punta di 10cm, punta facilmente preformabile per stenosi serrate, possibilità anche di guida con rivestimento idroilico nei 13,5cm di punta distale. Sterile e monouso.  
LOTTO 109 - GUIDE PER ANGIOPLASTICHE

Guida per angioplastica core to tip. L’anima della guida deve essere ad elemento unico in DURASTEEL Double Spring, più forte dell’acciaio inossidabile e conferisce al nucleo una forza maggiore che aumenta la durata e il supporto del filo guida, inoltre, il materiale  permette un’eccellente pilotabilità in funzione della precisa risposta alla torsione 1:1. L’anima del filo guida ha il disegno Responease a rastrematura parabolica che migliora la trasmissione della torsione e garantisce un supporto addizionale necessario a facilitare il rilascio dei dispositivi. La copertura è polimerica e idrofiica. C'è possibilità di supporto crescente in punta in base alla grammatura scelta.
LOTTO 110 - GUIDA ANGIOGRAFICA CON BUON SUPPORTO

guida per angioplastica ad elemento unico core to tip in acciaio, con punta rivestita da una spirale in platino. Unica rastremazione di 7 cm che termina a 2 cm dalla punta per garantire un ottimo supporto.  ideale per un ottimo supporto durante l'aterectomia
LOTTO 111 - MICROGUIDA
 
Microguida 0.016” con punta angolabile ( adatta a configurazioni angolato/ doppio angolato / Sigmoid/Straight)  senza memoria di forma da poterne rimodellare la configurazione a piacere a seconda delle necessità cliniche ,  3cm di sezione radiopaca e 40 cm lunghezza di diametro conificato. Rivestimento idrofilico, Lunghezze  135cm, 165cm e 180cm
LOTTO 112 - FILO GUIDA INTRACORONARICO E PERIFERICO





Rivestimento in PTFE nella parte prossimale e rivestimento idrofilico nella parte distale.Filo guida angiografico di diametro 0,018"con anima interna in acciaio e disegno core to tip.Disponibile nelle lunghezze da 145 a 300 cm. Punta radiopaca in platino non ricoperta con profilo rastremato disponibile da 0.018" a 0.0125"; grammatura della punta disponibile da 4 a 30 grammi.
LOTTO 113 -  GUIDA PER RICANALIZZAZIONE
Filo Guida calibro 0,014” per ricanalizzazione autraumatica delle lesioni croniche occlusive grazie alla punta ad oliva, retta o J, in platino, che minimizza il rischio di dissezione e perforazione. Anima monostruttura in acciaio con coil distale a rivestimento idrofilico. Lunghezza massima richiesta 175 cm. Disponibilità di estensione
LOTTO 114 - GUIDA PER ANGIOPLASTICA CORONARICA
guida per angioplastica ad elemento unico core to tip. L’anima del filo guida ha due rastremazioni:a 33 cm dalla punta è presente una prima rastrematura che riduce il diametro del filo guida da 0.014” a 0.010” consentendo di ottenere un incremento del supporto distale e dell’interazione con i dispositivi. Una seconda rastremazione è presente a 4 cm dalla punta e consente il ripristino del diametro iniziale di 0.014”, poichè provvista di spirale in acciaio,  e una più graduale transizione dell’anima fino alla punta floppy. L’Extra S’Port, misurando 0.010” nel tratto intermedio garantisce un ottimo flusso di perfusione attraverso il catetere anche con la guida in posizione.
LOTTO 115 - GUIDA PER ANGIOPLASTICA CORONARICA


Guide con diametro nominale pari a 0.014 in (≤ 0.37 mm) e lunghezza nominale di 190 o 300 cm. Tutti i modelli devono essere disponibili sia con una punta diritta sagomabile e/o con una preformata a “J”. 

Possibilità di collegamento con l’estensione Stretch Extention Wire. Costituite da un core interno in acciaio con rastrematura progressiva. Porzione distale costituita da 17 cm di spirale in acciaio. Segmento radiopaco di 3 cm distale in Platino/Nickel. Sezione distale rivestita con materiale idrofilico, e parte prossimale in PTFE. Peso in punta 0,9 gr.
LOTTO 116 - GUIDA PER ANGIOPLASTICA CORONARICA



Guide con diametro nominale pari a 0.014 in (≤ 0.37 mm) e lunghezza nominale di 190 o 300 cm. Tutti i modelli dovranno essere disponibili con una punta diritta sagomabile e/o con una preformata a “J”. 

Possibilità di collegamento con l’estensione Stretch Extention Wire. Dovranno avere un core interno in acciaio con rastrematura progressiva. Segmento radiopaco di 4 cm distale in Platino/Nickel. Dovrà avere una porzione del core interno distale caratterizzata da un doppio coil in acciaio.

Risposta di torsione 1:1. Peso in punta 0.5 gr; 1.2 gr. Rivestimento idrofilico (con riduzione di gradiente in prossimità della punta).
LOTTO 117 - CATETERI A PALLONCINO A COMPLIANZA RIDOTTA PER LA PRE-DILATAZIONE DI LESIONI RESISTENTI E PER LA POST-DILATAZIONE DI STENT



Cateteri a palloncino monorail a complianza ridotta realizzato con un materiale a doppio strato (strato esterno in Nylon e strato interno in Pebax). Shaft interno Bi-Segment per una massima navigabilità. Shaft con rivestimento idrofilo ZGlide e Xtra. Pressione nominale 12 ATM. Diametri disponibili: 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00 mm. Lunghezze Disponibili: 6, 8, 12, 15, 20, 30 mm. RPB: 20 ATM: 2.0-4.0 mm; 18 ATM: 4.5-6.0 mm. La lunghezza di lavoro è di 143 cm. Profilo d’ingresso di 0,017”. Markers in Platino-Iridio pressati sul corpo del catetere e non incollati.
LOTTO 118 - CATETERE A PALLONCINO MONORAIL
   

Materiale pallone: SoftLEAP resistente alle alte pressioni utilizzato nei palloncini con diametro 1.5 e 2.0 LEAP resistente alle alte pressioni utilizzato nei palloncini con diametro 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 Pressione nominale: 6 ATM Rated Burst Pressure (RPB): 12ATM: 1.5 – 2.0 mm

3.5 – 4.0 mm 14 ATM: 2.25 – 3.25 mm ¼ - Size Pressure: 11ATM: (3.0 mm diametro)

Sistema di scoppio: Longitudinale

Punta in materiale morbido, profilo d’ingresso di 0,017, lunghezza della punta 3,5 mm per tutte le misure.

Doppio marker in oro: pressati sul corpo del catetere e non incollati

Palloncino a triplice piegatura Rivestimento: non idrofilo per le lunghezze da 15- 30 mm

Lunghezze: 9/ 12/ 15/ 20/ 25/ 30 mm Corpo del catetere: Ipotubo in acciaio1.8, possibilità di effettuare il kissing balloon in cateteri guida 6F
LOTTO 119 - CATETERE A PALLONCINO PER PTCA OTW



Catetere a palloncino Over the wire in due versioni, una push da 1.50mm ed una versione flex da 1.50mm.Shaft interno bi-segment.Rivestimento dell’ipotubo in polimero TruFeel.Shaft esterno Slope.Palloncino composto da materiale optiLEAP.Lunghezze: 8-12-15—20-30-40.Diametri: 1.50-2.00-2.25-2.50-2.75-3.00-3.25-3.50-3.75-4.00-4.50-5.00
LOTTO 120 - PALLONE DA DILATAZIONE MICROCHIRURGICA

Dotato di 3 o 4 aterotomi con punti di flessione montati longitudinalmente sulla superficie esterna per il trattamento di lesioni resistenti alla dilatazione con tecniche angioplastiche a palloncino tradizionali indicato per piccoli vasi, biforcazioni, lesioni fibrotiche, calcifichi, lesioni ostiali.

Pallone non compliante, diametri da 2.0 a 4.0 mm con incrementi di 0.25 mm, due marker radiopachi, lunghezze utili di lavoro 6 / 10 / 15 mm.

Catetere con rivestimento idrofilo, corpo distale da 2.7 Fr., corpo prossimale da 2.0 Fr
LOTTO 121 - PALLONI PER PTCA



Catetere a palloncino rx per PTCA in duralyn flex a bassa pressione e basso profilo, con rivestimento Idrofilico del pallone e del corpo distale, particolarmente adatto per l’attraversamento dei vasi tortuosi e distali. Punta corta, rastremata e flessibile, Doppio marker radiopaco.

Transizione tra corpo ipotubo e parte distale che permette la trasmissione della spinta dallo stelo alla punta. Profilo d’ingresso 0,017” Lungh. del pallone 6-10-12-15-20-30 mm diametri 1,5-2,0-2,25-2,50-2,75-3,0-3,25-3,50-4,0
LOTTO 122 - CATETERE A PALLONCINO PER PTCA

Cateteri a palloncino per PTCA monorail ,resistente alle alte pressioni da utilizzarsi per la predilatazione di lesioni calcifiche e per la postdilatazione di stent.Pallone in duralyn flex rivestito con coating idrofilico e resistente alle incisioni od abrasioni.Catetere a bassissima compliance.con-RBP20atm.Lungh.del pallone da 6-10-12-15-20-25-30mm diametri da 2,0 a 3.5 con passi da 0,25 e 4.0
LOTTO 123 - GUIDA PER ANGIOPLASTICA CORONARICA PER ACCESSO AD ANATOMIE COMPLESSE E LESIONI SERRATE

Guide dotate di un’estremità prossimale modificata per consentire il collegamento con l’estensione Stretch Extention Wire. Costituite da un'anima interna in acciaio con rastrematura progressiva (0.014” con rastrematura in punta fino a 0.009”) per un supporto moderato. Copertura polimerica nei 18 cm distali del corpo della guida. Segmento radiopaco di 3,5cm distale in Platino/Nickel. Sezione distale delle guide rivestita con materiale idrofilico, mentre la porzione prossimale dovrà avere un rivestimento in PTFE. Lunghezze 190, 300 cm. Peso di punta 1.5 gr.
LOTTO 124 - CATETERE PER DILATAZIONE CORONARICA





Costruito in Pelletano. Due markers platino iridio. Ricopertura distale idrofilica.Duratrac.  Zero folds per il diametro da 1.25.Disponibile  anche nella versione non compliante a scambio rapido.Lunghezze da 6 a 30mm. Diametri da 1.25 a 4.0mm.Profilo della punta 0.016”
LOTTO 125 - CATETERE A PALLONCINO A SCAMBIO RAPIDO PER  PROCEDURE COMPLESSE

Profilo di ingresso pari a 0,015”  con punta atraumatica dotata di transizione uniforme.

Elevata capacità di attraversamento delle lesioni grazie al crossing profile di 0,026” e all’applicazione di polimero idrofilo MCoat sui 25 cm distali dello shaft.

Compatibilità con tecnica del kissing balloon in catetere guida 6 F.

Diametri da 1,25 a 3.0mm e lunghezze da 10 a 20 mm. .
LOTTO 126 - CATETERE PER PTCA

 
Catetere per dilatazione coronaria ad alta pressione tipo Rx, profilo di attraversamento 0,027”(rif. Diam. 3.0mm), profilo punta 0,018”, pressione nominale 12 atm, RBP a 18 atm, shaft con ipotubo d’acciaio, con camicia polimerica a doppio strato, lunghezza min. 143 cm, dotato di doppio rivestimento idrofilo, markers in polimero di tungsteno flessibili senza rilievo, singolo marker su lunghezza 6mm, rastrematura pallone < 3,0mm, diametri 1,5 mm a 5,0 mm, lunghezze da 8 mm a 25mm. Completo di versioni OTW
LOTTO 127 - CATETERE PER PTCA
Catetere a palloncino per PTCA ipotubo semicompliante, a scambio rapido.

Lunghezza del catetere 145 cm, Lunghezza del palloncino 10-15-20-30 mm; diametri da 1.25 a 4.0 mm.

Rivestimento idrofilico con polimero "M" COAT nell parte distale dello shaft di lunghezza variabile con il diametro. Un marker radiopaco nei calibri da 1.25 e 1.5 mm; due marker radiopachi nei calibri da 2.0 a 4.0 mm. Profilo d'ingresso di 0.015 per misura 1,25", punta corta 3mm. ”. Guida compatibile 0.014". Anche in versione OTW
LOTTO 128 - CAT. PER PTCA AD ELEVATO SCIVOLAMENTO



Catetere per PTCA monorail semicompliante da 148 cm, con rivestimento idrofilico Silx per migliorare lo scivolamento. Elemento di transizione XXtraflex in grado di trasmettere una spinta elevata senza compromettere la navigabilità del catetere nei vasi. Ridotto profilo di attraversamento del catetere distale fino a 2.7F, punta con profilo di ingresso di 0.017” e design atraumatico. Dotato di due markers radioopachi da 1,00 mm in Platino ai margini del pallone per le misure superiori a 1.5mm.Deve essere disponibile in vari calibri (da 1.25mm a 4.5mm) e lunghezze (da 9mm a 50mm)
LOTTO 129 - CATETERE A PALLONCINO PER PTCA
Catetere a palloncino per dilatazione coronarica in versione Monorail. Materiale del pallone OptiLEAP. Profilo di ingresso 0.017’’. Diametri da 1,2mm fino a 4mm (1.2 1.5  2.0  2.25  2.5 2.75 3.0  3.25  3.5  3.75  4.0). I diametri 1.2 e 1.5 sono disponibili nella versione standard e nella versione Push. Lunghezze 8mm 12mm 15mm 20mm 30mm. Rivestimento idrofilico ZGlide. Shaft BiSegment.Compatibilità del Kissing Balloon nel 6F
LOTTO 130 - GUIDA A CORPO UNICO




Guida a corpo unico con doppio coil per cto, diametro guida .014”, rastremazioni punta .010” .011” .012”, grammature punta 1.7 – 3.5 – 4.5 g, lunghezza coil 15 cm, porzione distale radiopaca 15 cm, rivestimento idrofilo 40 cm dal tip, punta della guida di tipo conico, punta preformata per 1 mm angolata a 45°
LOTTO 131 - GUIDA PER PTCA CORONARICA

Fili guida 0.014” a due elementi con anima distale in nitinol ricoperta da spirale, punta core to tip disponibile sia dritta che preformata a J, radiopaca nei 3 cm distali e disponibile sia nella versione completamente idrofilica sia nella versione con l’ultimo cm delle spirali non ricoperte. Il tratto distale del filo guida ha una rastrematura parabolica (RESPONSEASE)
Lunghezza da 190 e 300 cm con possibilità di estensione
Riposta di torsione 1:1
LOTTO 132 - CATETERE DILATATORE PER BIFORCAZIONI



Catetere a palloncino in nylon indicato per l'ottimizzazione delle biforcazioni dopo impianto classico di stent o per procedure di angioplastica delle biforcazioni coronariche.

Il pallone è disegnato per corrispondere alle dimensioni anatomiche delle biforcazioni coronariche.

La precisione del posizionamento è facilitata dalla presenza di tre marker radiopachi.

Pressione nominale 10atm

Rivestimento idrofilico

Diametri prossimali da 2,75 a 4,50mm

Diametri distali da 2,50 a 3,75mm

Lunghezze: 10, 15, 18, 23mm
LOTTO 133 - CATETERE PER PTCA DELLE BIFORCAZIONI



Catetere a palloncino per PTCA, con rivestimento idrofilico nella parte a scambio rapido, a bassissimo profilo di punta 0.0157”, diametro distale corpo del catetere 1,7 F, prossimale 2,5 F, APB 25 atm. Con possibilità di avere il palloncino con rastremazione diametro prossimale. Misure: 10-15-20 mm x 1,5-2,00-2,25-2,50-2,75-3,00-3,25-3,50-4,00-4.50-5.00 mm 25-30 mm x 2,00-2,25-2,50-2,75-3,00-3,25-3,50-4,00-4.50-5.00 mm. Versione rastremata 2.00-2.50-3.00 x 10 mm.

LOTTO 134 - Guida Angiografica Periferica 0.018".  





   
Filo guida angiografico di diametro 0,018"con due anime interne in acciaio e nitinol saldate. disegno  core to tip. segmento distale radiopaco lungo almeno 3 cm; Rivestimento in PTFE nella parte prossimale e rivestimento idrofilico nella parte distale. Possibilità di usare extensions Disponibile nelle lunghezze da 210 a 300 cm. Peso di punta 4 grammi.
LOTTO 135 - CATETERE PER PTCA




   
Catetere a palloncino per PTCA a scambio rapido semicompliante con basso profilo e punta flessibile da 0.016’’. Due marker radiopachi in platino situati alle estremità del palloncino. Materiale del pallone in poliammide e strato idrofilico Hypergliss sulla punta, sul pallone e su 25 cm di politubo distale. Misure del pallone da 10 a 40 mm, diametro da 1.5 a 4 mm, lunghezza utile 140 cm
LOTTO 136 - PALLONE DA DILATAZIONE MICROCHIRURGICA




     Catetere a palloncino semicompliante rivestito da lame a spirale in nitinolo con bordi smussati per trattamento di lesioni con placca calcifica, compatibile con catetere guida 6Fr. e filo guida 0.014”;Diametri palloncino 2.0-2.5-3.0-3.5mm e lunghezze 10-15-20mm
LOTTO 137 - CAT. PER PTCA MEDICATO







     
Pallone per PTCA con palloncino semicompliante in Flexitec HF a rilascio di paclitaxel mediante tecnologia FreePac, punta allungata e rastremata, catetere con disegno RX lunghezza 145 cm. Diametri del palloncino da 2 a 4 mm, lunghezze del palloncino 14/20/30/40 mm. Possibilità di 1 o 2 markers in platino iridio a profilo zero. RBP fino a 17 bar
LOTTO 138 - CAT. PER PTCA IN CTO






     
Pallone per PTCA per il trattamento delle occlusioni totali croniche  in versione OTW e RX, con  pallone in Flexitec PF diametro 1mm,1.25mm,1.5 mm  lunghezza 10-14-20 mm, punta allungata da 7 mm per facilitare l’attraversamento, lunghezza corpo catetere 145 e 160 cm, profilo di attraversamento 0.016” per l’OTW e 0.0215” per l’RX.Rivestimento idrofilico in LFC, possibilità di 1 o 2 markers
LOTTO 139 - CAT. PER PTCA IN CTO







     
Pallone per PTCA con palloncino ad alta pressione per stenosi coronariche di difficile riapertura, con  pallone in Flexitec HP.Per diametri pall. da 2.00 a 3.50 mm RBP 22 bar,per diametri pall.da 3.75 a 5.00 mm RBP 20 bar , lunghezza 7-10-14-20-30 mm, punta allungata da 7 mm per facilitare l’attraversamento, lunghezza corpo catetere 145 cm.Corpo catetere con ipotubo prossimale diam.2.2F prossimale e 2.7F distale.Rivestimento idrofilico in LFC, possibilità di 1 o 2 markers
LOTTO 140 - CAT. PER PTCA IN CTO








   Pallone per PTCA con palloncino in Flexitec con rivestimento idrofilico in LFC solo sul cono prossimale e distale, punta allungata e rastremata da 6 mm per facilitare l’attraversamento. Corpo catetere in versione OTW e RX, lunghezza 145 e 160 cm. Diametri del palloncino da 1,5mm a 4 mm, lunghezze del palloncino 10/14/20/30/40 mm. Possibilità di 1 o 2 markers in platino iridio a profilo zero. RBP fino a 17 bar
LOTTO 141 - GUIDA PER PTCA





   
Rivestimento distale in Hydro-trac e tecnologia di costruzione accucore. Lunghezze da 180 e 300 cm con rivestimento in PTFE. Markers femorali, punta arrotondata, diametro 0.014. Disponibile nel modello per occlusioni croniche
LOTTO 142 - DISPOSITIVO PER OCCLUSIONI CRONICHE CORONARICHE 



   
Sistema per l’attraversamento delle occlusioni totali tramite percorso sub intimale costituito da tre componenti: un dispositivo di attraversamento della lesione dotato di un torquer bidirezionale, con punta atraumatica da 3Fr compatibile con guida da 0,014” ed introduttore 6Fr, un dispositivo di rientro in lume costituito da pallone di forma piatta auto-orientabile sulla parete interna dell’arteria compatibile con filo guida da 0,014” ed introduttore 6Fr, e una speciale guida angolata dedicata per il rientro in vero lume. Possibilità di estensione della guida. Guida da 185cm e da 300cm.
LOTTO 143 - SET MICROCATETERE








   
Guide periferiche a corpo unico, senza giunture lungo tutto il corpo della guida, pur in presenza di cambio di materiale, calibri .018” e .014”, varie lunghezze (180-190-200-235-300 mm), configurazioni (idrofobica, idrofilica, polimerica), carichi di punta (1-4-7,5-12-20-30-40 g) e possibilità di tip microconico.
LOTTO 144 - GUIDA PER PTCA CORONARICA






   
Fili guida 0.014” ad elemento unico in durasteel con rastrematura parabolica.

Rivestimento idrofilico in PVP del tratto distale, esclusi gli ultimi 15 mm della punta che non sono rivestiti.

Il tratto distale del filo guida ha una rastrematura parabolica (RESPONSEASE)

Punta core to tip rivestita da spirale, disponibile sia dritta che preformata a J.

Radiopaca nei 3 cm distali.

Disponibile con differenti gradi di supporto e di pesantezza di punta (pur rimanendo un filo guida con una punta morbida-floppy).

Lunghezza da 190 e 300 cm con possibilità di estensione

Riposta di torsione 1:1
LOTTO 145 - CATETERE PER PTCA



   
Catetere a palloncino per PTCA , non compliante Lunghezza del catetere 145 cm, shaft da 2,5 F Distale e 2,0 Prossimale .Lunghezza del palloncino 10 - 15 o 20 mm;  diametri da 2,5 a 5,0 mm.- Rivestimento idrofilico con polimero "M"COAT nella parte distale del catetere di lunghezza variabile con il diametro.
LOTTO 146 - CAT. PER PTCA IN CTO



   
Catetere con palloncino a bassa complianza in nylon ricoperto di silicone, bassissimo profilo ed elevata resistenza per angioplastica coronarica particolarmente indicato nelle occlusioni croniche totali o subocclusive, nel recrossing delle maglie dello stent e apertura nei rami collaterali e nelle biforcazioni. Con speciale ricopertura del pallone "Easy Insert "  per agevolare l’inserzione.Con profilo d’ingresso non superiore a .0,16”Presenza di un unico marker radiopaco nel tratto prossimale nel diametro 0.85.Diametri : 0.85 - 1.10 - 1.50 - 2.00 - 2.50 - 3.00 - 3.50 - 4.00 mm – 4.50.Lunghezze 10 – 12 – 15 – 17 – 20 – 22 mm.Versioni Scambio Rapido e Over The Wire
LOTTO 147 - CAT. A PALLONCINO PER LESIONI CALCIFICHE




   
Catetere a scambio rapido dotato di palloncino non compliante con doppia parete in nylon con ricopertura patchwork capace di raggiungere 40 bar di pressione ad altissima sicurezza , indicato per la dilatazione di lesioni e la postdilatazione di stent in lesioni estremamente calcifiche.Con doppio marker in Platino Iridio.RBP 33 bar.Dotato di manometro dedicato che raggiunga la pressione di 40 bar.Compatibile con catetere guida da 5 Fr e scorrevole su filo guida da 0.014”Lunghezze 10-15-20 mm. nei diametri 1,5  2 - 2.5 - 3 - 3.5 – 4 -  4.50 mm
LOTTO 148 - GUIDA PER ANGIOPLASTICA CORONARICA PER TRATTAMENTO DI LESIONI COMPLESSE ED ALTAMENTE STENOTICHE





    
Guide con diametro nominale pari a 0.014 in (≤ 0.37 mm) e lunghezza nominale di 190 o 300 cm. Tutti i modelli dovranno essere disponibili con una punta diritta sagomabile. Dotate di un’estremità prossimale modificata per consentire il collegamento con l’estensione Stretch Extention Wire. La porzione distale delle guide dovrà essere costituita da 15 cm di spirale in acciaio. Segmento radiopaco di 3,5cm distale in Platino/Nickel. Lunghezze 190, 300 cm. Sezione distale della punta con diametro di 0.008”, mentre la grammatura dovrà variare con pesi di 1 gr; 10 gr; 14 gr.
LOTTO 149 - GUIDA PTCA
Guida per angioplastica coronarica da 0.14” lunga 185 e 300 cm con struttura Core To Tip e rivestimento idrofilico di tipo Hydroskin. Configurazione Floppy con punta da 0.6g Supersoft con punta da 1.0 g e Soft con punta da 2.0g sia in versione retta che a J. Punta in Acciao 13 mm e in Nitinol 15 mm.
LOTTO 150 - FILO GUIDA IN NITINOLO
Filo in nitinolo con punta in tungsteno, rivestimento in silicone con adesivo epossidico e PTFE. Punta morbida, intermedia e standard, angolazione dritta 15 e 45 gradi. Diametri 0.012”, 0.014”, 0.018”, 0.025”, 0.035”. Lunghezza da 80 a 300 cm.
LOTTO 151 - CATETERE A PALLONCINO PER PTCA COMPLESSA
CATETERE a palloncino a scambio rapido dotato di protrusioni superficiali per il trattamento di lesioni complesse. Catetere a palloncino a protuberanza in materiale polimerico denso che su placche soft consente un grip ottimale evitando lo scivolamento del pallone durante il gonfiaggio ; su placche calcifiche a pressioni elevate (RBP 22 atm) consente una maggiore forza di rottura della placca. Misure disponibili : diametri 2.5-3.0-3-5-4.0 mm;  8 - 12 - 16 mm
LOTTO 152 - CATETERE DILATATORE SEMICOMPLIANTE

 
       

Catetere a Palloncino per PTCA semicompliante, monorail, con rivestimento Hydro-X e procedimento di ripiegatura TiFo. Diametri: da 1,50 a 4,00 mm con ¼ di misura con lunghezze: 10, 12, 15, 20, 30 mm. Diametri: da 1,00 a 1,25 mm con lunghezze: 5, 8, 10,15 mm.Diametri da 1,00 a 2,00 mm disponibili anche con shaft lungo 150 cm
LOTTO 153  - ESTENSIONE PER FILI GUIDA
Estensione per fili guida. Lunghezza 165cm. Si connette a tutte le guide ASAHI, portando ad una lunghezza di oltre 300cm.
LOTTO 154 - MICROGUIDA PREFORMABILE
Microguida 0,014” ( 0.3556 mm) in acciaio inossidabile, con rivestimento idrofilico. Deve presentare punta distale di 5 cm con porzione preformabile di 2 cm di lunghezza con una spirale di tugsteno placcato in oro e rivestita di polimero radiopaco. La punta deve poter essere modellata almeno 10 volte senza riscontrare danneggiamenti. Deve essere fornita in differenti lunghezze 145,165,180 cm con punta retta o angolata. Dotata di uno strumento di inserimento, torquer dedicato e utensile raddrizzatore.
LOTTO 155 - GUIDA PER PTCA CORONARICA




Sistema Fili guida 0.014” a due elementi con anima distale in nitinol ricoperta da spirale, punta core to tip disponibile sia dritta che preformata a J, radiopaca nei 3 cm distali e disponibile sia nella versione completamente idrofilica sia nella versione con l’ultimo cm delle spirali non ricoperte. 

Due pesi in punta: 0,6gr e 0,9gr. (la turntrac ha due pesi di punta, la versaturn solo uno: 0,9gr)

Il tratto distale del filo guida ha una rastrematura parabolica

Lunghezza da 190 e 300 cm con possibilità di estensione

Riposta di torsione 1:1
LOTTO 156 - GUIDE CENTIMETRATE


     

Guida in acciaio medicale, rivestita in PTFE, specialmente disegnata per Endoprotesi aortiche toraciche ed addominali, presenta una lunghezza di 260 cm, o di 220 cm, calibro 0,035", punta a J di 20 mm con marker lungo il corpo distale della guida per 20 cm, 30 cm per una corretta misurazione angiografica. Torque control pari a 1:1 con eccellente trackability e pushability, per un tranquillo posizionamento dell’endoprotesi. Si compone di una parte prossimale tipo Lunderquist, di una zona mediana superstiff e di una parte distale precurvata a J più flessibile, per non traumatizzare la parete vasale. La transizione tra le tre parti della guida deve essere graduale senza scalini nè punti di debolezza. La presenza dei marker radiopachi nella zona mediana, rende la guida centimetrata una valida alternativa all’uso del pigtail centimetrato.
LOTTO 157 CATETERE  PER PTCA CONICO



Tampone Catetere per P.T.C.A. Conico monorail con punta rastremata in pebax , palloncino semicompliante in poliammide a triplice piegatura con profilo 0,016 mm, pressione RBP non inferiore a 18 BAR. Le due estremità del pallone devono avere un'angolazione di 42° con profilo sgonfio e pigato sopra i Marker da 0,65 mm a 0,85 mm,due Marker in platino lungh. 0,06 mm in tutte le misure. Il pallone deve mantenere la stessa forma al momento del gonfiaggio. Il filo Guida deve scorrere all'interno del catetere anche con il pallone gonfio alla massima pressione ATM.Misuredel pallone, lungh. da 15 a 40 mm circa, diametri da 1,5 mm prossimale e 1,25 mm distale, a diametri 4,5 mm prossimale e 4,0 mm distale.
LOTTO 158 - CATETERE PER PTCA





     

Catetere per P.T.C.A. monorail con punta rastremata in pebax 5 mm. Palloncino semicompliante in poliammide a triplice piegatura con profilo 0,016 mm, pressione RBP non inferiore a 18 BAR. Le due estremità del pallone devono avere un'angolazione di 42° con profilo sgonfio e piegato sopra i Marker di 0,65-0,85 mm, due Marker in platino lungk. 0,06 mm in tutte le misure.Il pallone deve mantenere la stessa forma al momento del gonfiaggio. Il filo guida deve scorrere all'interno del catetere anche con il pllone gonfio alla massima pressione ATM. misure: lughezze da 10/15/20 per diametri 1,5mm ,lughezza da 10/15/20/25 per diametri 2,0 mm e lunghezza da 10 a 40 per diametri da 2.25 a 4,5 mm.
LOTTO 159 - GUIDE CORONARICHE A CORPO UNICO





     

Guide coronariche a corpo unico da 0,014'', senza giunture lungo tutto il corpo della guida, la spirale (Spring coil) senza giunture tra le due differenti parti di metallo (passaggio graduale da acciaio a platino sul filo che compone il coil. Realizzata con 19 componenti consentendo di massimizzare la trackability e crossability di vasi estremamente tortuosi grazie alla elevata flessibilità. Lunghezza del coil esterno 19 cm, rivestimento idrofilico 52cm incluso il tip, punta preformata. Lunghezza 190 e 300cm. Grammatura del tip 0,3g
LOTTO 160 - CATETERE A PALLONCINO MEDICATO A RILASCIO DI PACLITAXEL


  

Catetere a palloncino a rilascio di paclitaxel, senza polimero dosaggio farmaco 2.5µg/mm²  uno strato sottilissimo di Paclitaxel puro viene applicato direttamente sulla superficie del palloncino con tecnologia micro spray. Trasferimento ottimale del farmaco dopo 30 secondi dal gonfiaggio del palloncino. 5 F compatibile, profilo punta .0157", pressione nominale 6, RPB 16, APB 25 atm

Misure: 1.50 x 15-20-25 mm. 2.00-2.25-2.50 x 10-15-20-25-30-35 mm. 2.75 x 10-15-20-25-30 mm. 3.00 x 10-15-20-30-35-40 mm. 3.50 x 10-15-20-25 mm. 4.00 x 10-15-20-25 mm.
LOTTO 161 - CATETERE A PALLONCINO A RILASCIO DI PACLITAXEL E IOPROMIDE

     Catetere a palloncino per PTCA a scambio rapido a rilascio di Paclitaxel; pallone a complianza controllata abbinato ad un sistema di doppia saldatura sullo shaft in modo da consentire un aumento della pushability. Indicazione al trattamento della restenosi intrastent. Farmaco e matrice di rilascio applicati con tecnica di micropipettaggio, per favorire la copertura omogenea e totale (comprese le spalle) del palloncino e il rilascio uniforme del Paclitaxel. Profilo d’ingresso 0.017”. Disponibile nei diametri da 2.0 a 4.0 mm e nelle lunghezze da 10, 15, 20, 25 e 30 mm.
LOTTO 162 - GUIDA IDROFILICA








     

Guide interventistica idrofila 0.035” in nitinol rastremato.Punta flessibile e radiopaca da 3 cm,rivestimento interno multistrato;l’intera lunghezza della guida deve essere radiopaca.Core wire NDC technology cosi da garantire un elevato controllo di torsione con risposta 1:1.Dotata di Lubricità surmodics technology(4 strati idrofilici chimicamente legati al rivestimento(polymer jacket) )Lunghezza 150,180,260 cm sia dritte che angolate(60°),nelle configurazioni stiff e regular.Presenza di torquer all’interno di ogni blister.
LOTTO 163 - CATETERE PER PTCA A RILASCIO DI FARMACO A BASSA DISPERSIONE

      Catetere RX coronarico con palloncino semicompliante a rilascio di farmaco antiproliferativo Paclitaxel con concentrazione uniforme di 2 µg/mm² in formulazione speciale contenente Polisorbato e Sorbitolo. Lunghezza shaft 138 cm . Palloncini nelle misure: diam. 1,5/2.0//2.25/2,50/2,75/ 3.0/3.5/4.0/4,5 lunghezze mm 9-12-15-20-30-40 , accetta guida da max 0.014”.
LOTTO 164  - GUIDA PER ANGIOPLASTICA CORONARICA



     

Diametro: 0.014” (0,356 mm). Anima interna: 25 cm di segmento in nitinol. Tratto distale: ricoperto da un polimero protettivo. Punta distale: 2 cm di manicotto in polimero con parte interna modellabile in acciaio inox. Rivestimento: rivestimento idrofilico ICE che potenzia la tracciabilitá e l’attraversamento. Radiopacità: 2cm grazie al tungsteno caricato nella parte distale. Lunghezze: 185 cm (provviste nella parte prossimale di segmento magnetico per l’estensione) e 300 cm. Compatibilitá con l’estensione: ADDWire. Configurazioni: Punta diritta e J.  Versioni: - Light Support (LS): guida a supporto leggero che offra un’ottima flessibilità e Moderate Support (MS): guida a supporto moderato che offra un maggiore supporto per la spinta e il rilascio del dispositivo
LOTTO 165 - PALLONE PER PTCA A RILASCIO DI FARMACO



       

Palloncino a rilascio di farmaco in versione Monorail (guida 0,014”). Palloncini di diametro da 2,0 a 4,0mm e di lunghezza da 15 a 30mm. Catetere di lunghezza 140cm. Farmaco Paclitaxel in formulazione di nanocristalli da 3,0 µg/mm2 applicato con tecnica di fissaggio del farmaco a gradiente, cioè inserito sotto la matrice dell’ eccipiente acido shalloico. diametro 2-2,5-2,75-3-3,5 e 4 lunghezze 15-20-25 e 30mm.
LOTTO 166 - BIOPROTESI VALVOLARE AORTICA






          

Bioprotesi valvolare Aortica, in pericardio bovino, suturata su stent in lega di Nichel-Titanio autoespandibile, dotata di 3 sezioni contigue per garantire una distribuzione differenziata ed ottimale della forza radiale: sezione circolare prossimale dotata di 3 ancore a forma di T per garantire un rilascio ed un ancoraggio stabile della bioprotesi, sezione circolare centrale dotata di 6 markers radiopachi in oro, sezione circolare distale dotata di gonnellino in pericardio bovino.  Sistema di rilascio che garantisca la continuità del flusso ematico durante tutte le fasi di rilascio della protesi. Diametro esterno 18Fr a basso profilo. Le dimensioni disponibili della bioprotesi devono essere: 23,27 e 31mm con possibilità di trattamento di anulus con diametro compreso tra 19 e 28mm con area di sealing estesa per 12mm. Il sistema deve garantire inoltre la possibilità di riposizionamento della protesi non ancora rilasciata anche dopo il 70% del dispiegamento della stessa.
LOTTO 167 - ENDOPROTESI STENTGRAFT






        

Endoprotesi addominale StentGraft con singolo accesso e crossing profile da 14 Fr. Connessione in uscita a forma di clessidra, moduli composti da nitinol collegato all’Ultra-low True da 14 Fr. Moduli costruiti con sequenza bottom up con doppio fissaggio (biforcazione surrenale e aortoiliaca). Dotata di markers radiopachi. Anastomosi diretta per semplificare e accorciare le procedure. Composta da tre moduli:

A. iliaca-biforcazione-iliaca. Misure 12x21x12, 14x21x14, 16x21x16, 18x21x18, 16x24x16, 18x24x18. 

B. parte distale diametro 24 mm.

C. parte prossimale. Misure 26/22, 28/25, 28/28, 28/31. 

D. estensione iliaca diametro 21 mm.
LOTTO 168 - Sistema di Protezione Embolica

      

Sistema di protezione embolica in Nilon e Nitinol con filtro pre caricato e pre incapsulato su catetere.. Range di lavoro da 3.5mm A 6 mm . Il filtro deve poter essere rilasciato e bloccato su qualsiasi guida 0.014’’ a scelta dell’operatore .

Il catetere di recupero deve essere dotato di punta retrattile affusolata che elimina il gap tra guida e catetere per facilitare il ritiro del filtro
LOTTO 169 - SISTEMA DI REGOLAZIONE DEL FLUSSO ATRIALE
Sistema AFR che permette di creare una comunicazione interatriale permanente,costituito da due dischi in Nitinol di pari dimensioni collegati da un waist flessibile che contiene una fenestratura centrale di diamentro 4-6-8-10 mm.Sistema compatibile con introduttore da 8-10-12-14 French
LOTTO 170  - DISPOSITIVO PER LA CHIUSURA PERCUTANEA DEL SETTO CARDIACO INTERATRIALE
Dispositivo autoespandibile a dopiio disco realizzato con una rete metallica di nitinolo, rivestita con nitruro di titanio. Ciascun disco deve alloggiare al proprio interno una membrana in PET. Disponibilità misure dei diametri per difetti da 6 a 42 mm, compatibilità introduttore da 8 a 14 Fr.
LOTTO 171 - SISTEMA DI CHIUSURA LAA
Dispositivo percutaneo per la chiusura transcatetere dell’auricola sinistra in pazienti con fibrillazione atriale non valvolare autoespandibile,in nitonol tagliato a laser;fissaggio per posizionamento ottimale attraverso 20 uncini,dotato di marker radiopachi per corretto allineamento.Il bordo in poliuretano stimola la crescita del tessuto endoteliale.Sistema di rilascio il device deve essere internamente rivestito in EPTFE ed è totalmente ricatturabile.tramite catetere da 60° 75°90°90°Curva ad S

Misure: 22-27-32
LOTTO 172- INTRODUTTORE PER DISPOSITIVO  CHIUSURA DELL'AURICOLA
Introduttore per accesso transettale di 75 cm, curva doppia o singola da 14 FR diametro esterno (4,7 mm) 12 Fr interno (4 mm). Presenza di 4 markers radiopachi nella parte distale
LOTTO 173 - PALLONI PER VALVULOPLASTICA A BASSO PROFILO
                     Palloni per valvuloplastica a basso profilo,  corpo del catetere in pebax, pallone non compliante in  pa12, punta atraumatica,trifolding, tempo di sgonfiaggio pallone < 7s con diluizione 1:5 imeron 400:nacl; diametro pallone da 4 a 30mm, profilo d’ingresso della punta 0,8mm,  rbp fino a 6 bar  per diametro pallone da 4 a 16mm e rbp fino a 2bar (1,5 )  per diametro pallone da 18 a 30mm ,  con diametri nominali uniformi per tutta la lunghezza del pallone. 

                      lunghezza palloni 20-30-40-50 e 60mm; compatibilita’ con introduttore 4-7fr per misure da 4 a 16mm e con 8fr  da 18 a 22mm, 9fr da 24 a 26 mm, 10 fr da 28 a 30mm.         
                     LOTTO 174 - SISTEMA DI CHIUSURA DEI LEAK PARAVALVOLARI 

                     Sistemi per la chiusura dei leak paravalvolari Sistema percutaneo per la chiusura di leak paravalvolare (mitralica, aortica o tricuspide). Dispositivo occlusore a doppio “disco” in nitinol (mesh 0.082-0.186 mm ) ricoperto di ossido di titanio recuperabile e riposizionabile, 2 patch in PET, con disponibilita di forma a geometria quadrata o rettangolare disponibili entrambe con due tipologie di connettori dei dischi: tipo waist o tipo twist. Sistema di rilascio (simil biotomo) e delivery system con shapeable tip, che permette un angolazione superiore a 50° fino a 180° per favorire il miglior posizionamento e ridurre possibilita di jump. Misure per il rettangolare da 11.5 mm a 21 mm di diametro, quadrato da 11.5 mm a 17 mm di diametro. Compatibilita da 6F a 9 F. Il sistema viene fornito completo di mullins dedicato e sistema di rilascio
LOTTO 175 - ENDOPROTESI VASCOLARE





Endoprotesi vascolare  autoespandibile  in nitinol con 4 markers altamente radiopachi in tantalio distali e prossimali, ricoperta con due strati di ePTFE mediante tecnica a sandwich; lo strato di ePTFE interno coestruso al carbonio ; la protesi non deve essere ricoperta nei 2 mm distali e prossimali. Sistema di rilascio flessibile coassiale a doppio lume che include un catetere portante interno (in Poliammide con rinforzo spiralato in acciaio), il catetere esterno è dotato di un marker mobile altamente radiopaco che indica il progressivo rilascio delle maglie. Al fine di evitare il rilascio prematuro, il sistema è dotato anche di un meccanismo di sicurezza  che tiene compressa la protesi  tra il catetere esterno ed il catetere interno del sistema di rilascio. Compatibilità 8, 9 e 10 Fr, lunghezza shaft 80 e 117 cm, accetta guida da 0.035i, diametri da 5 a 13.5 mm, lunghezze stent 20,30, 40,60,80,100,120 mm.
LOTTO 176 - CATETERE DI INOUE






Sistema mono palloncino per valvuloplastica mitralica tipo Inoue. Il kit deve essere composto da catetere a palloncino, stiletto, guida, dilatatore, sistema di gonfiaggio, guida pig tail per valvuloplastica mitralica secondo la tecnica di Inoue misure 24-30 mm
LOTTO 177 - SISTEMA DI GONFIAGGIO KIT




Dispositivo monouso costituito da un corpo siringa da 20cc con uno stantuffo all'estremità di un manicotto ergonomico rotante e provvisto di bottone di controllo con meccanismo di incremento rapido della pressione, manometro con scala graduata colorata in PSI fino a 30 atm, connettore ad alta pressione fisso attacco maschio con Luer Lock + connettore a Y myshell LITE (sistema di chiusura push-push; doppia valola in silicone) da 7F e 9F + dispositivo di torsione + introduttore per filo guida
LOTTO 178 - ENDOPROTESI ADDOMINALE





Endoprotesi addominale in dacron (polientereftalato), privo di suture, tessuto in unico step per riduzione porosità e ingombro, con suture di tipo piatto, prevaricata su esclusivo sistema di rilascio con rivestimento del catetere idrofilico ed armato con armatura a spirale, apertura controllata del free-flow attraverso un meccanismo a pulsante posto sul sistema di rilascio, apertura dell'endoprotesi passo passo, o con un movimento continuo, presenza di un marker radiopaco all'apice dell'introduttore, in modo da poter seguire passo passo sotto scopia l'apertura dell'endoprotesi e di un marker “tattile” alla base dell’introduttore, che evidenzia l’orientamento del gate controlaterale nel corpo biforcato. Disegno bi e trimodulare, corpo aortico dotato di Free-Flow con clips a T, realizzato con tecnologia Laser, con uncini integrati per fissaggio attivo soprarenale. Il numero delle punte del free-flow aumenta all'aumentare del diametro dell'endoprotesi (da 23 a 29 mm 6 punte, da 32 a 38 mm 8 punte) per mantenere costante la forza radiale. L’endoprotesi è dotata di una serie di marker radiopachi che ne aumentano la visibilità, nello specifico: marker a “E” maiuscola per l’orientamento del gate controlaterale  marker che evidenzia la biforcazione aortica del corpo serie di 6 marker circolari per l’ingaggio del gate controlaterale  marker distale sul lato ipsilaterale. Diametro del gate controlaterale pari a 13 mm, l Configurazione prossimale dell'estensione controlaterale a “fiore”, e diametro fisso a 15 mm (2 mm di oversizing rispetto al diametro del gate), per consentire una maggiore resistenza allo scivolamento longitudinale.Range di diametri del colletto aortico prossimale da 23 a 36 mm; l Range di diametri del colletto iliaco distale da 10 a 25 mm; l Lunghezza del corpo aortico nel ramo controlaterale di 60, 80 e 100 mm, lunghezza del ramo ipsilaterale di 130, 150 e 170 mm, caricata su device da 18 e 20 Fr. Lunghezza utile dell'estensione controlaterale di 50 – 70 – 90 – 105 mm, caricata su device da 16 Fr; l Cuffie aortiche di lunghezza pari a 50 mm con diametro variabile da 26 mm a 38 mm, caricate su device da 18 e 20 Fr; l Estensioni iliache il cui calibro può essere costante, conico o conico invertito di lunghezza utile pari a 50 mm, con diametro compreso tra 10 e 27 mm, caricate su device da 16 e 18 Fr.
LOTTO 179 - FILO GUIDA PER TAVR/TAVI
Filo guida con diametro esterno 0,035in e lunghezza di 275cm (esteso) comprendente una spring coil (rivestita in PTFE LUBRIGREEN) e un’anima. La guida dovrà essere disponibile con tre differenti tipologie di curva (Large, Small ed Extra Small). La confezione deve contenere un raddrizzatore della punta.
LOTTO 180 - CATETERE A PERFUSIONE PER VALVULOPLASTICA
Pallone costituito da materiale di tipo composito con fibre di carbonio ad altissima resistenza meccanica ed elevatissima resistenza alla foratura (tipo Kevlar). Pallone a 8 camere. Parte centrale del catetere a pallone che consente il flusso emodinamico durante la valvuloplastica. Diametri pallone da 18 a 26 mm, lunghezza pallone 3.5 cm. Compatibilità con introduttore 11-12-14-16 Fr.
LOTTO 181 - SISTEMA DI SUTURA CARDIOVASCOLARE
Sistema di sutura cardiovascolare e chiusura forame ovale pervio. Il sistema è composto da due dispositivi per il rilascio della sutura (dispositivo S e P) ed un sistema per il nodo (dispositivo K). Il kit viene introdotto mediante un catetere da 14 F e si è effettua la sutura nel modo seguente: un’estremità della sutura viene posizionata dal braccio di rilascio del dispositivo S mediante un ago, l’ago perfora il tessuto del sito di chiusura e aggancia l’estremità della sutura collocata nel braccio del dispositivo S. L’ago viene successivamente ritirato dal braccio e cattura l’estremità della sutura che successivamente viene ritirata attraverso il tessuto ed è trattenuta sulla punta dell’ago fino alla rimozione. La medesima procedura viene espletata per una seconda sutura con il dispositivo P. Le 4 estremità delle suture vengono messe dentro il dispositivo K per fissare il nodo sul sito di chiusura.
LOTTO 182 - SISTEMA TRANSCUTANEO

Protesi per la chiusura del Forame Ovale (PFO)

Sistema Transcutaneo per la chiusura del forame ovale pervio (PFO) durante la procedura di cateterizzazione cardiaca. Sistema a doppio ombrello gia premontato su un sistema di applicazione con impugnatura monouso, costituito da un unico filamento di Nitinol, provvisto di due membrane in dacron sul lato dell’atrio destro e dell’atrio sinistro. La parte distale del PFO occlusion system, che si adatta al versante dell’atrio sinistro, e disegnato come un disco concavo composto da un singolo strato di nitinol (riducendo in questo modo la quantita di metallo, la trombogenicita, il rischio di protrusione nel’atrio sinistro e la traumaticita, rendendo molto piu celere il processo di endotelizzazione) e da una singola membrana in dacron. 
LOTTO 183 - SISTEMA TRANSCUTANEO 

Protesi per la chiusura del DIA.

Sistema Transcutaneo per la chiusura del difetto interatriale (ASD) durante le procedure di cateterizzazione cardiaca. Sistema a doppio ombrello gia premontato su un sistema di applicazione con impugnatura monouso, costituito da un unico filamento di Nitinol: composto da due dischi e due membrane incorporate in poliestere . Il disco distale del Nit-Occlud® ASD-R occlusion system, che si adatta al versante dell’atrio sinistro, e composto da un singolo strato di nitinol e da una membrana in dacron, riducendo in questo modo la quantita di metallo, la trombogenicita, il rischio di protrusione nel’atrio sinistro e la traumaticita, rendendo molto piu celere il processo di endotelizzazione.
LOTTO 184 - PROTESI VALVOLARE AORTICA
Valvola di seconda generazione con apertura top-down che permette alla protesi di autocentrarsi all'interno delle anatomie per mezzo di un sistema di stabilizzazione ad archi. Performante in anatomie difficili come le aorte orizzontali. Protesi in nitinol (nichel e titanio) autoespandibile al quale è suturata la valvola prostetica biologica; doppio gonnellino in pericardio porcino suturato internamente ed esternamente alla superficie della protesi come rinforzo per la valvola biologica porcina e per prevenire fuoriuscite paravalvolari. Posizionamento sopra anulare della protesi. Misure richieste: S (23), M (25), L (27). Compatibile con sistema di rilascio transapicale e transfemorale –

Sistema trans apicale - Sistema con meccanismo di rilascio top-down a due step. Posizionamento stabile ed il rilascio prevedibile della valvola. Catetere con basso profilo da 19Fr e da 22Fr in posizione della valvola. Markers radiopachi in porzione distale sia per guidare il posizionamento che per guidare l'allineamento. Compatibilità con cateteri guida da 0.035''. Manopola ergonomica per il rilascio con bottone di sicurezza che previene il rilascio accidentale.
Sistema trans-femorale - Permette il posizionamento stabile ed il rilascio prevedibile della valvola. Catetere con basso profilo da 15Fr e da 18Fr in posizione della valvola. Markers radiopachi in porzione distale sia per guidare il posizionamento che per guidare l'allineamento. Compatibilità con cateteri guida da 0.035 ed introduttori espandibili da 15 Fr o da 18Fr. lunghezza 105 cm. Manopola ergonomica per il rilascio con bottone di sicurezza che previene il rilascio accidentale.
LOTTO 185- STIMOLATORE TEMPORANEO PER PROCEDURA TAVI

Peso 210 gr, batterie incluse; dotato di display a cristalli liquidi  (due file di 16 caratteri) per la visualizzazione immediata dei parametri di funzionamento; modalità di stimolazione VVI, V00, V00 x 4 (burst) , modalità “ramp” a frequenza decrescente; munito di due funzioni per il supporto cardiaco in emergenza : EMERGENCY (stimolazione asincrona a 72ppm) e AUTO (stimolazione demand con regolazione automatica dei valori di frequenza, ampiezza di soglia e sensing); con  ampiezza di impulso fino a 40mA; corredato di batteria di back-up, per consentire la sostituzione delle batterie di stimolazione senza interruzione dell’attività di stimolazione (tasto battery chance) Dotato di boccole di connessione “touch-proof” e blocco tastiera
LOTTO 186 SISTEMA INTRALUMINALE VASCOLARE IMPIANTABILE
Scaffold in acciaio balloon expandible, progettato per creare una riduzione permanente e controllata del lume del seno coronarico allo scopo di incrementare la perfusione miocardica in presenza di miocardiopatia ischemica. Sistema composto da scaffold impiantabile con diametro prossimale e diametro distale diverso (a clessidra) premontato su catetere a palloncino di diverso diametro prossimale e distale. OTW con catetere guida 9 Fr streinght. Compatibilità con filo guida 0.035”.
LOTTO 187 - CATETERI PER STIMOLAZIONE TEMPORANEA DURANTE PROCEDURA TAVI
Cateteri in PU, completamente atraumatico, lunghezza totale di 110cm, dimensione ridotta – 5 F – sul corpo dei cateteri sono presenti marker di profondità che agevolano le valutazioni riguardo il loro corretto posizionamento anche senza scopia.

Dotati di punta atraumatica costituita da un palloncino floating di 9mm di diametro, che ne consente

il passaggio attraverso la valvola cardiaca .Siringa per il riempimento del pallone da 1ml.
LOTTO  188 - ENDOPROTESI RICOPERTA 

Endoprotesi  ricoperta  per urgenze,  in  PTFE incapsulante  maglia  in Cromo Cobalto molto flessibile. Basso  profilo  di  entrata , 5  fr compatibile   per   tutte   le   misure  di gamma di calibri 2.5/2.75/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0 mm.  lunghezze 8/12/16/18/21/24  mm.   

Disponibilità di misure  18/22/28/38/58 per piccoli vasi, 18/23/27/37/57 mm per vasi medi, 27/37/57 per grandi vasi. 

Misure per impianti aortici : da 12 a 24 mm
LOTTO 189 - SISTEMA TRANSCUTANEO
Sistemi per la chiusura del dotto di Botallo.

Sistema transcutaneo per la chiusura del dotto di Botallo pervio, composto da unica spirale in nitinol a doppio cono premontata su sistema di rilascio con manico monouso provvisto di sistema di distacco meccanico.
LOTTO 190 - DEVICE PER LA CHIUSURA DELL'AURICOLA 

Device per la chiusura percutanea dell’auricola sinistra con bulbo distale in nitinol molto flessibile, dotata di perno in titanio che permette al bulbo di essere snodato, articolato, per adattarsi a tutte le anatomie emorfologie, senza creare tamponamenti. Dotata di 12 uncini reversibili per ancoraggio presenti sul bulbo ditale, in grado di deflettersi, per consentire molteplici operazioni di ritiro e riposizionamento del bulbo, senza alcun danno al device e al delivery system. Rispetta la morfologia e la dimensione originale dell’auricola senza distorsione, non necessita di landing zone per il posizionamento. Disco prossimale costituito da tre foglietti in IVALON, più grande di 6 mm rispetto al diametro del bulbo distale, per sigillare la bocca dell’auricola. Disponibile nei diametri da 16 mm a 32 mm con multipli di 2 mm, dotata di apposito introduttore precurvato per il rilascio dopo puntura transettale, di calibro variabile da 10 a 12 F, in base al diametro del device.
LOTTO 191 - SISTEMA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ANELLO MITRALICO 

Sistema regolabile transfemorale per la ricostruzioine dell'anello mitralico Sistema per anuloplastica regolabile diretta senza suture, studiato per la ricostruzione della valvola mitrale mediante procedura transettale per via transvenosa. Indicato per la riparazione e/o il rimodellamento delle valvole mitraliche con alterazioni patologiche. Composto da un filo di contrazione rivestito da una copertura in tessuto di poliestere, a tale sistema e collegato un meccanismo di regolazione. La copertura in poliestere e provvista di marker radiopachi (RO), disposte a distanze definite (8mm) lungo l'impianto. Disponibile in diverse misure, compatibili con la circonferenza posteriore, da 73mm a 120mm. Unica alternativa all'anuloplastica chirurgica della valvola mitralica, che vede il fissaggio anulare un band tramite viti di ancoraggio. Accesso venoso femorale, trans-settale senza alcuna interazione col ventricolo sinistro. Fissaggio sovra anulare come in un intervento a cuore aperto. Le ancore vengono applicate lungo la porzione posteriore dell'anulus. Sistema che consente di visualizzare tramite imaging i risultati in tempo reale. Unico approccio mitralico che mantiene aperte tutte le opzioni future, in quanto conserva la conformazione anatomica nativa.
LOTTO 192 - SISTEMA CHIUSURA AURICOLA SINISTRA 

Sistema di chiusura dell’auricola atriale sinistra per via percutanea trans catetere. Dispositivo auto espandibile composto da un ombrello distale comprensivo di ganci di stabilizzazione connessi tra loro in modo da facilitarne l’ancoraggio alla parete dell’auricola e da un disco prossimale costituito da materiale che impedisce il rilascio di nichel. Ombrello distale e disco prossimale connessi tra loro e rivestiti da membrana in PET per garantire la completa occlusione dell’auricola. Dispositivo completamente ricatturabile e riposizionabile per tutte le volte necessarie all’interno del catetere di caricamento e di rilascio ed utilizzabile per auricola a singolo lobo e/o multilobo. Diametro dell’ombrello da 16 a 36 mm e del disco da 22 a 40 mm, cateteri di caricamento e di rilascio da 8/9/10 Fr a curva singola 45 gradi o curva doppia 45x30.
LOTTO 193 - VALVOLA AORTICA TRANSCATETERE
Protesi biologica premontata in pericardio bovino con struttura in nitinol per il trattamento della stenosi aortica calcifica. Sistema completamente retraibile e riposizionabile in sede anulare in modo atraumatico, meccanismo di posizionamento a rilascio meccanico totalmente controllato. Deve possedere una membrana posizionata nella parte esterna della valvola che si conformi alle anatomie e permetta di ottenere un rigurgito paravalvolare nullo.

Il sistema deve essere utilizzato in interventi con approccio sia transfemorale che transaortico. Misure richieste: 23mm, 25mm e 27mm. Compatibile con sistema di rilascio transaortico e transfemorale.
Set composto da un dilatatore e da un introduttore di 30,5cm con una porta di lavaggio. Strato in PTFE sul diametro interno dell'introduttore ed un rivestimento idrofilico esterno. Introduttore in Pebax con coil rinforzato e guarnizione in silicone a sezione variabile. Punta rastremata morbida. Shaft distale radiopaco. Misure richieste dell'introduttore: S; L.
Set costituito da introduttore e dilatatore. Guaina di accesso diretto non rivestita con markers multipli per incrementare la visibilità del dispositivo; diametro interno 7.9 mm; diametro esterno 7.1 mm. Lunghezza dilatatore 33 cm; diametro interno 0.93 mm; diametro esterno 7.3 mm. Compatibilità con guide da 0.035''.
LOTTO 194 - GUIDA PER TAVI 

Guida in acciaio medicale, rivestita in PTFE, specialmente disegnata per TAVI, presenta una lunghezza di 270 cm, calibro 0,035", ampiezza del ricciolo precurvato distale di 20 mm 25 mm e  di 35 mm a seconda del modello, per essere performante in tutte le anatomie e dimensioni del ventricolo sinistro. Versione per valvola self expandable e per balloon expandable oltre alla versione tutta Lunderquist per le insufficienze valvolari.  Torque control pari a 1:1 con eccellente trackability e pushability, per un tranquillo posizionamento della valvola aortica transcatetere. Si compone di una parte prossimale tipo Lunderquist, di una zona mediana superstiff e di una parte distale con ricciolo precurvato più flessibile, per non traumatizzare la parte ventricolare. La transizione tra le tre parti della guida deve essere graduale senza scalini né punti di debolezza.
LOTTO 195 - VALVOLA TRANSCATETERE 

Valvola auto espandibile con frame in nitinolo e valvola in pericardio porcino, funzionamento sovranulare dei lembi valvolari aortici protesici. Ricatturabile e riposizionabile. Range di anulus trattabili 18-30 mm con misure da 23/26/29/34. Unico sistema con profilo 14 Fr per tutte le misure esclusa la 34. Catetere di rilascio con profilo 14 Fr. Stabilità nel rilascio della protesi e accuratezza nel rilascio grazie ad un sistema interno di stabilizzazione Stability Lyer. Misure disponibili 23/26/29/34. Completa di sistema di caricamento e di rilascio
LOTTO 196 - PROTESI VALVOLARE AUTOESPANDIBILE
Valvola cardiaca transcatetere con stent in nitinolo (auto-espandibile) con lembi in pericardio bovino.Disponibile in varie misure.Sistema di rilascio motorizzato compatibile con introduttore 14F.Valvola pre-montata sul catetere.Approccio transfemoraleIl sistema deve comprendere la protesi e gli accessori richiesti per l’impianto
LOTTO 197 - FILO GUIDA PER TAVI  

Filo guida per TAVI in acciaio inossidabile da 0.89 mm, rivestita in PTFE. Lunghezza 260 cm, diametro 0.035”, tratto distale flessibile, punta brecce con raggio di curvatura da 30 mm.
LOTTO 198 - SISTEMA OCCLUDENTE PER LA CHIUSURA DEI DIA 

Protesi per la chiusura dei difetti inter-ventricolari (DIV) Sistema percutaneo per la chiusura dei difetti del setto interventricolare. Dispositivo occlusore a doppio disco in nitinol (mesh 0.082-0.186 mm) ricoperto di ossido di titanio, assenza di protrusioni tipo hub sul disco sinistro( le estremita sono unite in un unico fulcro a sfera, solo sul lato prossimale, caratteristica che permette di ridurre la quantita di metallo impiantato), recuperabile e riposizionabile, patch in PET, misure waist da 4mm a 20mm e misure dei due dischi da 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26 e 28 mm., compatibilita da 6F a 11 F. . Sistema di rilascio (simil biotomo) e delivery system con shapeable tip, che permette un angolazione superiore a 50° fino a 180° per favorire il miglior posizionamento e ridurre possibilità di jump.
LOTTO 199 -  DISPOSITIVO TRANSCATETERE PER LA CHIUSURA DI FORAME OVALE
Dispositivo autoespandibile, per la chiusura del forame ovale pervio, a doppio disco, realizzato in una rete metallica in nitinol, circa 72 fili tra loro intrecciati, di diverso calibro (0,004”, 0,005”, 0,006” in base al diametro del device), sagomata con profilo a due dischi piani e un elemento di giunzione cilindrico tra i due dischi. I dischi e la cintola mediana sono rivestiti di dacron cucito tramite fili di poliestere. Sistema stentante e autocentrante ricatturabile e riposizionabile senza alcun problema. Il device si caratterizza dalla completa rimozione del nickel (ossido di nickel) dai dischi esterni, interni e cintola mediana, ed apposizione di platino tramite nanotecnologia, per cui il suo aspetto bianco è dovuto a platino e titanio. Ideale per pazienti allergici. Altamente biocompatibile e resistente alla corrosione. Ha un marker sul disco distale e uno su quello prossimale fuso con l’invito per il delivery system. Device disponibile nella versione sia standard che cribriforme per aneurisma del setto, lunghezza della cintola mediana di 3-4 mm, diametri dischi pari a 18,25,30 e 35 mm con disco destro più grosso del sinistro eccetto le versioni cribrose da 18 e 30 mm dove i dischi sono uguali. Completa la dotazione un delivery system armato di vario calibro in base al diametro dei devices, con marker in punta, angolato di 45° e, un cavo metallico flessibile che termina con una vite per connettersi al disco prossimale del device.  Il diametro dei delivery è di 8 F e 9 F.
LOTTO 200 - Introduttore vascolare armato femorale e radiale
Introduttore idrofilico armato valvolato smooth transition caratterizzato da elevata resistenza al kinking e da un’elevata visibilità per il posizionamento. L'introduttore comprende una guaina e un dilatatore e può comprendere un filo guida, un ago introduttore, e un bisturi. Il corpo è realizzato in un tre strati con singolo lume, con strato interno in PTFE, lo strato intermedio armato e lo strato esterno in Pebax. Lo strato esterno ha un rivestimento idrofilico. Disponibilità nel kit di aghi da 18 G (lungo 70 mm), 21G (lungo 40mm o 70 mm) e 22 G (lungo 45 mm) e  guide dritte in acciaio 304L  o a j lunghe 45 e 80 cm da 0.018”, 0.025” e 0.038”. 

Disponibile nelle seguenti configurazioni:
a) Diametri da 4Fr, 5Fr, 5.5Fr, 6Fr, 6.5Fr,7Fr,8Fr,9FR, 10Fr, 11Fr e lunghezze da 11 e 15 cm;

b) Diametri da 4Fr, 5Fr, 5.5Fr, 6Fr, 6.5Fr,7Fr,8Fr,9FR, 10Fr, 11Fr e lunghezze da 25 cm;

c) Diametri da 12Fr, 13Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr e lunghezze da 11 , 15 e 25 cm.

LOTTO 201 - KIT INTRODUTTORE VALVOLATO
Kit introduttore valvolato per accesso radiale con rivestimento idrofilico. Introduttore radiale con rivestimento idrofilico in co-polimero photo-polivinilpirrolidone e co-polimero poliacrilammide con prolunga laterale in poliuretano carbotano,composto da valvola emostatica in silicone a massima tenuta, diverse opzioni di filo guida dritta e a J 3 mm (Acciaio, Nitinol/Platino, Spring Coil, Plastic Jacket con rivestimento idrofilico) di diversi calibri 0,018” - 0,021” - 0,025" - 0,035” e lunghezze (cm 40-45-50-80); introduttore di diverse lunghezze (7-11-16-23 cm) e calibri (da 4 a 7 Fr),  ago angiografico in acciaio inox 20, 21 e 22 G con repere tattile, ago cannula 20 e 22 G, dilatatore che si fissa con scatto udibile. Anche nella versione con dispositivo per l'incannulamento della guida.
LOTTO 202  -INTRODUTTORE ARTERIA RADIALE IDROFILICO
Introduttori radiali idrofili da 5-6-7 french lunghezza da 11 e 23 cm,comprensivo di ago angiografico da 20 o 21 gauge,filo guida da 0.018 inch dritto o a J e 0.021 inch dritto lungo 45 cm.
LOTTO 203 - SISTEMA PER ACCESSO VASCOLARE
Protesi per accesso vascolare sottocutaneo composto da Graft in ePTFe e stent in silicone e nitinol uniti da connettorein titanio.Componenete di uscita venosa con DI 5mm e DE 19F e componente DI pari a 6mm e DE pario a 7.4mm
LOTTO 204 - KIT PER ACCESSO RADIALE  
Kit per accesso radiale composto dai seguenti elementi a scelta dell’operatore: ago cannula o ago nudo, AB trasparente per migliore visualizzazione del flusso ematico, marker nero, indicatore di direzione della punta dell’ago, 3 tipologie di guide: nitinol, acciaio, polimerica. Punta floppy e traumatica, introduttore dilatatore idrofilico con punto di transizione dei due ridotto. Misure 4-5-6- Fr, lunghezze 7-11-23 cm.
 LOTTO 205 - INTRODUTTORE VASCOLARE VALVOLATO
Introduttore vascolare valvolato, gamma di misure  da 4 a 9F       comprendente 1 guaina  in FEP per l'introduzione, radiopaca, lunga 11cm, dotata di prolunga trasparente di 16 cm sul port laterale con rubinetto a tre vie e attacco Luer-Lock, un dilatatore  in PP lungo 13 cm; una guida metallica  in acciaio con punta a "J" flessibile di Ø 0,038" e lunghezza 50 cm.

(per il 4 French un filo guida di Ø 0,035" )
LOTTO 206 - SISTEMA DI ACCESSO PER CATETERE
Sistema di accesso venoso costituito da quattro elementi:sistema di accesso percutaneo,strumento di inserimento con filo dell’ago e guida dell’ago,un bersaglio di uscita(marcatore radiopaco) ed un introduttore di uscita da 16 French lungo 20cm
LOTTO 207 - GUIDA IDROFILICA INTERMEDIA
Guide idrofiliche in nitinol, , rivestimento esterno in poliuretano con punta distale spiralata in platino inclinata o dritta  da .018, .035 e .038inch lunghezza 145, 180, 260 e 300cm. con sezione del corpo differenziate
LOTTO 208 - GUIDA RIGIDA PER INTERVENTISTICA VASCOLARE
In acciaio inox con rivestimento in PTFE. Diametro 0.014”, 0.018”, 0.020” e 0.025”. Lunghezze : 180 ca. e da scambio. Distale flessibile di varie lunghezze.  Punta diritta/a J o preformabile in platino o equivalente
LOTTO 209 - GUIDA EXTRA RIGIDA TIPO MEIER PER INTERVENTISTICA VASCOLARE
In acciaio inox, deve essere interamente rivestita in PTFE. I 10/15 centimetri distali, flessibili, devono essere altamente radiopachi. Devono essere dotati di una punta preformabile  configurata a J e a C, morbida e atraumatica da 4 cm. Calibro 0.035”. Lungh. richieste 190 e 300 cm ca. Per posizionamento di endoprotesi aortiche sia toraciche che addominali
LOTTO 210 - INTRODUTTORE VASCOLARE 

Introduttore vascolare. Introduttore con dilatatore in HDPE-LDPE Pebax acciaio inox e tantalio. Dimensioni da 12 a 26 Fr lunghezza 28 cm, tripla valvola, coating idrofilico. Guaina armata, rinforzata con spirali di acciaio inox. Marker radiopaco distale. Dilatatore radiopaco con punta conica flessibile. Estremità prossimale filettata per consentire il fissaggio del dilatatore all’alloggiamento a tenuta.
LOTTO 211 - INTRODUTTORI ARMATI 

Introduttori armati, flessibili e resistenti al kinking, tramite una spirale in acciaio inox ricoperta in Pebax, dotati di marker in oro e di via laterale per infusione continua di mezzo di contrasto o altri liquidi. Copertura della valvola emostatica in ABS. Disponibili in lunghezze da 24, 45, 65 e 90cm ed in diametri da 5 a 12F.
LOTTO 212 - SISTEMA IBRIDO DI INTRODUZIONE ORIENTABILE
Sistema a catetere ibrido valvolato, kink resistant, per introduzione “orientabile” per l’utilizzo di cateteri a palloncino, guide e cateteri terapeutici. Sostituisce l’utilizzo di introduttore e catetere guida. Indicato nelle procedure vascolari periferiche (arterie renali, celiache, mesenteriche, succlavia, biliari, aorta, polmonari, endoleak, leaks paravalvolari, accessi controlaterali, etc). Disponibile nelle lunghezze di 61 cm e 106 cm, con meccanismo rotazionale esterno che permette massima curvatura della punta 180° con marker distale a 3 mm dalla tip. Compatibile con filo guida 0.038”, diametro interno 6,6 French.
LOTTO 213 -  KIT MICRO INTRODUTTORE VALVOLATO 

Micro Introduttore valvolato con transizione morbida e punta atraumatica con lunghezze da 5.5cm , 12 cm, 24cm e 70cm con dilatatore che accetta guide fino a .018” con diametri da 4 FR a 7 FR. Disponibile con marker radiopaco distale. Aghi da 21 Ga con lunghezze da 4 cm e 7cm anche ecogenici. Guide da .018” con mandrino in acciaio o in nitinol. Sia la valvola che l’introduttore hanno ricopertura in silicone. Disponibili nelle tre configurazioni:
a) Punta in acciaio soft

b) Punta in oro soft

c) Punta in platino soft
LOTTO 214 - KIT INTRODUTTORE VALVOLATO 

Kit introduttore valvolato con prolunga laterale in poliuretano; rubinetto a tre vie; anello di sutura applicata all'attacco dell'introduttore, marker radiopaco nella posizione distale in tungsteno/carburo; guida in acciaio con doppio terminale floppy e a J di 3 mm disponibile nelle misure 0,035" e 0,038" e nelle lunghezze cm 50 e 80; dilatatore che si fissa con scatto udibile Fr 4-5-6-7 e 8. Nella versione con ago angiografico 7 cm con repere tattile 18 G nella lunghezza 11 cm e nei Fr da 5 a 8. Nella versione con introduttore corto da 4 cm con prolunga laterale a 45° e morsetto a scatto e clip indicatrici dell'accesso venoso/arterioso con codice cromatico blu/rosso. Nella versione con introduttore lungo 11 cm e Fr 4,5 / 5,5 / 6,5 / 7,5 / 8,5 
LOTTO 215 - INTRODUTTORE IDROFILICO RADIALE  A LUME MAGGIORATO 

Introduttore per accesso radiale con rivestimento idrofilico in M Coat da 5 F. Compatibilità  introduttore 5 F. Lume maggiorato con  catetere guida 6 F. Disponibilità di kit di accesso con ago cannula o kit con ago in metallo. 20Gx51mm con miniguida in plastica 0.025”x45/80cm o metallica 0.025”x45/80cm. 22Gx32mm con miniguida in plastica 0.025”x45.
LOTTO 216 - INTRODUTTORE MULLINS

      


Introduttore Tipo Mullins Introduttore con armatura.Due differenti curve distali (45° e 180°) specifiche per diverse regioni.Lunghezza dell’introduttore di 80cm,caricatore da 120,160,200 mm.Calibro introduttore di 7-8-9-10-11-12-14 French. Presenza d valvola emostatica anti-reflusso a Y da 70mm,loader trasparente e dilatatore radiopaco compatibile con guida da 0.35
LOTTO 217 -
SIRINGHE PER PRESSIONE NEGATIVA AUTOBLOCCANTI
Siringhe per pressione negativa in policarbonato trasparente con tasselli d’aggancio, 4 o 6, direttamente sullo stantuffo per poter bloccare la siringa in aspirazione e mantenere costante la pressione negativa, con intervalli di bloccaggio di 10ml. Devono avere capacità di 10, 20, 30 e 60ml. La siringa da 60ml deve possedere inoltre una guarnizione di tenuta ad anello e non a punta standard
LOTTO 218 - CATETERE A PALLONCINO PER PICCOLI VASI
Catetere realizzato in duralyn con un’asta a doppio lume con rivestimento idrofobico palloncino compreso, profilo da 3F, lunghezza pallone da 2,4,6,10,12,15 e 20 cm, diametri da 2 a 6 mm comprese le mezze misure, pressione nominale a 6 Atm,  lunghezza catetere da 80 e 120 cm, compatibile con guide da .018”
LOTTO 219 - SISTEMA DI GONFIAGGIO




Dispositivo monouso costituito da un corpo siringa da 20cc con uno stantuffo all'estremità di un manicotto ergonomico rotante e provvisto di bottone di controllo e provvisto di bottone di controllo con meccanismo di incremento rapido della pressione, manometro con scala graduata colorata in PSI fino a 30 atm, connettore ad alta pressione fisso attacco maschio con Luer Lock. Possibile rotazione del manometro di 90° per permettere all’operatore di modificare la presa.
LOTTO 220 - CATETERE OTW 5F PER PTA



Catetere con costuzione OTW a lumi paralleli con calibro massimo di 5F, pallone in flexitec semicompliante e disponibile con diametro da 3 a 12 mm e lunghezza da 20 a 120 mm. Compatibilità con filo guida da 0,035”

Presenza di rivestimento idrofilico sulla parte distale e sui coni del pallone. Compatibilità con introduttore da 5 Fr nei palloni di diametro fino a 7 mm. Lunghezza utile almeno fino a 130 cm.
LOTTO 221 - CAT. OTW PER ANGIOPLASTICA PERIF. DEI PICCOLI VASI
Catetere con costruzione OTW coassiale con calibro massimo di 3,9F con palloncino in flexitec semicompliante e disponibile nei diametri da 2,0 a 7,0 mm (con le mezze misure) e lunghezza da 20 fino a 150 mm. Compatibile con filo guida da 0,018” e con introduttore di 4F per palloni di diametro fino a 6 mm. Presenza di rivestimento idrofilico sulla parte distale e sui coni del pallone. Lunghezza utile del catetere almeno fino a 180 cm
LOTTO 222 - CATETERE PER ANGIOPLASTICA DEI VASI PERIFERICI DISTALI (SOTTO IL GINOCCHIO)
Catetere con costruzione OTW coassiale con calibro massimo di 3,9F con palloncino semicompliante in flexitec e disponibile nei diametri da 1,5 a 4,0 mm e lunghezza da 20 fino a 120 mm. RBP ≥ 14 bar per tutte le misure. Compatibile con filo guida da 0,014” e introduttore 4F. Profilo di ingresso di 0,017”. Presenza di rivestimento idrofilico sulla parte distale e sul pallone. 

Si richiedono nelle seguenti misure:

-Lunghezza utile di 120 cm e 150 cm.

- Lunghezza utile da 150 cm a 210 cm CONICO
LOTTO 223 - PALLONCINO PER PTA PERIFERICA 

Pallone non compliante, da 5 F in materiale composito multistrato estremamente resistente, RBP tra le 20 e le 24 atm, catetere coassiale nella parte prossimale e a triplo lume nella parte distale e angolo di spalla rastremato. Compatibilità con guida .035i / diametri da 3 a 10 mm, lunghezze pallone da 1,5 a 20 cm , lunghezze catetere da 40 a 135 cm
LOTTO 224 - CATETERE OTW  5F PER PTA 

Catetere OTW  5 F a lumi paralleli, pallone in flexitec semicompliante con diametro da 3 a 12mm e lunghezza da 20 a 300 mm. Rivestimento idrofilico sulla parte distale e sui coni del pallone.
LOTTO 225 -  SIRINGHE PER CTO

Siringhe coronariche ad alta pressione: Siringhe coronariche di controllo per l’iniezione e l’aspirazione di liquidi ad alta pressione, in Policarbonato trasparente, disponibili con connettore maschio fisso Luer e connettore ad adattatore girevole e misure da 6, 8, 10, 12 e 20ml. Diverse tipologie di stantuffo per consentire anche l’aspirazione con una sola mano: Stantuffo ad anello con presa ad anello, stantuffo ad anello con presa ad anello e ring di bloccaggio, stantuffo palmare con presa ad anello e stantuffo palmare con presa ad aletta. Possibilità versione con gommino in silicone
LOTTO 226 - CONNETTORE A Y PER PROCEDURE COMPLESSE 

Connettore a Y per procedure complesse e cto, diametro interno 3,33 mm, compatibile fino a 10 F, apertura a pressione e chiusura a rilascio, apertura e blocco effettuando ¼ di giro della ghiera di apertura, vite per stringere la valvola. Con due valvole, una emostatica e una fissa.
LOTTO 227 - PALLONE SEMICOMPLIANTE PER DILATAZIONE DI PICCOLI VASI PERIFERICI TIPO “OVER THE WIRE” 

Il pallone presenta un ripiegamento a trifoglio (Trifold), e sei piege (Sixfold) per  quelli di diametro compreso tra 7 e 9 mm, per ridurre al minimo il problema dell’effetto ali e miniaturizzare il diametro dell’introduttore richiesto. Pallone in mescola Pebax-Nylon con tecnologia “Quadflex” (test 40 gonfiaggi). Accetta guida da 0.18;  Il profilo del catetere nel segmento distale è < 3 F. Lunghezza del pallone da 20 a 120 mm; Diametro del pallone da 2.0 a 9.0 mm; Lunghezza del catetere 75 e 130 cm di shaft; Introduttore richiesto 4/5 F
LOTTO 228 - SUPPORTO RIGIDO PER ARTI SUPERIORI
Supporto rigido per arti superiori: supporto rigido in PVC per  sostenere il braccio del paziente in modo stabile durante le procedure a carico delle arterie radiali. Adattabile  a tutti i letti procedurali, disinfettabile, riutilizzabile e reversibile per l'accesso radiale sia destro che sinistro. Deve contenere uno strato sottile di xenolite TB (29,21 x 17,78cm/11,5”x7”) per la protezione da radiazioni con riduzione nella dispersione di radiazioni del 23-25 % a livello collo e 43-44 % a livello vita. Dotato di tavola da posizionare sul tavolo procedurale sotto il paziente che consenta di far scivolare facilmente il supporto principale sul letto procedurale, anch’esso deve essere reversibile, riutilizzabile e disinfettabile. Deve poter supportare fino a 500 chili.
Estensione  tavola rigida in PVC: Estensione in PVC  che  permetta di estendere il braccio perpendicolarmente a 90°, aggiungendo un ulteriore spazio di lavoro di 27,9 cm.
Supporto in schiuma espansa: Cuscino da braccio in uretano espanso per il posizionamento, l’iper-estensione  e la stabilizzazione del  polso per l’accesso radiale,  che favorisca l’ appoggio  dell’avambraccio/gomito per l’ ottimizzazione della procedura e per un maggior comfort del paziente. Regolabile, monouso, non sterile, latex free.

LOTTO 229 - CATETERE PER DILATAZIONE CAROTIDEA

pallone “monorail” 0.014” dotato di palloncino in xelon  con profilo della punta poliammidica, combinato con lo stelo sottile in nylon garantiscono eccellenti prestazioni di manovrabilità. Il palloncino “compliante” pressione di dilatazione nominale 8Atm. Ipotubo d’acciaio rivestito in nylon lungo 110 cm. di 3.3Fr. Diametri 4-4,5-5-5,5-6-6,5-7,0 mm lungh. 15-20-30-40mm con stelo da 75 cm e 135 cm
LOTTO 230 - CATETERE A PALLONCINO A SCAMBIO RAPIDO PER PTA CAROTIDEA
Catetere a palloncino in duralyn monorail con shaft da 3,3 fr a doppio lume siliconato, punta flessibile rastremata, marker radiopachi per tutti i diametri e lunghezze,  guida accettata da .014”, diametri del pallone da 4-4,5-5-5,5-6-7, lunghezze da 15,20,30,40 mm, lunghezza del catetere 140 cm
LOTTO 231 - MANDRINO CONTROLLO DI TORSIONE

Mandrino controllo di torsione per guide idrofiliche compatibile con guide diametro da 0,010” a 0,038 – con mordente a crimpaggio controllato antigraffiamento.
LOTTO 232 - SET DI GONFIAGGIO
Kit composto da Connettore ad Y per PTCA/PTA costruito in policarbonato trasparente (allo scopo di evidenziare eventuali bolle d’aria presenti nel sistema),    provvisto di una via coassiale ed una via di accesso laterale. La via coassiale è chiusa da una valvola in silicone a forma di stella che può essere aperta e chiusa agendo su un pulsante “su-giù”, che garantisce una perfetta emostasi durante l’esecuzione di procedure endovascolari, anche utilizzando devices di piccolo calibro (minimo 0.010”). Disponibilità di via laterale con attacco luer-lock femmina oppure con un raccordo in PVC, ad alta pressione, della lunghezza di 30 o 50cm terminante con un rubinetto ad alta pressione a tre vie. All’interno della confezione possono essere presenti, a seconda della configurazione prescelta, un torquer per guide PTCA/PTA, un ago metallico a punta tronca atto a facilitare l’inserimento del filo guida all’interno del connettore od un peel-away in plastica, utilizzabile per facilitare il passaggio di microcateteri (fino a 3F) all’interno della valvola tricuspide Sistema di gonfiaggio da 20 cc a 30 atm.
LOTTO 233 - VALVOLA EMOSTATICA Y
Valvola emostatica ad Y easy-catch in policarbonato trasparente con via coassiale  e via laterale, disponibile in versione push pull (a singola o doppia valvola compatibile 8 o 9 French) o con sistema a tre scatti (aperto- chiusura con bloccaggio - possibilità di manovrare con blocco flusso ematico) per procedure diagnostiche/interventistiche con sistema di chiusura a pulsante  Compatibile con le principali pompe di iniezione e chiusura di sicurezza di reflusso automatica. Disponibile in varie configurazioni di kit con vie laterali da 20/30/50 cm e torque con anima in rame o in plastica.
LOTTO 234 -  CATETERE PER ASPIRAZIONE  DEI TROMBI
Catetere  per aspirazione trombi, shaft idrofilico, punta distale atraumatica, diametro esterno 1.70 mm , stiletto irrigiditore con punta arrotondata 126.5 cm . Lunghezza effettiva 145 cm .
LOTTO 235 - SISTEMA PER LA MISURA E VISUALIZZAZIONE DELLE RADIAZIONI IN TEMPO REALE
Sistema per la misura e visualizzazione delle radiazioni in tempo reale composto da dosimetri e dispay touch screen da 10,4 pollici da posizionare in sala operatoria. Il sistema è collegato in modalità wireless in tempo reale tra monitor e dosimetri, da 4 a 8, per il trasferimento e memorizzazione dei dati per rateo di un secondo, ogni ora e per un massimo di 5 anni.

 Il display mostra in tempo reale: fino ad un massimo di 8 dosimetri connessi con barra a colori secondo i diversi livelli di esposizione alle radiazioni in scala logaritmica; quantità di radiazioni accumulate per singolo utente; per singolo utente, lo storico delle radiazioni e il parziale, annuale con limite personalizzabile e l’andamento nel tempo.

Disponibilità di software avanzato per l’analisi, il reporting e archiviazione dati sulle radiazioni assorbite. Sistema operativo compatibile windows7, vista o XP.
LOTTO 236 - DISPOSITIVO DI GONFIAGGIO
Dispositivo di gonfiaggio, monouso e mono blocco, da 20 ml con indicatore di pressione analogico da 30 ATM . Il dispositivo puo essere dotato di rubinetto di arresto. Il dispositivo deve essere dotato di impugnatura ergonomica con grip antiscivolamento.
LOTTO 237 -  SISTEMA A TELO RADIOPROTETTIVO PER PROCEDURE VASCOLARI RADIALI/FEMORALI
Telo radioprotettivo sterile, monouso composto da un compound attenuante ai raggi X fabbricato con silicone liquido atossico addizionato ad una miscela di Bismuto ed Antimonio (30% Bi – 70% Sb) in totale assenza di piombo, con rivestimento esterno a tre strati laminato (TNT – micropellicola PES-Spunbonded bianco) altamente assorbente, disponibile nella versione per procedure vascolari femorali, radiale, claviale  e in versione customizzata su misura secondo le specifiche richieste dall’operatore. Disponibile nei seguenti livelli di attenuazione ; 0,125 mmPb.Eq, 0.25 mmPb.Eq, 0.35 mmPb.Eq  e 0.50 mmPb.Eq.
LOTTO 238 - CATETERE DIPE PTA PERIFERICHE
Catetere a palloncino medicato per angioplastica dei vasi periferici per PTA con costruzione OTW con corpo da 5-6 Fr ,con palloncino semicompliante in Flexitec Xtreme a rilascio di paclitaxel mediante tecnologia FreePac disponibile nei diametri da 4.0 a 7.0 mm e lunghezza da 40 fino a 120 mm. Compatibile con filo guida da 0,035” e introduttore 5 e 6 Fr. Lunghezza utile del catetere di 80 e 130cm.
LOTTO 239 - CATETERE DIPE PTA PERIFERICHE

Catetere a palloncino medicato per angioplastica dei vasi periferici distali (sotto il ginocchio) per PTA con costruzione OTW con corpo da 2.8 F nella parte distale, con palloncino semicompliante in Flexitec Ultra a rilascio di paclitaxel mediante tecnologia FreePac disponibile nei diametri da 2,0 a 4,0 mm e lunghezza da 40 fino a 120 mm.  Compatibile con filo guida da 0,014” e introduttore 4 F. Profilo di ingresso di 0,017”. Lunghezza utile del catetere di 120 e 150 cm.
LOTTO 240 - CATETERE PER PTA
Catetere per PTA monorail con palloncino semicompliante per angioplastica ad azione concentrata FFP, con meccanismo di dilatazione arteriosa a doppio Filo guida, di cui uno da 0.010” integrato. Compatibilità filo guida da 0.014” e/o 0.018”, porzione monorail lunga max 18 mm, profilo di intersezione di 0.024”, 2 marker radiopachi sul filo guida integrato e 2 nel corpo del catetere, palloncino in pebax con diametri da 2 a 7 mm, lunghezze da 2 a 30 cm. compatibilità introduttore da 5 a 7 Fr. Profilo della punta 0,024".
LOTTO 241 - CATETERE PER PTA PICCOLI VASI

Cateteri OTW compatibili con guida 0.014” e 0.018” con palloncino a bassa complicanza in Pebax ; corpo del catetere in co-polimero , punta rastremata e traumatica, rivestimento nella parte distale, richiede introduttori da 4 a 6 Fr completo di dispositivo per il riavvolgimento situato sul corpo del catetere e di uno stiletto per facilitare il riavvolgimento e ripiegamento del palloncino. Per catetere con guida da 0.014” lunghezze pallone 2-4-8-12-15-22, diametri pallone da 1.5 a 5 mm con mezze misure , corpo catetere da 150 cm;  per catetere con guida 0.018” lunghezze pallone 2-4-6-8-10-12-15-22, diametri pallone da 2 a 9 mm, corpo catetere da 75 e 130 cm.
LOTTO 242 - PALLONI PER ANGIOPLASTICA PERIFERICI 0.035”

Palloni OTW per angioplastica compatibili con guida .035” ed introduttore 5F-6F, shaft a doppio lume, semicomplianti in nylon rivestito in PVP, shaft idrofilico da cm 40-80-135, RBP max 20 atm, punta rastremata con profilo 0.041”, crossing profile da 0.061” a 0.092”, diametri 3-4-5-6-7-8-9-10-12 lunghezze 15-20-30-40-60-80-100-120-150-200.
LOTTO 243  - STILETTO 

Mandrino in acciaio per la rimozione di cateteri costituito da rete metallica in grado di espandersi lungo tutta la lunghezza. Gamma diametro da 0.33 mm a 0.81 mm. Presenza di repere radiopaco in punta.
LOTTO 244 - KIT GONFIAGGIO PER PTCA 

Dispositivo di gonfiaggio in policarbonato trasparente da 25 ml o 30 ml, dotato di manometro analogico di pressione disponibile sia da 30 Bar che da 40 Bar, dotato di stantuffo filettato con barra blocca/rilascia, filettatura a passo ampio per raggiungere più rapidamente le alte pressioni. Disponibile nel kit valvola emostatica ad Y per PTCA in versione push pull o con sistema a tre scatti (aperto- chiusura con bloccaggio - possibilità di manovrare con blocco flusso ematico), ago da introduzione da 102 mm e diametro interno da 1,6 Fr., torquer con anima del sistema di serraggio in plastica o ini rame e raccordo ad alta pressione con rubinetto a 3 vie disponibile con lunghezze da 23/30/50 cm.
LOTTO 245 - PALLONI RX PER ANGIOPLASTICA PERIFERICA 0.014” 

Palloni Rapid Exchange per angioplastica compatibili con guida .014” ed introduttore 4F, shaft coassiale, disegno esclusivo per il trattamento delle patologie BTK, shaft idrofilico da cm 90-170, porta di scambio resistente a  pressioni paragonabili a quelle di un catetere a palloncino OTW, punta rastremata con profilo 0.0168”, crossing profile da 0.0299” a 0.0368” - misure disponibili:  diametri mm 2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 lunghezze mm 20-40-80-120-150-210.

LOTTO 246 - PALLONE PER PTA
Pallone idrofobico non compliante in PET dedicato per vasi di grosso calibro e compatibile con filo guida 0.035": possibilità d'impiego su grandi vasi con diametro da 12 a 28mm. Catetere con lunghezza utile di 100cm per introduttore minimo compatibile nei diametri maggiori di 12F per minimizzare l'invasività della procedura. Disponibile in due lunghezze 20 e  40mm ideali sia per la pre-dilatazione che per la post-dilatazione intrastent.
LOTTO 247 - ATEROTOMO 

Aterotomo Catetere per arterectomia rotazionale con punta dritta e deflettibile, con motore a batteria monouso; compatibile 1.8 mm con 5F, 2.2 mm con 6F, 2.4 mm con 7F
LOTTO 248 - MICROCATETERE PER LESIONI COMPLESSE
Microcatetere per lesioni complesse

Microcatetere indicato per il supporto del filo guida in lesioni stenotiche complesse, lo scambio dei fili guida durante l’accesso alla vascolatura distale e il rilascio di mezzo di contrasto radiopaco nei vasi coronarici. Shaft lungo 135 cm, costituito da una parte prossimale rigida lunga 90 cm in grado di garantire un’elevata pushability e una parte distale lunga 45 cm ad elevata flessibilità, con rivestimento idrofilico, basato su acido ialuronico per 43 cm al fine di garantire un’eccellente navigabilità. Diametro distale esterno pari a 2.25 F e diametro esterno prossimale pari a 2.1 F, diametro della punta in PEBAX 0.53 mm, compatibile con catetere guida 5F. Ipotubo in acciaio inossidabile ricoperto in PTFE e shaft intrecciato in PEBAX, risposta alla torsione 1:1.
LOTTO 249 - MICROCATETERE PERIFERICO
Microcatetere con doppio marker distale, costituito da 4 zone di differente consistenza, rivestimento  idrofilo,  armato  in  acciaio,  esterno  in  Pebax,  interno  in  PTFE,  dotata  di adattatore  luer  standard.  Pressione  di  rottura  300  PSI.  Punta  distale  preformabile. Compatibile con DMSO e Onyx. Diametro esterno 1.7-2.3, 1.9-2.4, 2.3-2.8 Fr, guida compatibile 0.012", 0.014" e 0.018". Lunghezze 135 e 158 cm.
LOTTO 250  - CATETERI PER ASPIRAZIONE DI TROMBI.  

Sistema meccanico per aspirazione dei trombi nel sistema cardio-vascolare tramite siringa ad alta pressione che consente l’aspirazione in continuo oppure spot. Il sistema è composto da una siringa ad alta pressione brevettata da 30ml con doppia valvola monodirezionale e sacchetto di raccolta materiale esterno. Il catetere da aspirazione è da 6FR a rapido scambio per la versione coronarica e da 6FR e 8FR  over the wire nella versione periferica.
LOTTO 251 - CATETERI IDROFILI DA RICANALIZZAZIONE 4 FR. 

Cateteri 4 Fr in elastomero di poliestere con doppia armatura interna in sottile rete metallica. (acciaio inox). Rivestimento idrofilo “M COAT  II” nella parte distale. Minimo profilo di crossing e punta rastremata (angolata o dritta). Tre marker radiopachi in Pt/Ir per effettuare misure intraluminali accurate. Compatibili con guide 0,035”. Lunghezze 135  e  150 cm.
LOTTO 252 - ESTENSIONE PER CATETERE GUIDA 

Ricoperto da un rivestimento polimerico idrofilico connesso ad un ipotubo prossimale in acciaio inossidabile. Il suo uso deve essere previsto insieme ad un catetere guida, il tutto per fornire maggiore supporto, facilitando il posizionamento di altri dispositivi. Lunghezza complessiva 145 cm (120 cm shaft prossimale, 25 cm guida distale). Il segmento della guida distale di 25cm deve essere dotato di due fasce di marker radiopachi in platino-iridio, una a 2 mm dalla punta distale e l’altra a 3 mm dall’apertura prossimale del segmento della guida. Sull’ipotubo prossimale devono essere presenti due contrassegni di posizionamento, ubicati a 90 cm (contrassegno singolo) e a 100 cm (contrassegno doppio) dalla punta distale. Diametro interno: 0.057 in; Diametro esterno: 0.066 in
LOTTO 253 - PALLONE  PER PTA PERIFERICA 

Semi compliante.su guida da 0,035”. Shaft con struttura ibrida, rinforzato nella parte prossimale da un'anima in acciaio inox. Rivestimento SiLX2® nei 45 cm distali. Ingresso guida a 33 cm dal capo distale. Pallone in poliammide con marker radiopachi alle estremità del pallone.Lunghezza shaft: 135 cm.Lunghezze pallone: da 20 a 100 mm (in particolare: 20 - 40 – 60 – 80 - 100 mm)Lunghezze pallone: da 20 a 100 mm (in particolare: 20 - 40 – 60 – 80 - 100 mm)Diametri pallone: da 4 a 10 mm.(Profilo di ingresso: 0,047”)
LOTTO 254 - CATETERE PER ASPIRAZIONE DI TROMBI
Catetere per aspirazione di trombi a scambio rapido con tipologia costruttiva a doppio lume per filo guida (0,014) ed aspirazione. Marker radiopaco situato a 3 mm. Dalla punta distale del catetere. Accesso prossimale tipo luer-lock per il collegamento alla siringa di aspirazione. La parte prossimale deve essere realizzata in polyammide,

la parte distale in poliuretano. La lunghezza dovrà essere di 300 mm ad esclusione della punta. 
Dovrà essere fornito con uno stiletto in acciaio.
Compatibile con catetere 6F. 

Diametro esterno massimo 5.1F /1.70 mm. Lunghezza totale 146 cm e lunghezza utilizzabile 140 cm.

LOTTO 255 - MICROCATETERE ORIENTABILE.

Microcatetere orientabile manualmente a 180° tramite rotella girevole posta sul manico, per l‟approccio ad ostio vascolare impegnativo, utilizzabile senza filo guida, lunghezza cm 125, di cui cm 80 idrofilici, con I.D. 0,021” (compatibile con microsfere max 500μ e con coils max 0,018”), con stelo in Pebax con armatura in acciaio inox a maglie intrecciate e fili direzionali in tungsteno, e con due markers bands distanziati tra loro di 13,5cm che ne migliorano la radiopacità. Compatibilità introduttore 2,4Fr.
LOTTO 256 - CATETERE PER ESTENSIONE GUIDA A SCAMBIO RAPIDO .

Catetere per l‟estensione del catetere guida, monolume e a scambio rapido (RX/Monorail) commercializzato in misure compatibili con cateteri guida da 5F, 6F, 7F e 8F. Permette supporto alla guida in distretti distali, e di operare con le guide in anatomie difficili, vasi tortuosi, lesioni complesse; permette lo scambio guida; facilita il posizionamento di altri device o/e l‟impianto di stent specialmente quelli lunghi e quelli riassorbibili particolarmente rigidi. Può essere utilizzato su guida da scambio o una guida da 180cm. lunghezza effettiva di 150cm. Il corpo prossimale è composto da una lega di acciaio speciale anti-kinking, seguito nella parte distale da un tratto provvisto di lume (tubo distale) di 25 cm in materiale polietilenico con all‟interno una struttura integrata di acciaio elicoidale (coil) ( possiede armatura non coil ma intrecciata che nelle tortuosità non garantisce la dimensione interna del lume) per garantire forza con una flessibilità eccezionale pur mantenendo sempre le dimensioni e la forma rotonda del lume interno anche quando impegnato nei vasi più tortuosi o negli spigoli di calcio. La zona di transizione è stata disegnata a becco di flaut, non possiede parti metalliche e possiede una superficie di passaggio tra i due corpi del catetere particolarmente levigata; questo per eliminare alcuna possibilità che altri device possano trovare resistenza. ssiede in esclusiva alla estremità distale una punta morbida atraumatica e radiopaca (PE emulsionato con Tungsteno) che permette una visibilità ottimale senza l‟utilizzo di marker metallici (immersi o meno nella struttura) che possono causare frizioni od impuntature ). Diametri interni nelle varie configurazioni 3,1F – 4,3F – 4,7F – 5,4F; Diametri esterni nelle varie configurazioni 4F – 5,1F – 5,7F – 6,2F; Catetere guida compatibile nelle varie configurazioni 5F – 6F – 7F – 8F
LOTTO 257 - CATETERE A PALLONCINO PER PTA 

Cateteri a palloncino per PTA,OTW in Pebax  compatibili con guida 0.014". Diametri richiesti da 1,2 - 1,5 - 2,0 mm lunghezze da 1,2 a 2,0 mm provvisti di un singolo marker posizionato al centro, per i diametri1,2 e 1,5 e doppio marker per il diametro 2,0mm. Profilo di punta ≤ 0,017" lunghezza punta ≤ 3mm. Punta, pallone e catetere devono presentare doppio strato idrofilico. Compatibilità introduttori da  4F per tutte le misure. Lunghezza catetere 145cm
LOTTO 258 - MICROCATETERE  
Microcatetere 1.9Fr distali e 2.8 Prossimali,  inner distale 0,49 mm , inner prossimale 0,55mm formato da 10 segmenti di diversa mescola  per agevolare la navigabilità , nelle versioni straight / angle / double angle lunghezze 110,130,150 cm , pressione max1000psi.  Punta a matita per tortuosità critiche, compatibilità filo guida 0.018”.
LOTTO 259 - CATETERE PER PTA AD ALTAPRESSIONE 

Catetere per PTA da 035 a doppio lume per il trattamento delle stenosi e shunt dialitici nativi o sintetici.Doppio marker radiopaco in platino iridio.Punta rastremata radiopaca in tungsteno di 6mm RBP fino a 20ATM.Diametri da 4 a 10mm e lunghezze da 20 a 60mm.Lunghezza dello stelo da 40 e 80cm.Materiale in duralin avvolto con 3 o  5  ali per avere un profilo minimo di 5fr.Lume della guida e 30cm distali rivestiti in silicone.
LOTTO 260 - CATETERE PER PTA 

Catetere a palloncino per PTA di vasi periferici,stelo a doppio lume,rivestiti internamente ed esternamente con polimero MDX idrofobico sistema over the wire compatibili con guide 0.35 Profilo 5Fr.Diametri da 3 a 12mm e lunghezze da due a 22cm.Stelo da 80 e 135cm.RBP fino a 18atm.Compliance inferiore al 10%.Spalla corta.Materiale in duralyn con 5 pieghe per minimizzare il profilo primario e secondario.Punta rastremata di 7,5 mm
LOTTO 261 - CATETERE PTA VASI DISTALI
Catetere per PTA dei vasi periferici distali over the wire semicomplianti compatibili con guida da 0,14”e coating idrofobico in silicone del pallone e dello shaft.Eccellente profilo e spinta del catetere per i vasi dell’arcata plantare.Diametro del pallone da 1.25 a 5mm,lunghezza da 1,5 a 28 cm e shaft di almeno 150 cmed RBP fino a 16ATM.Compatibilita’ introduttore max 4FR.Crossing profile non superione a 0.94mm per i piu’ piccoli che li rendono compatibili con l’inserimento all’interno dei cateteri
LOTTO 262 - MICROCATETERE A PALLONCINO
Microcatetere a palloncino a modulazione di flusso per occlusione temporanea. Diametro esterno max 2.8 Fr, punta da 1.8 Fr, palloncino compliante in poliuretano 4x10mm, coating idrofilico, doppio marker radiopaco, disponibile in varie lunghezze (110-130-150 cm), compatibile con guida ≤ 0.014”.  
LOTTO 263 - CATETERE A PALLONCINO PER PTA 035” COMPATIBILE
Catetere a palloncino per PTA,OTW,  in nylon/pebax doppio strato e rivestito in silicone, semicompliante.compatibile con guida 0.035", con markers radiopachi in platino/iridio. Diametri da 3 a 14 mm e lunghezze da 20 a 250 mm.Compatibilità introduttori fino a 6F per le misure fino a 12 mm di diametro. RBP da 7 a 28 atm. Catetere con disegno coassiale da 80 e 135 cm per tutte le misure
LOTTO 264 - PALLONE PERIFERICO A RILASCIO DI FARMACO
Pallone a rilascio di farmaco (paclitaxel) con strato di protezione che permetta di manipolare il pallone,di evitare la predilatazione e la dispersione di farmaco durante la navigazione.Gamma comprensiva di palloni OTW con diametri da 1,5 a14mm e lunghezze del pallone da 10mm a 250 mm, accettano guida  max da 018 ''.
LOTTO 265 -  CATETERE A DOPPIO LUME
Catetere a doppio lume (monorail e over the wire) utile per il trattamento delle biforcazioni e per poter contemporaneamente iniettare contrasto e utilizzare una guida durante il trattamento delle Cto in via anterograda. La guida inserita nel lume over the wire esce lateralmente, quella nel Rx in punta. Distanza tra i due fori: 6,5mm Dimensioni: da 3,2 Fr prossimali a un profilo di attraversamento di 0,017”. Rivestimento idrofilico
LOTTO 266 - CATETERE A PALLONCINO A RILASCIO DI FARMACO OTW 0.018”

Catetere OTW a doppio lume a eluizione di Paclitaxel mediante tecnologia FreePac compatibile con introduttore  5/6 Fr. Compatibile con filo guida da 0.018”.Palloncino in Flexitec. Diametri da 4 a 7 mm. Lunghezze da 40 a 120 mm
LOTTO 267  - CATETERE PER PTA A RILASCIO DI FARMACO GUIDA 0,35  A BASSA DISPERSIONE
Catetere OTW periferico con palloncino semicompliante a rilascio di farmaco antiproliferativo  Paclitaxel con concentrazione uniforme di 2 µg/mm² in formulazione speciale contenente Polisorbato e Sorbitolo. Palloncini nelle misure : diametri 4.0/5.0/6.0, lunghezze 40/60/80/100/120/150 nei cateteri che accettano guida da 0.035”, lunghezza corpo 130 cm.
LOTTO 268  -CATETERE PER PTA A RILASCIO DI FARMACO GUIDA 0,14  A BASSA DISPERSIONE

Catetere OTW periferico con palloncino semicompliante a rilascio di farmaco antiproliferativo  Paclitaxel con concentrazione uniforme di 2 µg/mm² in formulazione speciale contenente Polisorbato e Sorbitolo. Palloncini nelle misure: diam. 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 lunghezze 40/80//120 nei cateteri che accettano guida 0.014” , lunghezza corpo 150 cm
LOTTO 269 - SISTEMA PER ATERECTOMIA 

Catetere con punta a taglio differenziato, con funzione di infusione ed aspirazione. Lunghezza del catetere 145 cm, profilo massimo del catetere 2,33mm, numero di lame: 5. Rivestimento del corpo del catetere in poliuretano.
LOTTO 270 -  CATETERI DIAGNOSTICI
Cateteri per angiografia coronarica, angiografia cardiaca e dei grossi vasi in materiale plastico con doppia maglia metallica in acciaio a sezione circolare con ottimo controllo di torsione e assenza di piegamento. Dotato di punta morbida ed atraumatica. Idrofilico. Disponibilità di curve standard, curve universali per coronaria destra e sinistra. Misure da 5 a 7 Fr.
LOTTO 271 - CATETERE D’ASPIRAZIONE 

Catetere monouso a scambio rapido (RX) a doppio lume per il passaggio del filo guida (0.014”) con marker radiopaco a distanza di 3mm dalla punta distale del catetere . Accesso prossimale di tipo luer-lock, per collegamento alla Linea di Aspirazione . La parte prossimale deve essere realizzata in polyammide, la parte distale in poliuretano. La lunghezza dovrà essere di 300 mm ad esclusione della punta. Dovrà essere fornito con uno stiletto in acciaio.Compatibile con catetere 6F. Diametro esterno massimo 5.1F /1.70 mm. Lunghezza totale 146cm e lunghezza utilizzabile 140 cm.
LOTTO 272 - CATETERE PER ASPIRAZIONE TROMBI 

Catetere per aspirazione trombi con shaft idrofilico, resistente al kinking, punta distale morbida e atraumatica, diametri esterni 1,70 e 1,98 mm, lunghezza operativa 145 cm, con stiletto irrigiditore con punta arrotondata di lunghezza 126,5 cm.
LOTTO 273 - MICROCATETERE PER CTO
Microcatetere per lesioni complesse - Microcatetere indicato per il supporto del filo guida in lesioni stenotiche complesse, lo scambio dei fili guida durante l’accesso alla vascolatura distale e il rilascio di mezzo di contrasto radiopaco nei vasi coronarici. Shaft lungo 135 e 155 cm, costituito da una parte prossimale rigida in grado di garantire un’elevata pushability e una parte distale lunga 25 o 60 cm ad elevata flessibilità, con rivestimento idrofilico, al fine di garantire un’eccellente navigabilità. Diametro distale esterno pari a 2.3 F e diametro esterno prossimale pari a 2.6 F, diametro della punta 0.48 e 0,52 mm, compatibile con catetere guida 5F. Ipotubo in acciaio inossidabile ricoperto in PTFE e shaft intrecciato in PEBAX, risposta alla torsione 1:1.
LOTTO 274 - CATETERI DIAGNOSTICI
Cateteri diagnostici - catetere per angiografia cardiovascolare compatibile con filo guida 0.0038' per accesso radiale e femorale. Ampio lume interno, in acciaio braidato 316LVM. Punta atraumatica in Pebax di 2mm. Lunghezza dello shaft di 100cm, lunghezza totale incluso il pigtail 110cm. Misure disponibili 4F, 5F, 6F, 7. Punta atraumatica morbida con torque force trasferita a 1:1 Lume interno del catetere 4F – 0,042’, 5F – 0,047’, 6F – 0,057, 6F pig – 0,057, 7F – 0,070’, 7F pig – 0,066’
LOTTO 275 - Microcatetere a doppia guida per CTO.





      Microcatetere a doppia guida per CTO. Rivestimento idrofilico. Lunghezza catetere 140 cm. Due markers in punta uno per la linea OTW e uno a 4 mm dalla punta per la linea RX. 

Shaft distale 2.2 Fr.
LOTTO 276 - MICROCATERE PER CTO



      

Microcatetere per CTO composto da 18 microguide intrecciate di calibro variabile da distale a prossimale, rivestimento distale in tungsteno e resina di poliammide, diametro prossimale 2.6 F e distale 1.4 F, lunghezze 135 e 150 mm, con diametro esterno di calibro tale da consentire l’introduzione di 2 cateteri contemporaneamente in un catetere guida da 6 F
LOTTO 277 - SISTEMA DI TROMBECTOMIA MANUALE
Sistema di trombectomia manuale indicato per uso centrale e periferico nel sistema circolatorio. Compatibilità con catetere guida da 6F e 7F. Deve avere ottima deliverability e trackability, eccellente pushability, resistenza alla piegatura. Lunghezza del catetere richiesta 145cm, diametro massimo della punta 0.5mm. Deve contenere: un catetere di aspirazione da 6 o 7F con stiletto rigido, una linea di aspirazione, una siringa di aspirazione da 60ml, e due filtri a canestro per il recupero dei trombi.
LOTTO 278 - CATETERE PER ASPIRAZIONE TROMBI 

Sistema di aspirazione trombi monorail,compatibile con guida 0.014” e catetere guida da 6Fr,segmento monorail da 10 cm.Lunghezza catetere 145 cm.Crossing profile del catetere da 4.5 F(0.059”),presenza di marker radiopaco ad 1 mm dal tip.Area di estrazione da 0.858 mm2 e velocita di aspirazione pari a 1,16ml/sec.
LOTTO 279 - MICROSFERE in PEG
Microsfere per embolizzazione in PEG caricabili con molecole attive, calibrate ad alta precisione (range max=±50 micron), in PEG (glicole polietilenico), diluite in 4 ml di PBS in siringa da 20 ml preriempita, con tempo in sospensione > 2 min. Caricabili con farmaci e con capacità di rilascio a farmacocinetica controllata. Codice colore. Seguenti calibri e misure: 100±25  200±50   400±50
LOTTO 280 - MICROSFERE EMBOLIZZANTI
Particelle embolizzanti in Alcol Polivinilico, non sferiche, di varie dimensioni, perfettamente calibrate con distribuzione granulometrica, biocompatibili, non riassorbibili, disidratate. Idrofile e confezionate in flaconcini sterili e monouso contenenti 100mg di particelle. Prive di lattice, ftalati e sostanze di origine animale o biologica. Dimensioni di 45-150µm, 150-200 µm, 200-355 µm, 355-500 µm, 500-710 µm, 710-1000 µm e 1000-1180 µm.
LOTTO 281 - PLUGS
Plug autoespandibili e ricatturabili in Nitinol con Markers radiopachi alle due estremità con sistema di fissaggio al filo spingitore, indicati per procedure di embolizzazione periferiche arteriose e venose. Precericati su catetere provvisto di manipolo per rilascio controllato. Compatibile concatetere guida da 5 a 8 Fr o introduttore da 4 a 6 Fr. Diametri da 2.8 a 22 mm; lunghezze da 4 a 18 mm
LOTTO 282 - MICROCATETERE ARMATO 0.014‟ A DOPPIO LUME PER CTO
Microcatetere a doppio lume per il trattamento delle lesioni coronariche nei pressi di biforcazioni critiche in cui il filo guida non offre il necessario supporto nell‟ingaggiare il side branch e per svariate tecniche procedurali nel trattamento delle CTO. Supporta fili guida del diametro 0.014”. Corpo rinforzato da struttura integrata costituita da un intreccio di fili d‟acciaio a tessitura variabile per permettere una spinta ottimale (pushability) contestualmente ad un controllo (torque) costante del catetere Lunghezza utilizzabile 135 cm. Coating idrofilico NDurance sulla parte distale. Il lume monorail è posto all‟estremità distale del microcatetere, mentre il lume di uscita over the wire OTW a 7 mm dall‟estremità distale. Il lume monorail termina con una punta rastremata morbida atraumatica e totalmente radiopaca di 6 mm, così come il lume OTW finisce con un anello morbido radiopaco. Questa conformazione dei lumi di uscita permette, contrariamente ai prodotti esistenti che hanno marker posizionati distalmente rispetto ai lumi di uscita stessi, una valutazione reale dei lumi di uscita e l‟esatto posizionamento del lume OTW rispetto a quello monorail (a destra, a sinistra o frontale). Il Microcatetere  deve avere un torque che permette di bloccare la parte prossimale dello stesso sulla guida, così che la guida ed il micro possono agire come un unico dispositivo ibrido. Questo permette di ottenere un sistema ibrido più potente e più direzionabile. Compatibilità catetere guida 5F.
LOTTO 283 - MICROSFERE PER EMBOLIZZAZIONE
  

Microsfere sferiche, biocompatibili, non riassorbibili costituite da materiale poroso di amido di patate reticolato con polivinilalcol. Le microsfere devono essere caricate con una sostanza terapeutica da rilasciare in una dose sostenuta, localizzata e controllata in siti tumorali dopo l’embolizzazione. Range di misure da 50 a 1400 μm, misura catetere da 2.7F a 6F. Impacchettate in una siringa da 20 ml precaricata con 2 ml di prodotto sospeso in soluzione fisiologica salina. Le microsfere includono circa 4 ml di soluzione salina.
LOTTO 284 - EMOSTATICO SINTETICO
Emostatico sintetico contenuto in una siringa preriempita di soluzione peptidica al 2,5%, limpida, sterilizzata mediante filtrazione asettica. Il contatto tra l’emostatico e un liquido fisiologico come il sangue causa la neutralizzazione o l’alcalinizzazione della soluzione acida peptidica, di conseguenza, la molecola di peptide che ha una struttura di tipo ß, forma rapidamente fibre nella soluzione acquosa dando origine a un idrogel peptidico. 

L'idrogel, riveste il punto di sanguinamento chiudendo fisicamente la parte superficiale del vaso sanguigno lacerato, provocando la coagulazione del sangue nella parte più profonda della parete vascolare e il raggiungimento dell’emostasi.

Eventuali quantità di prodotto residue nell’organismo dopo l’ottenimento dell’emostasi e il completamento della procedura chirurgica verranno gradualmente riassorbite.

Non altera il normale e fisiologico processo di coagulazione.

Inerte senza alcuna attività farmacologica.

Può essere utilizzato più volte durante l’intervento; può stare fino ad 8 ore a temperatura ambiente.

Confezioni:
a) da 1 ml;
b) da 3 ml;
c) da 5 ml
LOTTO 285 - SISTEMA PER EMOSTASI RADIALE
Sistema di compressione per l’emostasi dell’arteria radiale con palloncino compressivo trasparente. Dotato di siringa di gonfiaggio/sgonfiaggio a rilascio controllato di aria con step di 2 ml. Strip in velcro per mantenere la siringa in loco. Lungh. bendaggio 24/27/29 cm.
LOTTO 286 -  GARZA EMOSTATICA
Garza emostatica intrisa di caolino atta ad accelerare il processo coagulativo.
LOTTO 287 – PATCH EMOSTATICI 

Patch emostatico per chiusura accessi vascolari

Patch emostatico non invasivo per il controllo delle emorragie anche gravi, a base di polisaccaride naturale biocompatibile a carica elettrica positiva senza interferenza sulla cascata coagulativa, con proprietà antibatteriche ad ampio spettro sia su micro-organismi Gram+ che Gram- compresi lo Stafilococcus Aureus antibioticoresistente alle meticilline (MRSA), l'Enterococcus Faecalis (VRE), l'Acinetobacter Baumanii ATCC e la Klebsiella Pneumoniae ATCC.
A) Patch misura cm 4x4

B) Streep misura cm 2,5x10

LOTTO 288 – SISTEMA DI COMPRESSIONE DELL'ARTERIA RADIALE
Sistema atraumatico mediante pad/cuscinetto trasparente per massima visibilità del punto di posizionamento. Bracciale regolabile, non in tessuto, totalmente trasparente per la compressione del sito di accesso radiale dopo procedure di coronarografia e/o angiografia. Dispositivo unico che comprenda controllo della compressione e decompressione radiale tramite scala graduata, indicatore di tempo inizio emostasi, chiusura di sicurezza rigida per evitare la rimozione involontaria, linea di mira per il sito di puntura. Richiesta misura unica.
LOTTO 289 - SISTEMA DI COMPRESSIONE DELL’ARTERIA RADIALE

Sistema di compressione dell’arteria radiale costituito da un kit comprensivo di braccialetto totalmente trasparente per una visibilità completa della procedura con due palloncini (pressione nom. 13 ml- pressione max 18 ml) per la compressione selettiva dell’arteria radiale, siringa da 20 ml per il gonfiaggio, chiusura in velcro, valvola a molla unidirezionale. Disponibile in tre misure large (29 cm), medium (27 cm) e small 23.5 cm, compatibile con introduttori vascolari fino a 7 fr.
LOTTO 290 - BRACCIALETTO AD ARIA  PER COMPRESSIONE RADIALE /ULNARE

Dispositivo per compressione radiale monouso  per mantenere l'emostasi dell’arteria radiale e ulnare dopo procedura di cateterizzazione.

Il sistema deve essere composto da:

un braccialetto morbido con chiusura a tenuta in velcro dotato di una piastra in poliuretano trasparente curva, che si adatta perfettamente all’anatomia di qualsiasi polso, che fornisce una visualizzazione ottimale del sito di puntura e ne facilita il posizionamento.

Un bulbo di gonfiaggio in poliuretano trasparente che offre compressione regolabile del sito di accesso tramite un tubetto laterale dedicato. Una siringa per gonfiaggio da 20cc. 

Il bracciale deve essere disponibile nelle misure 24 e 29 cm, con doppia scelta di connessione o standard, con chiusura luerLock, su cui si puo’ connettere o la siringa presente nel kit, o una qualsiasi siringa disponibile in commercio. Con connessione dedicata con chiusura speciale adattabile solo alla siringa presente nel kit stesso. Disponibile in diverse colorazioni.
LOTTO 291 - MICROSFERE PER EMBOLIZZAZIONE IN PEG

Microsfere per embolizzazione in PEG (glicole polietilenico), calibrate ad alta precisione (range max=±75 micron), colorate, non riassorbibili, elastiche e comprimibili, disponibili in siringa da 20 ml precaricata con 2 ml di prodotto in 4 ml di PBS. Tempo in sospensione > 2 min. Codice colore anche sul prodotto. Seguenti calibri e misure: 75±30  200±75  400±75  600±75  800±75  1100±75.
LOTTO 292 - DISPOSITIVO DI BENDAGGIO

A) Kit di Bendaggio per il trattamento post impianto di PM/ICD,finalizzato alla prevenzione della tasca di alloggiamento per uso dx sx ;materiale 5 strati,ipoallergenico latx free.
B)  Kit femorale per il trattamento post terapia del sito di puntura percutanea femorale dx-sx composta da fasce di fibra naturale,elevata stabilità naturale.
LOTTO 293 - SISTEMA DI EMOSTASI CON COMPRESSIONE DELL’ARTERIA RADIALE.
Dispositivo di compressione dell’arteria radiale è costituito da un pallone di compressione sigillato su entrambi i lati, un pallone di conferma della pressione, cinturino, piastra di supporto, tubo di collegamento e siringa ad aria. Fissaggio al polso tramite banda regolabile in velcro.

Dispositivo trasparente per una maggiore visibilità del sito di puntura per il controllo di eventuali sanguinamenti. 

Disponibili tre diverse dimensioni: 24, 27, 29 cm.

Pressione facilmente regolabile sia durante le operazioni di gonfiaggio e sia di sgonfiaggio
LOTTO 294 - CEROTTO ADESIVO PER LA COMPRESSIONE PNEUMATICA DELL‟ARTERIA RADIALE E FEMORALE.

Dispositivo sterile monouso per la compressione pneumatica postprocedurale, nella versione radiale e nella versione femorale, latex-free, composto da cerotto adesivo ipoallergenico a bracciale e bulbo gonfiabile attraverso prolunga in PVC tramite qualsiasi siringa (L.L. /L.S.) con 7 ml di aria nella versione radiale e 40 ml di aria nella versione femorale. Il bulbo deve essere in Poliuretano trasparente e fenestrato per il controllo immediato del sito di punzione.
LOTTO 295 - SISTEMA DI CHIUSURA RIASSORBIBILE 

Sistema di chiusura percutaneo, senza sutura composto da una patch completamente riassorbibile per vasi fino a 24 Fr. Sistema di rilascio OTW.
LOTTO 296 – SISTEMA DI CHIUSURA FEMORALE

Sistema extravascolare di chiusura dell’accesso femorale indicato per chiusure di accessi sia arteriosi che venosi. Chiusura extravascolare realizzata tramite rilascio di plug in glicole polietilenico (PEG) e palloncino semicompliante. Compatibile con introduttori vascolari da 5F, 6F e 7F.
LOTTO 297 – CATETERE ENDOVASCOLARE A ULTRASUONI E INFRAROSSO  PER IMMAGINI INTRALUMINALI E CARATTERIZZAZIONE DELLA PLACCA
Catetere idrofilico doppia sorgente, ultrasuoni, infrarossi per la caratterizzazione della morfologia e carico lipidico della placca ateromasica. Compatibile 6F.
LOTTO 298 - CATETERE PER ECOGRAFIA INTRACORONARICA

Catetere ad ultrasuoni ad alta definizione monorail nei 2 cm distali compatibile con guide 0.014" e catetere guida 6 Fr, diametro massimo 2.7 Fr. Rivestimento con coating idrofilico. Da utilizzare con apparecchiatura da fornire in service  di ultima generazione ad alta definizione con risoluzione di immagine fino a 50 micron e frequenza di lavoro variabile a 40 e 60 mHz, velocità di scansione fino a 20 mm/s

LOTTO 299 - DISPOSITIVO PER EMOSTASI RADIALE 

Sistema di chiusura per arteria radiale a bracciale con design ergonomico. Presenza di due cuscinetti che garantiscono la conservazione della pressione all’interno del braccialetto. Possibilità di aumentare o diminuire la pressione tramite sistema di avvitamento. Fascia di chiusura in velcro. Ampia finestra trasparente per la visualizzazione del sito di accesso. Connettore della siringa con ingresso standard. Misura 19.2 cm e 25.2 cm.
LOTTO 300 – FILTRO PER IMPIANTO TAVI  
Sistema a doppio filtro, dispositivo percutaneo per protezione antiembolica, cattura e recupero materiale embolico durante procedure di TAVI. Dotato di filtro prossimale per l'arteria brachicefalica e distale per la carotide comune di sinistra. Catetere da 6 Fr con due filtri con cestello in poliuretano ed anello in nitynol e fori da 140 Micron. Guaina distale articolata ADS ed un manipolo integrato per accesso radiale brachiale destro, compatibile con guida coronarica 0.014".
LOTTO 301 - FILTRO PER LA PROTEZIONE EMBOLICA DISTALE

Filtro per la protezione embolica distale. Dispositivo a scambio rapido, costituito da filtro con loop in nitinol radiopaco montato su guida .014”. Per ottimizzare l'allineamento alla parete del vaso la guida è mantenuta al centro del filtro da una struttura orizzontale. La membrana del filtro è in poliuretano. Disponibilità in unica misura che si adatta a vasi tra 3.5 e 5.5 mm.
LOTTO 302 – PLUG

Sistema per occlusione dei vasi periferici ovoidale.

Sistema per occlusione dei vasi di forma ovoidale composto da nitinol e una lega di nichel-titanio, parzialmente rivestito in PTFE, auto espandibile riposizionabile con due markers in platino ad entrambe le estremità. Sistema di distacco meccanico. Confezionato in unità singola completo di introduttore e guida di rilascio. Diametri per vasi che vanno da 1.5 a 7 mm. Da 1.5 a 5 mm compatibilità con microcatetere.
LOTTO 303 – DISPOSITIVO MONOPAZIENTE PER ANGIOGRAFIA

Dispositivo monopaziente per angiografia mediante l’utilizzo di anidride carbonica proveniente da dispenser portatile a cartuccia da 25g. Kit composto da siringhe di insufflaggio assemblate da 60 ml e 30 ml, inserite in circuito da 1/8 con valvole di non ritorno su linea OUT e linea IN. Circuito gas con valvola a K a selezione manuale .
LOTTO 304 - SISTEMA INTEGRATO PER ANGIOPLASTICA CAROTIDEA

Sistema integrato per angioplastica carotidea formato da filtro distale con pori da 40 micron, apertura gestita da comando prossimale fino a 7 mm, pallone per pta 5 – 5.5 mm, lunghezza 20 – 30 mm, compatibile con guida .014” e introduttore 6 F
LOTTO 305 – CATETERE DA ABLAZIONE LASER A PALLONCINO

Catetere da ablazione laser a palloncino

Catetere per ablazione laser monouso da 12 Fr multilume provvisto alla sua estremità di un palloncino sagomato gonfiabile da 20 a 30 mm di diametro, di un generatore laser ad arco spostabile e ruotabile per regolare la posizione di erogazione di energia e di un fluido di raffreddamento che ricircola attraverso il palloncino compliante. Provvisto di lumi separati per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio del palloncino, per l'accesso endoscopico e l'illuminazione.
INTRODUTTORE DEFLETTIBILE

Introduttore deflettibile fino a 180 gradi monouso da 12 Fr da inserire nella vena femorale e avanzare nell'atrio sinistro attraverso una puntura transettale per facilitare il posizionamento del catetere laser a palloncino Introduttore deflettibile fino a 180 gradi monouso da 12 Fr da inserire nella vena femorale e avanzare nell'atrio sinistro attraverso una puntura transettale per facilitare il posizionamento del catetere laser a palloncino
ENDOSCOPIO 

Endoscopio riutilizzabile del diametro di 500 micron con ampio campo visivo da inserire nel catetere laser a palloncino. Il lume dell'endoscopio non è in contatto con i fluidi corporei del paziente e, di conseguenza, l'endoscopio è riutilizzabile per circa 5-10 procedure.
LOTTO 306 - SISTEMA PER PROTEZIONE EMBOLICA 

Sistema per protezione embolica, filtro in nitinol con pori da 120 micron, con membrana in nylon, precaricato sul catetere di rilascio, con sistema di blocco del filtro stesso su guida .014” a scelta dell’operatore. Con impugnatura di attivazione sistema, catetere di recupero con punta retrattile, con manopola di ritiro punta. Completo di siringa da 5 ml. Lunghezza filtro 22.5 mm. Stelo catetere 6F, profilo di attraversamento 3.2 F, lunghezza catetere 145 cm, catetere guida compatibile 6/8F. Per vasi da diametro 3.5-6.0 mm
LOTTO 307 - CATETERI PER IL RECUPERO DI CORPI ESTRANEI A LACCIO E A FORBICE

laccio del catetere estensibile fino ad un diametro massimo di 40 mm, apertura massima della forbice 12mm.

Il laccio del catetere può essere sia con angolo di 45° che con angolo di 90°.

Catetere con punta arrotondata non traumatica per impedire lesioni durante l’introduzione.

Lunghezza catetere 110 cm 

Diametro del laccio angolo da 0 a 40 mm. Angolo del laccio 90 e 45 gradi, Introduttore da 6F per il cappio e 5.5F per le forbici.
LOTTO 308 - AGO TRANSETTALE DI BROCKENBROUGH
Ago transettale tipo Brockenbrough costituiti da un unico blocco di fusione realizzati in acciaio inox, dotato di stiletto di inserzione e di manopola prossimale e rimovibile per ispezione e lavaggio, disponibili tre diverse curve distali lunghezza 71 cm, 89 e 98, calibro 18 Gauge.
LOTTO 309 - INTRODUTTORE TRANSETTALE FISSO

Introduttore Transettale fisso da 8,5 F in pebax rinforzato in acciaio,punta in poliuretano termoplastico con marker in platino,lunghezza da 60 a 79,4,curva da 30°a 55°
LOTTO 310  - CATETERE PER PERFUSIONE E TERMODILUIZIONE
Catetere per perfusione e termodiluizione per la valutazione diretta della funzione microvascolare (flusso miocardico assoluto e resistente). A scambio rapido con doppio lume, interno per la misura della temperatura di infusione mediante guida di pressione/temperatura o di filo guida (0.014”), esterno per iniezione di liquidi attraverso una serie fori posti nella parte distale del catetere. Lunghezza utile 140 cm., rivestimento idrofilico, 300 psi e marker radiopaco in platino iridio.
LOTTO 311 -  AGO TRANSETTALE

Ago per puntura transettale curva da 50° e 86° lunghezza da 56-71-89 cm
LOTTO 312 – SISTEMA DI OCCLUSIONE ARTERIOSA PERMANENTE

Poliestere a parete sottile supportato da 2 anelli in nitinol autoespandibile. Fornito di introduttore per accesso e posizionamento. Diametri da 8 a 24 mm
LOTTO 313 - GUIDA PRESSORIA FFR 

Dispositivo composto da una guida in acciaio 0.014inch e lunghezza 185cm e dal cavo di connessione ottica (lunghezza 2m) per il collegamento al modulo FFR link. Connessione free spin che permetta la capacità di torsione della guida anche quando collegata al sistema di monitoraggio. Punta della guida radiopaca preformabile di lunghezza 3cm.
LOTTO 314 - DISPOSITIVO PER TRATTAMENTO TERMOABLAZIONE ENDOLUMINALE

Dispositivo per trattamento venoso per termoablazione endoluminale tramite induzione di radiofrequenza. Elettrodo in acciaio con rivestimento in parilene. Generatore ad alta frequenza bipolare con possibilità di mantenere una temperatura di 120 gradi per 15 secondi. Misure richieste: catetere da 100 cm 7 Fr con elemento riscaldante da 7 cm, catetere da 60 cm 7 Fr con elemento riscaldante da 7 cm, catetere da 60 cm 7 Fr con elemento riscaldante da 3 cm.
LOTTO 315 - GUIDA IN FIBRA OTTICA PER IL CALCOLO DELLA FRACTIONAL FLOW RESERVE (FFR)

Guida in fibra ottica per il calcolo della fractional flow reserve (FFR) con disegno ibrido concentrico in nitinol e acciaio con rivestimento idrofilico. La guida è caratterizzata da zero drift e zero thermal effect in quanto dotata di mono sensore ottico nella parte distale. Fornito con monitor touch screen che permette di visualizzare, monitorare ed esportare le varie onde di pressione di riferimento, i risultati delle stesse e quindi il valore dell’FFR.
LOTTO 316 - INTRODUTTORE TRANSETTALE FISSO
Introduttore deflettibile bidimensionale 180° in tutte le direzioni,costituito da 4 elettrodi per la visualizzazione della curva tramite sistema di mappaggio 3d.Introduttore da 8.5 French lunghezza 71 cm con 3 curve disponibili(17-22-50 mm)
LOTTO 317 - SISTEMA A MODULO PER IL CALCOLO DELLA RISERVA DI FLUSSO CORONARICO
Sistema per la ricostruzione tridimensionale delle cine angiografiche con quantificazione automatica delle stenosi plannining impianto stent co-registrazione 2D13D e modulo per il calcolo della riserva di flusso coronarico
LOTTO 318 -  SISTEMA PER IL TRATTAMENTO DELL’INSUFFICIENZA VENOSA

Set per i trattamento dell’insufficienza venosa dotato di elementi di taglio retraibili che permettono  un danneggiamento meccanico dello strato interno della vena.

Set deve essere dotato dei seguenti elementi: 

Ago dritto 18G
Filo guida preformato a J da 0.035” 

Introduttore 6F con dilatatore

Catetere da 6 French lungo 60 o 90 cm
LOTTO 319 - DISPOSITIVO A PALLONCINO PER LITOPLASTICA

Pallone per litoplastica collegato ad una litotripsia miniaturizzata che emette un’energia pulsatile meccanica lungo la lunghezza ed il diametro del pallone. Generatore automatico preimpostabile, disponibile nella versione coronarica e periferica.
LOTTO 320 - SISTEMA DI ACCESSO SENZA INTRODUTTORE

Sistema per accesso vascolare radiale di tipo “sheathless” compatibile con cateteri guida 5F, 6F, 7F da 90cm e 100cm composto da:

• dilatatore vascolare con punta atraumatica a scambio rapido compatibile con guida .021”

• dilatatore vascolare con punta atraumatica a scambio rapido compatibile con guida .035”

• filoguida da .021” da 45cm in configurazione idrofilica e non

• ago cannula o ago metallico da 21G
LOTTO 321 - INVOLUCRO PER DISPOSITIVI IMPIANTABILI

Involucro per dispositivi impiantabili costituito da fogli perforati multistrato di matrice extracellulare liofilizzata non reticolare e acellulare, con proprietà antibatteriche (peptidi, collagene VI, PGF-B1). Misure disponibili: 5 cm x 5,4 cm, 6,5 x 6,9, 8 x 6,9, 9,5 x 6,9.
LOTTO 322 - SISTEMA DIAGNOSTICO PER IL MONITORAGGIO DELLA TERAPIA ANTIAGGREGANTE

Sistema per l’analisi completa della funzionalità piastrinica e per il monitoraggio dei farmaci antiaggreganti con tecnologia impedenziometrica. Esame su sangue intero con l’utilizzo di reagenti; Lettura automatica in doppio per ogni test. Memorizzazione sino a 20.000 test. Possibilità di effettuare 5 test simultaneamente. Test per aspirina, inibitori IIb/IIIa, Clopidrogel, Prasugrel.

LOTTO 323 - SONDE LASER PER ESTRAZIONE DI ELETTROCATETERI.
Sonde Laser per estrazione di elettrocateteri (di pacemakers e defibrillatori) compatibili con sistema Laser generante luce fredda con lunghezza d’onda di 308 nanometri. Misure varie.
STENT ESTRATTORE AUTOESPANDIBILE PER LA RIMOZIONE DEGLI ELETTRODI per l’utilizzo con sistema Laser generante luce fredda suddetto. Misure varie.
LOTTO 324 - PALLONE DI GROSSO CALIBRO PER DILATAZIONE VALVOLARI E STENT AORTICI

Palloni elastomerici  non complianti  di grande diametro per le dilatazioni valvolari e stent aortici, diametri compresi da 16mm a 40mm, lunghezze richieste da 30mm, 40mm, 50mm, 60mm.
LOTTO 325 – ENDOPROTESI ADDOMINALE CORPO PRINCIPALE 

Endoprotesi biforcata per il trattamento di AAA in dacron multifilamento e stent in nitinol elettropulito. Stent soprarenale dotato di ancore di fissaggio e stent sotorenale a forma di “M” per il trattamento di angolazioni fino a 75° e colletti fino a 10 mm.  Sistema di rilascio a vite micrometrica a basso profilo con sistema “capture tip” e guaina idrofilica. Diametri prossimali da 23 a 36 mm; diametri distali da 13 a 20 mm; lunghezze 120, 145, 170 mm
Gamba controlaterale in dacron multifilamento e stent in nitinol elettropulito, configurazione Open Web prossimale. Sistema di rilascio a vite micrometrica a basso profilo con guaina idrofilica. 

Diametri distali da 10 a 28 mm, lunghezze: 80 – 90 – 120 – 156 – 199 mm
Estensione per corpo principale in dacron e nitinol elettropulito. Stent soprarenale dotato di ancore di fissaggio. Sistema di fissaggio a vite micrometrica a basso profilo con sistema capture tip e guaina idrofilica. Diametri prossimali da 23 a 36 mm, lunghezza 45 mm
Estensione iliaca in dacron e nitinol elettropulito. Sistema di rilascio a vite micrometrica a basso profilo con guaina idrofilica. Diametri distali da 10 a 28 mm, lunghezza 80 mm.
Endoprotesi per il trattamento di AAA in dacron multifilamento e stent in nitinol elettropulito. 

Stent soprarenale dotato di ancore di fissaggio e stent sottorenale a forma di “M” per il trattamento di angolazioni fino a 75° e colletti fino a 10 mm. Sistema di rilascio a vite micrometrica a basso profilo con sistema capture tip e guaina idrofilica.

Diametri prossimali da 23 a 36 mm, lunghezze da 70 mm.
Endoprotesi per il trattamento di AAA in dacron multifilamento e stent in nitinol elettropulito. 

Stent soprarenale dotato di ancore di fissaggio e stent sottorenale a forma di “M” per il trattamento di angolazioni fino a 75° e colletti fino a 10 mm. Sistema di rilascio a vite micrometrica a basso profilo con sistema capture tip e guaina idrofilica.

Utilizzabile in abbinamento ad estensioni iliache distali e all’occlusore controlaterale per il trattamento di aneurismi in emergenza.

Diametri prossimali da 23 a 36 mm, lunghezza 105  mm.
LOTTO 326 - PALLONE PER DILATAZIONE CONTROLLATA POLMONARE AORTA E MITRALE

Catetere a palloncino coassiale con pallone in poliammide a bassa complicanza,  gonfiaggio e sgonfiaggio rapido. Il palloncino dovrà avere diametri compresi tra 8 mm e 40 mm con lunghezze da 4,5,6 cm; compatibilità con introduttori da 7 a 10 Fr; Pressioni comprese tra 3 atm a 8 Atm. Lunghezza del catetere 110 cm.
LOTTO 327 - BIOTOMO  PINZA PER BIOPSIA

Pinza monouso per biopsia cardiaca pediatrica e adulti,di calibro e misura variabile con cavo metallico preformabile. La versione pediatrica deve essere disponibile nelle seguenti misure:

- lunghezza 50 cm, 110 cm, calibro di 5,4 fr, introduttore Max 6f, con pinza di 1,8 mm, il volume massimo della biopsia è di 2,2 mm3;

La versione per adulti  deve essere disponibile nelle seguenti misure:

lunghezza 50cm,110 cm,calibro di 6,9f, introduttore Max 7f,8f con pinza di 2,3mm, il volume massimo della biopsia  è di 6,5. disponibile anche con guaina teflonata.

Tutti i sistemi sopra indindicati devono garantire un taglio uniforme.
LOTTO 328 - VALVOLA EMOSTATICA A Y

Valvola emostatica a y con membrana a cinque lembi con ali a grilletto per una ottimale tenuta durante le procedure di angioplastica. Il presidio deve essere ergonomico e comodamente utilizzabile con una mano grazie anche al sistema a molla con pulsante Quikloc per aprire e chiudere il lume. Lume interno deve essere da 8F. Guida da 0,008” a 0,038”.Disponibile in kit con torquer stiletto di inserzione e prolunga da 25 a 50 cm.
LOTTO 329 - PALLONE PER MISURAZIONE DIFETTI INTER-ATRIALI

Cateteri a palloncino per calibrazione del diametro dei difetti inter-atriali, devono essere cateteri da 6, 7 e 8 Fr a due lumi con pallone di materiale soffice e molto elastico con diametro compreso tra 20, 27 e 40 mm. La lunghezza dei palloni devono essere di 35 mm, 45 mm, 55 mm. Il segmento che porta il pallone deve avere una angolazione di 45° rispetto al catetere prossimale per facilitare il posizionamento del pallone stesso a cavallo del setto interatriale. Devono avere markers radio-opachi a 2 e 15 mm di distanza fra di loro per le misurazioni angiografiche. Guida richiesta 0.035.
LOTTO 330 -"LEAK" PARAVALVOLARI

Tampone Vascolare autoespandibile di forma a doppio disco con una sezione intermedia ovale, con misure differenti in asse longitudinale e trasversale. Il diametri dell protesi in asse lungo devono essere compresi tra 4 e 14 mm, mentre sull'asse corto devono essere compresi tra 2 e 5 mm. La lunghezza deve essere di 6,5 mm. Il device deve avere una struttura a 4 strati di nitinol intrecciati tra di loro e 6 piano di occlusione al fine di aumentarne la velocità di embolizzazione ideale nell'utilizzo in situazioni di alto flusso ed emergenza in sanguinamento.
LOTTO 331 - PALLONE DA PTA OTW  0,035

Pallone da pta otw 0,035 con rivestimento idrofilico. Il pallone deve avere diametri da 3 a 12mm con lunghezze fino a 200 mm. Il pallone deve essere compatibile con introduttori 5F almeno fino al 7mm compreso.
LOTTO 332 - MICROCATETERE DA SCAMBIO PER PTCA

Cateteri da scambio - Microcatetere per scambio guida ed infusione di soluzione salina o mezzi di contrasto diagnostici. Con tre markers distali radiopachi per facilitare la corretta valutazione di entità e lunghezza della lesione; corpo catetere radiotrasparente per migliorare la visualizzazione di sangue, aria o fluidi; con basso profilo (<2.0Fr) e rivestimento idrofilico in spectraglide per aumentare la capacità di attraversamento del catetere; punta rastremata e deformabile per una migliore direzionalità in distretti tortuosi o in presenza di CTOs. In vari diametri e lunghezze, per PTA coronarica (0.014”;135cm) e periferica (0.018”-0.035”;90-135-150cm).
LOTTO 333 - MICROCATETERE  IDROFILICO PER  CTO A PUNTA RASTREMATA

Copertura distale idrofilia in M COAT..Lunghezze disponibili 130 e 150 cm.Disponibile anche nella versione a tecnica child in mother da 5 fr.Diametro distale 1.8 Fr.
LOTTO 334 - PALLONE DA PTA OTW  0,018
Pallone da pta otw 0,018 con rivestimento idrofilico. Il pallone deve avere diametri da 2 a 9 mm con lunghezze fino a 300 mm. Il pallone deve essere compatibile con introduttori 4F per palloni da 7x200 mm. Lunghezza shaft da 45-90-130-150 cm.
LOTTO 335 - PALLONI PTA GRANDI VASI ANDRABALLOON XL

Pallone da PTA over the wire su piattaforma 0,035" per dilatazioni grossi vasi con diametro da 14mm a 30mm e lunghezze di 40/60mm.
LOTTO 336 - PALLONI DI GROSSO DIAMETRO X DILATAZIONE STENT  AORTICI PTM PTM-X
Palloni di grosso diametro per dilatazione stent, elastomerici  non complianti  di diametro compresi da 12mm a 25mm, lunghezze da 30mm, 40mm, pressioni di lavoro superiori alle 9 atm.  
LOTTO 337 - SISTEMA DI TROMBECTOMIA MECCANICA

Sistema di Trombectomia meccanica rotazionale ad uso arterioso e venoso composto da un’unità di controllo e da un catetere monouso 6F,8F,10F connesso al motore, mediante un accoppiamento magnetico (rotazione elica di  circa 40.000 rpm) e fornito con guida 0,018”e sacca di raccolta del materiale asportato. Il sistema deve essere dotato di cateteri dedicati a vasi arteriosi e vasi venosi con diverse conformazioni di punta.
LOTTO 338 - CATETERE DOPPIO LUME RX-OTW

Catetere doppio lume idrofilico monorail e ower the wire compatibile filo guida 0.014” e catetere guida 5Fr. che permette lo scambio della guida e tramite lume OTW, di infondere farmaci in situ, dotato di 2 marker, lunghezza catetere 140cm
LOTTO – 339  - SISTEMA DI PROTEZIONE EMBOLICA DA VENA CAVA

Sistema di protezione da embolia polmonare peri-operatorio costituito da sistema autoespandibile in nitinolo ancorato ad un catetere che permetta inoltre l’aspirazione del materiale embotico catturato. Sistema utilizzabile in vene cava da 20mm a 30mm.
LOTTO 340 - CATETERI CON SISTEMA DI RIENTRO PER DISOSTRUZIONE OCCLUSIONI CRONICHE

Catetere sterile,monouso destinato a facilitare il pilotaggio e il posizionamento di guide da 0.014  nel sistema vascolare periferico mediante introduzione percutanea.Ago presente all’interno e per tutta la lunghezza  del catetere per trasportare il dispositivo.L’ago deve essere attivato dall’operatore tramite un meccanismo prossimale.Misure ago 22gauge lunghezza 14 mm .Lunghezza shaft 120cm compatibile con introduttore da 6fr
LOTTO 341 - SISTEMA DI RECUPERO CORPI ESTRANEI

deve essere costituito da un catetere precurvabile  e sulla punta prossimale guaina di protezione antikinking.  Snare in nitinol con cappio atraumatico con loop di calibro di  25 mm. Il coil che ricopre il cappio deve essere in tungsteno placcato oro al fine di aumentare la visibilità sotto scopia.  Il sistema si presenta a doppio lume, uno occupato dallo snare, l’altro invece occupato dalla guida da 150 cm che consente di agevolare il recupero dei corpi estranei privi d’estremità. Lunghezza del catetere 110; Introduttore richiesto Fr 8
LOTTO 342 - LIQUIDO EMBOLIZZANTE

Liquido embolizzante a base di EVOH e DMSO per il trattamento delle malformazioni cerebrali, in polvere di tantallio Micronizzata al fine di rendere meno radiopaco il prodotto e facilitarne lo studio delle MAV. Formulazioni da 18 cento pois, 18 low density; Formulazioni da 12 cento pois 12 low density. Da utilizzarsi con microcateteri DMSO compatibili.
LOTTO 343 - MICROCATETERE PER OCCLUSIONI CRONICHE

Microcatetere (channel dilator) per occlusioni croniche coronariche e periferiche, composto da 10 guide intrecciate (8 piccole e 2 grosse), struttura a vite, 5 cm distali in miscela di tungsteno, 60 cm distali con copertura idrofilica, shaft distale 2.6 F, prossimale 2.8 F, lunghezze 135 e 150 cm, compatibilità catetere 5 F, compatibilità guida .014”
LOTTO 344 - MICROCATERERE PER CTO

Microcatetere dilatatore a penetrazione di ostruzioni in procedure CTO cardiologiche,  struttura composta da 8 fili guida di acciaio intrecciate all’interno di una struttura a spirale che permette un alto potere di penetrazione mediante avvitamento nella lesione, marker distale radiopaco 1 mm, 2.1 e 2.6 Fr, parte flessibile rispettivamente 15-13 cm, lunghezza 135 cm, guida compatibile .014”
LOTTO 345 - GUIDA IDROFILICA
Guida idrofilica standard IN NICHEL- TITANIO, punta retta, rivestimento in idrofilo, lunghezza 150/180 /260 cm;
LOTTO 346 - MICROCATETERE PER PTCA A DOPPIO LUME

Catetere doppio lume idrofilico monorail e ower the wire compatibile filo guida 0.014" e catetere guida 5Fr. 6Fr. che permette l’utilizzo di due guide per il trattamento di biforcazioni con massima risposta alla torsione grazie alla tecnologia a doppia spirale e di infondere farmaci in situ, dotato di 2 marker, lunghezza catetere 135 e 140cm.
LOTTO 347 - KIT GONFIAGGIO PROC. ENDOV.

Siringa di gonfiaggio 30 ml / 30atm con sistema decompressione rapida, prolunga e rubinetto hp 3 vie;
LOTTO 348 - SIST. EMOSTASI RADIALE
Sistema di emostasi radiale regolabile, composto da un dispositivo di compressione trasparente con ghiera graduata e sblocco di sicurezza, cinturino regolabile con blocco, in poliuretano.
LOTTO 349 - KIT ACC. PER PROC. ENDOVASACOLARI
1 Telo tavolo madre   biaccoppiato 200X200 cm

30 Garze idrofile 10x10 cm 16 strati

1 Ciotola diametro 24cm, 2500ml con fermaguide e coperchio

1 Polvere gelificante 

1 Ciotola diametro 15cm, 1000ml colore azzurro

1 Ciotola diametro 10cm, 400ml colore rossa

1 TELO ANGIORADIALE  A T 230X380CM CON FORI FEMORALI CON piastra adesiva POSTERIORE 15x20cm

1 Camice chirurgico mis XL in SMS 50gr/m2 (polipropilene) con maniche termosaldate

1 Telo radiorotettivo  in antimonio con adesivo di posizionamento,  ed involucro esterno assorbente 

1 Cuffia diametro 90 cm

1 Cuffia copri paratia rettangolare 75 x90 cm

1 Sistema allinea guide 5 anse

1 Torquer a vite adatto per guide da 0.010” a 0.038”
LOTTO 350 - SIST. COPERTURA IGIENICA TAVOLO EMOD. PER IL PAZIENTE

1 telo assorbente per copertura tavolo angiografico con tecnologia Mojave 106x228cm

1 Applicatore monouso di clorexidina colorata al2%

1 telo trasferimento paziente
LOTTO 351 - CATETERE DI SUPPORTO AL CATETERE GUIDA

Catetere di supporto al catetere guida a scambio rapido con un segmento distale di 20 cm in pebax flessibile ed atraumatico per un facile inserimento nel vaso coronarico sinistro e destro fino a 10 cm. Markers in platino compatibile con catetere guida da 5-5,5-6-7-8 Fr.

Diametro interno 0.056"-0.062" - 0.071"

Lunghezza 135 cm
LOTTO 352 -  ASPIRA TROMBI

Shaft da 4.2 Fr. Parte monorail idrofilica da 23 cm. Punta da 6 mm. Disponibile in due versioni di lume interno : 1 mm e da  1.96 mm.Disponibile di diametri 6 e 7 F.
LOTTO 353 - CATETERE DI ASPIRAZIONE TROMBI

Sistema di trombo aspirazione manuale con stiletto premontato.

Punta atraumatica, rate di aspirazione di almeno 57 cc. per minuto, ampio lume di estrazione 0.044” prossimale e 0.043” distale.

Alta resistenza al kincaggio
LOTTO 354 - DISPOSITIVO PER LA RIMOZIONE DI TROMBI

Kit Catetere per aspirazione di trombi con corpo catetere da 140 cm, diametro esterno massimo 0,068”, punta soffice da 1 cm  con marker radiopaco in platino iridio, tre tacche di profondità non radiopachi a 90, 100, 110 cm, rivestimento idrofilico Photolink sui 20 cm dall’estremità distale . Armatura in acciaio inox con filo a sezione piatta. Deve avere tre differenti composizioni di materiali ( parte prossimale, centrale e distale ) per determinare tre differenti sezioni di rigidità . Il kit deve comprendere  n. 2 siringhe da 30 ml per aspirazione , n. 1 siringa in policarbonato per flushing da 4 ml , n. 2 filtri , n. 1 tubo da 21,5 cm con  rubinetto , n. 1 contenitore
LOTTO 355 - CATETERE A SINGOLO LUME INDICATO PER ESSERE USATO NEI VASI CORONARICI O PERIFERICI 
nel trattamento nelle lesioni complesse e delle occlusioni croniche totali shaft del catetere OTW realizzato con  una tecnologia multistrato. Questo disegno conferisce allo shaft del catetere elevata flessibilità, ottimo controllo nella rotazione dalla parte prossimale a quella più distale e resistenza al kinking disponibile nelle versioni : standard con punta morbida liscia in PTFE ; LP a basso profilo con punta morbida liscia in PTFE ; spiral con punta morbida liscia e due centimetri dello shaft distale con spirale esterna direttamente collegata alla punta del catetere ; gold con due centimetri dello shaft distale con spirale esterna e punta filettata rigida in acciaio inox placcata in oro.
LOTTO 356  - CATETERE A LUME SINGOLO CON PUNTA DISTALE RADIOPACA FLESSIBILE E ORIENTABILE
attraverso una rotellina sullo shaft che fornisce supporto durante le procedure interventistiche, compatibile con filo guida 0.014 e 0.038 catetere guida da 6Fr.Deve essere costituito da un lume over the wire (OTW) per l’intera lunghezza del catetere con punta flessibile e da un lume a scambio rapido (RX) pari a 30cm e da una punta flessibile nel segmento distale. La punta radiopaca flessibile ha una lunghezza di 8mm e un raggio di curvatura di 2,5mm, e viene  azionata ruotando una manopola nel manico di controllo all’estremità prossimale.
LOTTO 357 – KIT PROCEDURALE

1 Telo 150x200 cm in TNT bi accoppiato con clips fermatelo in policarbonato

1 Telo angiografico 380x240 cm con 4 fori

1 Telo 90x150 cm, biaccoppiato, lato lungo adesivo con foro adesivo 6x9 cm

2 Telo 50x60 cm in TNT biaccoppiato piegato

1 Copertura strumento 100x120 cm.

1 Cuffia tonda diametro 85 cm (elastico bordeaux)

1 Cuffia tonda diametro 60 cm (elastico rosso)

1 Cuffia coprimanopola

1 Camice misura XL imbustato

1 Camice misura L imbustato

4 Tampone laparotomico bianco 50x50 cm 4 strati c/filo di bario

40 Garza 10x10 cm 16S 20F, fascettate a 10 pz

1 Guida 0.035" 180 cm con dispenser

1 Ciotola diam. 10cm 400 ml rossa

1 Ciotola diam. 10cm 400 ml azzurra

1 Ciotola diam. 15 cm 1000 ml azzurra

1 Ciotola diam. 25cm 3000 ml azzurra

1 Ago 18 Ga 4 cm (rosa)

1 Ago ipodermico 19 Ga 30 mm (crema)

1 Ago 20 Ga 4 cm (giallo) (montato sulla siringa da 20 ml Luer Slip)

1 Cuffia radioprotettiva in antimonio e bismuto,privo di piombo; Grado di attenuazione dalle radiazioni: 75% @ 90kVp o 0.125mm Pb equivalenti

 1 telo schermante per ridurre la radio-esposizione di medici e personale assistente. Misura 35x40 cm. Con finestra circolare 4 cm. Grado di attenuazione dalle radiazioni: 75% @ 90kVp o 0.125mm Pb equivalenti
LOTTO 358 - DISPOSITIVO PER LA  RIMOZIONE TROMBI

Sistema di aspirazione trombi monorail compatibile con guida 0.014 e catetere da 5-5,5-6-7 fr, catetere armato con rivestimento idrofilico e teflon, punta fornita di ogiva rastremata con marker interno che mantiene il catetere centrato nel vaso e crea una forza di aspirazione elevata . Corpo del catetere con particolare scanalatura per alloggio guida per basso profilo: lungo 140 cm connettore e siringa di aspirazione graduata autobloccante e filtro da 74u.
LOTTO 359 - SISTEMA DI PROTEZIONE EMBOLICA
Sistema di protezione dall’embolizzazione distale composta da guida metallica da 0.014” per 180 cm alla cui estremità sia annesso filtro autoespandibile e autorecuperabile a forma di cestello in poliuretano capace di trattenere materiale emolitico garantendo un flusso Timi 2.  Diametro del filtro da 5,6,7 e 8 mm con profilo 3,3 Fr per il più piccolo e non superiore ai 4 F per l’8 mm.  Doppio marker per un corretto posizionamento.  Compatibile con introduttori da 6F.  Completo di sistema di recupero del filtro
LOTTO 360 - DISPOSITIVO DI PROTEZIONE EMBOLICA

Filtro per protezione carotidea e coronarica da 120 micron di porosità.
Ombrellino totalmente indipendente dalla  guida .
Guide utilizzabili da 190 e 315 cm
LOTTO 361 - DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CEREBRALE

Dispositivo di protezione cerebrale durante stenting carotideo con blocco di flusso prossimale dotato di corpo unico con lume interno di lavoro > 2,0 mm e doppio palloncino per l’occlusione dell’arteria carotide esterna e dell’arteria carotide comune. 

Compatibile con introduttore da 8F, 9F
LOTTO 362 - CATETERE DI SUPPORTO AL CATETERE GUIDA A SCAMBIO RAPIDO

con un segmento distale di 25cm in pebax flessibile e atraumatico per un semplice inserimento nel vaso coronarico sinistro e destro fino a 10-15cm, sezione prossimale costituita da un filo piatto stainless steel  per fornire un buon supporto durante l’inserimento e su cui è montato un piccolo pallone per facilitare lo scambio di cateteri OTW. Disegno a mezza pipa della porzione di transizione del catetere per permettere un ottimale inserimento coassiale di ogni dispositivo all’interno del catetere. Compatibilità da 5 a 8 F.
LOTTO 363 - FILTRO PROTEZIONE

Sistema di protezione distale da embolizzazione con filtro interamente in nitinol eparinato su guida 0.014” lunga cm 190 e 320 riducibile a 190. Movimento longitudinale e rotativo del filtro sulla sua guida. Filtro con 2 markers radiopachi alle estremità, 1 anello prossimale in oro. Capacità di attraversare la lesione con guida a scelta. Catetere monorail unico per rilascio e recupero. Disponibile nei diametri 3, 4, 5, 6, 7.
LOTTO 364 - CATETERE A PALLONCINO A RILASCIO DI FARMACO PACLITAXEL
PER ptca. Lunghezze comprese tra 10 mm e 40 mm diametri compresi tra 2 e 4mm compatibile con catetere guida da 5f; per kissing balloon da 7 f rivestimento per il rilascio del farmaco costituito da una miscela 2:1 di paclitaxel e iopromide; 3µg/mm2     di paclitaxel sulla superficie del palloncino.
LOTTO 365 - CATETERE A PALLONCINO A RILASCIO DI FARMACO PACLITAXEL PER PTA

.Lunghezze comprese tra 20 mm e 220 mm diametri compresi tra 3 e 12mm compatibile con filo guida da 0.018” e/o 0.035”; palloncino in poliammide semicompliante rivestimento per il rilascio del farmaco costituito da una miscela 2:1 di paclitaxel e resveratrolo 3µg/mm2     di paclitaxel sulla superficie del palloncino
LOTTO 366 - CATETERE A PALLONCINO PER INCISIONE DI PLACCA
palloncino in nylon complicanza intermedia tra semi e non compliante, con tre elementi sporgenti longitudinali prismatici a sezione triangolare in nylon che incidono la placca e limitano la possibilità di slittamento. Elementi fissati al palloncino all’estremità prossimale e distale e disposti radialmente a 120°. Lunghezza 13mm diametri da 2mm a 4mm compresi i quarti di misura.
LOTTO 367 - CATETERI PER CONTROPULSATORE AORTICA DA:

7,5Fr. Con introduttore dello stesso diametro del corpo del catetere.        Mis.25cc.34cc.40cc. 

8,0Fr.  Ad alta capacità con introduttore dello stesso diametro del corpo del catetere. Mis. Da 50cc per pazienti oltre 162cm e 7,5Fr. Da 40cc per pazienti tra 152-162cm.

7.0Fr. a fibra ottica c/introduttore dello stesso diametro del corpo del catetere, Mis.34cc e 40cc; 

8Fr. da 50cc. I Cateteri devono essere compatibili con i contropulsatori Datascope.

Bombole di elio monouso per contropulsatori Datascope.
LOTTO 368 - KIT DI ASSISTENZA CARDIOCIRCOLATORIA E POLMONARE

Il Kit di assistenza deve essere realizzato in PVC no DOP. Composto:

Linee in PVC noDOP aventi differenti caratteristiche e funzioni contrassegnate da codice colore; Pompa centrifuga con ossigenatore e scambiatore di calore integrato da 7 l.; Connettori in policarbonato (unica fusione); Connettori a baionetta; Rubinetti a due e tre vie; Siringa da 50ml; Forbici; Clamp; Softbag 1900 ml; Linea gas con filtro antibatterico. Trattamento eparinico comparto ossigenante con membrana continua scambiante per diffusione in polimetilpentene, da uno scambiatore di calore in poliuretano e una campana per pompa centrifuga integrata. La pompa centrifuga deve essere dotata di un rotore a canali di flusso sospeso in un campo magnetico con un solo punto di contatto deve essere integrato un sistema doppler per la misurazione del flusso erogato. Il kit deve avere tre sensori di pressione e temperatura e deve consentire il monitoraggio continuo della saturazione venosa, emoglobina, ematocrito e temperatura venosa. PARAMETRI: Volume di priming statico circa 273ml. Volume di priming statico con due linee x 2,3m circa 600ml; Flusso sangue da 0,5 a 7 l/m; Max. flusso gas 15l/m; Superfice ossigenante 1,8m. Superfice dello scambiatore di calore circa 0,4; Range velocità pompa centrifuga circa 0 – 5000rmpPressione max. in ingresso 750mmHg; Sensori Pressione -500: 900mmHg; Sensori temperatura 15. 45 C°; Completo di:

1) una cannula arteriosa,   Mis. 13-15-17-19-21-23Fr. Versione Corta 15cm, Mis. 15-17-19-21-23 Fr. Versione Lunga 23 cm, 

2) una cannula venosa Mis.19-21-23-25Fr Lunghezza 38cm; Mis. 21-23-25-29Fr. Lunghezza 55cm; 

3) Kit di introduzione Lungh.100cm o 150cm; 

4) alternativa una cannula Bicavale a doppio lume Mis. 13-16-19-20-23-27-31Fr. completa di Kit per accesso vascolare .

Il prodotto deve essere certificato per utilizzo continuo per 30 giorni e certificato per il trasporto terrestre e aereo. La ditta aggiudicataria deve fornire il sistema per l’utilizzo
LOTTO 369 - PROTESI VALVOLARE AO

Valvola biologica in pericardio bovino, sottoposto a trattamento Anti calcificante thermafix. Premontata su stent in cromo cobalto . Sistema di rilascio da 18 fr. Tramite catetere con pallone espansibile. Possibilità di impianto sia con approccio trans femorale che con approccio trans apicale.
LOTTO 370 - CATETERE DA DILATAZIONE COASSIALE CON PALLONCINO DISTALE ELASTOMERICO, TERMOPLASTICO NON COMPLIANTE PER IL TRATTAMENTO DI STENOSI VALVOLARI NEI BAMBINI

Catetere coassiale da dilatazione non compliante a bassissimo profilo, al fine di utilizzare introduttori di ridotto calibro per il trattamento di stenosi valvolari in età pediatrica, di ridotte dimensioni indipendentemente dal diametro e della lunghezza del palloncino. Le guide accettate vanno da un minimo di 0,021” ad un massimo di 0,035”, lunghezza utile del catetere 70- 90-100 cm; La pressione di rottura del pallone deve essere variabile da 6 ATM a 2 ATM;  I markers  devono essere in in Platino – Iridio nei punti di massimo diametro del pallone ad indicare la lunghezza totale dello stesso
LOTTO 371 - CATETERE DA DILATAZIONE COASSIALE CON PALLONCINO DISTALE ELASTOMERICO, TERMOPLASTICO

Catetere da dilatazione coassiale, shaft del catetere in nylon, a due lumi, ottima capacità di spinta, nonché ottima manovrabilità. I markers  devono essere in Platino – Iridio nei punti di massimo diametro del pallone ad indicare la lunghezza totale dello stesso; Ampia gamma di diametri e lunghezze, da un minimo di 4 mm ad un max di 30 mm; Guide accettate da 0,025” a 0,035”; Lunghezza utile del catetere 85/100 cm; Lunghezza pallone da 20 a 60 mm; pressione massima di rottura di 13-15 ATM per palloni fino a 10 mm di diametro, 4 ATM per palloni  da 25 mm, fino a 2 ATM per quelli di 28/30 mm di diametro
LOTTO 372 - CATETERE DA DILATAZIONE A DUE LUMI COASSIALI, CON PALLONCINO DISTALE TERMOPLASTICO, ELASTOMERICO, NON COMPLIANTE PER LA DILATAZIONE DELLE STENOSI VALVOLARI MITRALICA E AORTICA

Il catetere a due lumi coassiali permette dei tempi di gonfiaggio e gonfiaggio molto rapidi. Il catetere è in nylon e si caratterizza per l’eccezionale capacita di spinta, resistenza al kinking, controllo di torsione, nonché per l’ottima trackability. Il catetere presenta tre reperi in platino a livello del pallone , due di essi si trovano nei punti di massimo diametro, mentre il terzo si trova al centro del pallone a livello dell’incisura che si forma al momento dell’inizio del gonfiaggio del pallone . Il catetere ha una lunghezza utile di 85 cm ed accetta guide da 0.035”. Il diametro del pallone va da 10 a 30 mm; mentre le lunghezza del pallone sono di 30 e 40 mm
LOTTO 373 - PALLONE PER VALVULOPLASTICA

Catetere  transluminale a palloncino per valvuloplastica aortica con particolare disegno a forma di clessidra V8,  evitando nel gonfi aggio un eccessiva dilatazione dell’anulus valvolare, palloncino nella parte centrale più compliante rispetto ai segmenti a bulbo; RBP 3.0 ATM

-          Mis. 22mm – 24mm – 26mm – 28mm
LOTTO 374 - INTRODUTTORE TRANSETTALE ORIENTABILE

Dotato di due raggi di curvatura da 30 e 50 mm. Lunghezza utile da 500-700-800-900 mm.Marker radiopaco nella parte distale. Parte distale piegabile da 0° a 180° (5-10 Fr.) o da 0° a 90°. (12-14 Fr.) ruotando la manopola inclusa nell’impugnatura.

Completo di dilatatore, valvola emostatica, caricatore, cavo di trasferimento.

Misure da 5 a 10 Fr.
LOTTO 375 - GUIDA DA SCAMBIO SUPERSTIFF

ultrarigide teflonate ed eparinate, per difetti interatriale, forami ovali pervi, dotto di Botallo, difetti interventricolari, di lunghezza non inferiore a 300 cm, con punta a J di lunghezza 1,5mm – 3mm – 5mm – 6 cm. del diametro 0,35”. Il corpo prossimale deve essere rigido, quello distale morbido per prevenire perforazioni vasali, con zona di transizione graduale.  Il prodotto dovrà esere sterile monouso e non potrà essere risterilizzato         
LOTTO 376 - SISTEMA DI CHIUSURA TRANSCATETERE AURICOLA SINISTRA

Dispositivo percutaneo per la chiusura transcatetere dell’auricola sinistra in pazienti con fibrillazione atriale non valvolare autoespansibile, con conformazione a doppio disco di maglia metallica di nichel-titanio, destinato all'occlusione dell’auricola sinistra.

Il dispositivo, composto da lobo con uncini per ancoraggio, parte intermedia e disco prossimale, deve disporre di marker radiopachi, alle estremità e sugli uncini, per la visualizzazione del device e deve essere  autocentrante, parzialmente ricatturabile e riposizionabile.

Il device deve essere internamente rivestito da dacron in modo da garantire l’esclusione immediata dell’auricola sinistra. 

Misure: 16, 18, 20, 22, 25, 28, 31, 34
LOTTO 377 - SISTEMA OCCLUDENTE PER DIFETTI INTER-ATRIALI

a doppio disco autoespandibile deve essere costituito da due dischi asimmetrici, di una rete di filamenti di Nitinol uniti da un segmento intermedio corto, il cui diametro corrisponde al diametro del difetto interatriale.  Il disco di maggiore diametro deve posizionarsi in atrio sinistro, con evidente punto di repere-scopico nella sua porzione più prossimale. I due dischi devono contenere tessuto in poliestere cucito alla struttura metallica con fili di poliestere, per aumentare la capacità occlusiva del sistema. Il disco si deve avvitare sul cavo di trasporto. Il rilascio deve avvenire svitando il cavo dal disco, mediante rotazione oraria dell’estremità prossimale del cavo stesso. Le misure delle protesi devono essere comprese tra 04 mm e 40 mm. I sistemi di rilascio della protesi devono essere compresi tra 6 Fr e 12 Fr

LOTTO 378 - SISTEMA OCCLUDENTE PER DIFETTI INTERVENTRICOLARI A DOPPIO DISCO AUTOESPANDIBILE

a doppio disco autoespandibile, deve essere costituito da due dischi, simmetrici o asimmetrici a secondo del tipo di DIV, composti da una rete di filamenti Nitinol uniti da un segmento intermedio corto, il cui diametro corrisponde al diametro del difetto interventricolare. I due dischi devono contenere tessuto in poliestere cucito alla struttura metallica con fili di poliestere, per aumentare la capacità occlusiva del sistema. Il disco si deve avvitare sul cavo di trasporto. Il rilascio deve avvenire svitando il cavo dal disco, mediante rotazione oraria dell’estremità prossimale del cavo stesso. Le misure delle protesi devono essere comprese tra 4mm e 24 mm. Il sistema per la chiusura del difetto interventricolare perimembranoso deve avere una foggia dedicata, con marker in platino per il corretto posizionamento del disco nel setto interventricolare in modo tale da non interferire con la valvola aortica. I sistemi di rilascio della protesi devono essere compresi tra 6 Fr e 9 Fr. Il prodotto dovrà essere sterile monouso e non potraà essere risterilizzato
LOTTO 379 - TAMPONE VASCOLARE AUTOESPANDIBILE

indicato per l’embolizzazione di arterie e vene, chiusura di Fistole artereo/venose, Dotti di Botallo fenestrati, Leak paravalvolari di mitrali e aorta, Fistole coronariche periferiche, Azigos etc.. Il dispositivo si presenta in forma cilindrica ed è costituito da 72 fili di nitinol tra loro intrecciati. Il diametro delle protesi va da un minimo di 3 mm ad un max di 22 mm. Il prodotto è sterile monouso e non può essere risterilizzato. Si richiedono nelle seguenti misure:

-       Da 3mm a 16mm.

-       Da 18mm a 22mm. 

-       Da 4mm a 14mm.
LOTTO 380 - SISTEMI DI RILASCIO PER DISCHI OCCLUDENTI

a doppio disco autoespandibili in nitinol per chiusura di difetto interatriale, di forame ovale pervio, difetto interventricolare muscolare - postinfartuale, e fistole artero-venose. Sono composti di introduttore e di dilatatore di diametro compreso tra 6 e 12 F, con curva terminale di 45° e 180°, di cavo metallico con vite terminale per inserire i dischi occludenti, di caricatore del disco occludente e di valvola emostatica mobile con side branch per lavaggio. La lunghezza di 65 - 75 cm 100 cm. Sterile e monouso.
LOTTO 381 - DISPOSITIVO PER LA CHIUSURA PERCUTANEA DEL FORAME OVALE PERVIO
Dispositivo autoespandibile a doppio disco realizzato con una rete metallica di nitinolo rivestita con nitruro di titanio. Ciascun disco deve alloggiare al proprio interno una membrana in PET, disponibilità diametri dischi da 18 a 35 mm, compatibilità introduttore da 9 a 14 Fr.
LOTTO 382 - SISTEMA PREMONTATO PER LA CHIUSURA DELL’AURICOLA SINISTRA PER VIA PERCUTANEA

Sistema di occlusione in nitinol autoespandibile costituito da membrana in polietilene tereftalato (PET) con maglie da 160 µm e con 10 ancore di fissaggio attive attorno al perimetro del dispositivo per ancorarsi al tessuto dell’auricola sinistra. Misure richieste: 21, 24, 27, 30, 33 mm (diametro). Dispositivo precaricato su catetere da 12 Fr compatibile con tutte le misure disponibili.
LOTTO 383 - SISTEMA PER ANULOPLASTICA INDIRETTA (SENO CORONARICO) PER LA RIDUZIONE DELL’INSUFFICIENZA MITRALICA

Dispositivo per rimodellamento anulus mitralico indicato per l’impiego in pazienti con rigurgito mitralico funzionale. Realizzato in nitinol, fabbricato in diverse lunghezze e misure di ancoraggio compatibili con l’anatomia, composto da una guaina metallica polimerica intrecciata rinforzata, connettore luer a “Y” resistente a 1700KPa di pressione, punta radiopaca e curvatura sull’estremità distale Composto da cartuccia, gruppo guaina/spingitore, manopole girevoli e meccanismo di rilascio di sicurezza  Facilita il dispiegamento, il bloccaggio, il disaccoppiamento e l’estrazione dell’impianto
LOTTO 384 - KIT PER SISTEMA  ANGIOGRAFICO  DI INIEZIONE AUTOMATICO PER APPARECCHIATURA ACIST DI PROPRIETA’ DI OGNI AZIENDA DEL BACINO
Composto da:

a) kit monouso con comando manuale, linea ad alta pressione, rubinetto 3 vie ad alta pressione.  
b) kit pluriuso con siringa luer lock, tappo luer m/f  e deflussore  
c) kit angiografico monouso con linea di lavaggio con membrana, trasduttore di pressione, manifold automatico 
LOTTO 384 BIS -  KIT PER SISTEMA  ANGIOGRAFICO  DI INIEZIONE AUTOMATICO PER APPARECCHIATURA ACIST DA FORNIRE IN SERVICE 

Composto da:

a) kit monouso con comando manuale, linea ad alta pressione, rubinetto 3 vie ad alta pressione.  
b) kit pluriuso con siringa luer lock, tappo luer m/f  e deflussore  
c) kit angiografico monouso con linea di lavaggio con membrana, trasduttore di pressione, manifold automatico 
LOTTO 385 - GUIDE OTTICHE

Guida ottica per sistema di imagig diagnostico medicale con tecnologia OCT LightLab.

Possibilità di effettuare esami in 3D on-line e off-line
LOTTO 386 – ATEROTOMO ROTAZIONALE

Kit preassemblato

Turbina alimentata ad aria compressa o azoto medicale che consente la rotazione della fresa ad una velocità di 160,000 – 180,000 RPM, con frese di calibro 1.25 – 1.5 – 1.75 – 2.00 – 2.15 – 2.25 – 2.38 – 2.50
Frese di ricambio

Cateteri fresa di ricambio dei calibri 1.25 – 1.50 – 1.75 - 2.00 – 2.15 – 2.25 – 2.38 – 2.50
Guide

Filo guida lunghezza cm. 325, modelli Floppy e ExtraSupport
LOTTO 387 -PULLBACK DEVICE
Sistema automatico di ritiro per catetere ad ultrasuoni coronario
LOTTO 388 - GUIDA CORONARICA PER FFR WIRELESS

Guida coronarica con sensore di pressione e temperatura in punta, rivestimento polimerico idrofilico nelle parte distale ed idrofobico nella parte prossimale. Diametro 0,014". Lunghezza 175 cm. Tale guida permette il calcolo della Fractional Flow Riserve (FFR), grazie alla misurazione del gradiente pressorio intracoronarico, al fine di valutare accuratamente la significatività funzionale di una stenosi coronarica.  La guida è dotata, nella parte prossimale, di un trasmettitore wireless attraverso il quale i dati di pressione rilevati dal sensore della guida stessa vengono inviati via radio ad un ricevitore collegato con il poligrafo di sala.
LOTTO 389 -  PALLONI DA OCCLUSIONE TEMPORANEA

Catetere a due lumi coassiali, diametri del pallone da 20,25,30,40 mm - lunghezza del pallone da 30, 40 e 50 mm. Calibro del catetere di 8f necessita di un introduttore dello stesso calibro, lattice assente.
LOTTO 390 - MICROCATETERE

Microcatetere, con doppia armatura incrociata a morbidezza progressiva, trattamento idrofilo, semitrasparente per consentire l’ispezione visiva e, con due marker distali a 3 cm di distanza. Il catetere deve essere disponibile da 10/18/21/25/28/35 e di lunghezza da 135 a  155 cm, suddiviso in sezioni: prossimale rigido, mediale / distale flessibile e super morbido.
LOTTO 391 - CATETERE IVUS ELETTRONICO
Catetere diagnostico monouso per la rilevazione di immagini ad ultrasuoni indicato per la valutazione della morfologia vascolare coronarica in ausilio alle normali procedure angiografiche per ottenere una immagine del lume del vaso e della struttura della parete. Il catetere si deve basare sulla tecnologia elettronica che prevede l’utilizzo di 64 elementi disposti in maniera circonferenziale e che attivati in maniera sequenziale sono in grado di emettere e ricevere ultrasuoni. Il catetere deve possedere un trasduttore multielemento miniaturizzato che genera immagini in tempo reale del sistema vascolare coronarico.Con possibilità di visualizzazione istologia virtuale
LOTTO 392 - SISTEMA FFR
Costituito da un microcatetere munito di rilevatore di flusso nella sua porzione distale che permette all’operatore di utilizzare il filo guida più adatto alle esigenze del caso dato che vi scorre al suo interno, compatibilità massima fino 0.014”. Il sistema viene fornito con un monitor che permette di visualizzare le varie onde di riferimento nonché i risultati del rilevamento stesso
LOTTO 393 - CAT. AD ULTRASUONI PER ECOGR. INTRACORONARICA

Catetere ad ultrasuoni x ecografia intravascolare, compatibile con guida da 0.18 ed operante a 20MHZ e catetere compatibile con guida da 0.35 over the wire operante a 10 MHZ con emissione di onda ultrasonografica regolata elettronicamente attraverso 64 sensori posti a corona circolare.
LOTTO 394 - CATETERE PER ECOGRAFIA INTRACARDIACA

Catetere monouso 9 Fr. in Pebax radiopaco, costituito da un trasduttore phased array  lineare a 64 elementi, con un range di frequenza multipla tra 4.5 MHz e 8.5 MHz, angolo di visualizzazione massimo di 90 gradi. Compatibile con il sistema ViewMate
LOTTO 395 - CATETERE PER CONTROPULSAZIONE AORTICA

Catetere a fibre ottica per contropulsazione aortica realizzato in poliuretano radiopaco  completo di n 2  guide J, dilatatore, n 2 introduttori di cui uno armato con valvola emostatica, siringa da 50 CC, prolunga pneumatica. Dimensioni : 8 FR 40 CC /  8 FR 30 CC. Compatibile con contropulsatore aortico Mod. AUTOCAT 2WAVE  di proprietà di ogni azienda del bacino. Bombola di elio monouso per contropulsatore aortico.
LOTTO 395 BIS - CATETERE PER CONTROPULSAZIONE AORTICA

Catetere a fibre ottica per contropulsazione aortica realizzato in poliuretano radiopaco  completo di n 2  guide J, dilatatore, n 2 introduttori di cui uno armato con valvola emostatica, siringa da 50 CC, prolunga pneumatica. Dimensioni : 8 FR 40 CC /  8 FR 30 CC. Compatibile con contropulsatore aortico Mod. AUTOCAT 2WAVE  da fornire in service. Bombola di elio monouso per contropulsatore aortico.

LOTTO 396 - CATETERE A DOPPIO LUME PER LA MISURAZIONE SIMULTANEA DELLA PRESSIONE INTRAVENTRICOLARE, TRANS-VASCOLARE INTRA-VASCOLARE

Catetere a doppio lume per la misurazione simultanea della pressione intraventricolare, trans-vascolare intra-vascolare. Basso profilo di attraversamento.Pigtail, Lunghezze catetere da 110cm e 125cm 6/7/ e 8fr lume interno 4 e 5fr, punta atraumatica che protegge le pareti del ventricolo sinistro durante l'iniezione di mezzo di contrasto, indicato per le misurazioni intraventricolari.Multipurpose lunghezza catetere 100cm  indicato per l'attraversamento della valvola aortica, e nella versione dritta per la misurazione della pressione in lesione intravascolari e periferiche. Catetere Punta dritta lunghezza 110cm, particolarmente indicato per la misurazione della pressione portale durante la TIPS, senza rimuovere la guida.
LOTTO 397 - SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA DIURESI

e mantenimento della volemia nei pazienti sottoposti a procedure interventistiche, al fine di ridurre marcatamente l’incidenza di nefropatia da mezzo di contrasto. Elementi principali sono la consolle ed i Kit monouso costituiti da linea monouso, prolunga d’estensione e sacca di raccolta.
LOTTO 398 - ELETTR. STIM. BIPOLARE PER PM. TEMPORANEO

Elettrocatetere precurvato per studio elettrofisiologico e stimolazione temporanea, bipolare, lunghezza di 120cm, calibro 5F e 6F, distanza interelettrodica 10mm, curva distale Cournard e Josephson. Il corpo del catetere deve essere realizzato in mescola di poliuretano e rinforzato con maglia di acciaio. La parte terminale deve essere di lunghezza non inferiore a 10cm, con punta flessibile, soffice e non armata
LOTTO 399 - SPIRALI IN PLATINO MICROCOIL A DISTACCO CONTROLLATO
caricate internamente con filamento bioattivo. Il sistema è composto da un’unità di posizionamento e distacco con microspirale premontata di diversa configurazione, calibro e lunghezza. La spirale bioattiva grazie al filamento di Acido Poliglicolico (PGA) posizionato all’interno della spirale stessa. Configurazione sferica, elica e diritte. Misure da 2 mm a 20 mm a seconda della configurazione. Il distacco della spirale deve avvenire tramite un processo elettrotermico mediante una centralina. Il prodotto è sterile monouso e non può essere risterilizzato
LOTTO 400 - LIQUIDO EMBOLIZZANTE
Liquido embolizzante periferico biocompatibile formato da un ciolto in  polvere di Tantalio micronizzata per rendere il liquido radiopacocopolimero di alcol vinyl ethylene (EVOH), solvente DMSO (Dimetilsulfossido), polvere di Tantalio micronizzata per rendere il liquido radiopaco. Trattasi di materiale coesivo e non adesivo, iniettabile tramite apposite siringhe (fornite con il kit), pre-mescolato e solidifica tramite processo di precipitazione a contatto con liquidi (sangue, acqua o liquidi corporei). Disponibile nelle viscosità 18 e 34. Consente di gestire l’iniezione in un ampio arco di tempo.
LOTTO 401 - PARTICELLE EMBOLIZZANTI

Particelle sferiche embolizzanti, color coated, non riassorbibili, pre-calibrate per il trattamento di MAV, lesioni ipervascolari, fibromi, iperplasia prostatica benigna ed epatoma. Diametri da 40 µm a 1300 µm. Confezioni da 1 ml e 2 ml.
LOTTO 402 - SET INTRODUTTORE LUNGO

valvolato transettale composto da una guaina in polimero FEP precurvata di Mullins,   da 8 a 14 fr, lunghezza della guaina da 63, 75 e 85 cm completo di banda radio-opaca distale. Completo di valvola antireflusso, via laterale di lavaggio e rubinetto a 3 vie, accetta guida da .038 inch.. Deve essere sterile e monouso     
LOTTO 403 - SISTEMA DI FILTRAZIONE CAVALE RIMOVIBILE

Sistema di filtrazione cavale in acciaio 316L, radio opaco, privo di saldature, conservato in posizione aperta, completo di introduttore 7Fr, guaina, spingitore, ago, cannula, guida, possibilità di accesso giugulare, femorale e brachiale. Il sistema deve essere recuperabile. Sistema di recupero e riposizionamento da 9 Fr, utilizzabile per accesso giugulare, dotato  sistema di aggancio distale in acciaio, con comando prossimale all’operatore.Compatibile con articolo descritto alla voce sopra.

LOTTO 404  - FILTRO CAVALE IN NITINOLO

Filtro cavale opzionale autocentrante, elettropulito in nitinol tagliato al laser su pezzo unico. A due livelli di filtraggio con sei braccia e sei gambe, con uncini craniali e ancore caudali, gambe con presenza di limitatori della penetrazione. Diametro braccia 32 mm , diametro gambe 40 mm , altezza complessiva del filtro 51 mm, adatto a vene cave con diametri minori o uguali a 28 mm, MRI compatibile, sistema di rilascio femorale e giugulare.Sistema di recupero

LOTTO 405 - CAT. PER RECUPERO CORPO ESTRANEO

Catetere a doppia ansa radiopaca orientata su due piani ortogonali e laccio terminale in Nitinol per il recupero di oggetti estranei, cateteri adesi, materiale impiantato mal posizionato. Kit completo di catetere con ansa terminale in varie misure, catetere introduttore, torque, e guida per l’introduzione del catetere ad ansa

Diametri: 2 - 4 - 5 -10 -15 - 20 - 30mm. 

Lunghezze: 125 - 175cm 

Introduttore da 3 a 6 Fr lungo 105 - 150cm
LOTTO 406 - SISTEMI DI RECUPERO ENDOVASCOLARI

Sistema di recupero corpi estranei. Rapporto torsione 1:1 . Il catetere portante in FEP con marker radiopaco in prossimita della punta. Anello in tungsteno placcato in oro.  Lunghezza dello snare deve essere disponibile nelle seguenti misure: 65, 120,175 e 200 cm mentre il catetere deve avere disponibilità di lunghezze: 48, 100, 150 e 175cm. Strisce di platino sono incorporate sul loop dello snare per agevolarne la visibilita sotto fluoroscopia. L'anello deve avere diametri da 2, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30 e 35 mm. Anche nella versione a tre lacci in nitinol-tungsteno interlacciati tra di loro con loop da 2 a 45mm con curvatura catetere di 15°. tre loop introduttore 3.2, 6 e 7 Fr. singolo loop introduttore 2.3, 3, 4 e 6 Fr.

LOTTO 407 - SISTEMA DI RECUPERO CORPI ESTRANEI

Sistema di recupero corpi estranei a forma di trifoglio con tre loop in nitinol. il diametro dello snare deve essere compreso tra 2-4 e 27-45 mm dove i due diametri indicano la minima e massima dimensione del loop. Lunghezza dello snare deve essere di 120 cm, mentre il catetere sarà lungo 100 cm. I micro snare devono avere lunghezza dello snare di 175 cm e del catetere di 150 cm per cateterismo dei vasi sopraortici. L’introduttore richiesto sarà di 3.2F, 6 F o 7 F in base al diametro del loop e del relativo catetere portante. Strisce di platino sono incorporate sul loop dello snare per agevolarne la visibilità sotto scopia.
LOTTO 408 - SISTEMA DI COMPRESSIONE DELL’ARTERIA RADIALE

In plastica trasparente, con linea di mira per il sito di puntura.

Sistema di compressione a due camere di   aria con valvola.

Selettivo sulla compressione isolata dell’arteria radiale.

Disponibile nella versione Standard e Large.

Dotato di siringa di gonfiaggio da 20 cc

volume massimo 18 ml
LOTTO 409 - SISTEMA DI COMPRESSIONE DELL’ARTERIA RADIALE

Sistema monouso per la compressione dell’arteria radiale costituito da un bracciale elastico con placca rigida trasparente su tutto il lato della puntura per garantire il continuo controllo visivo, il sistema non deve richiedere l’uso di siringhe o altri accessori e deve essere dotato di tampone trasparente e morbido per garantire il massimo confort al paziente.
LOTTO 410 - SISTEMA DI CHIUSURA ARTERIA FEMORALE

Sistema di chiusura della breccia di accesso nelle procedure di cateterismo femorale arterioso e venoso a rilascio di Clip in Nitinol al di fuori della parete vasale
LOTTO 411 - DISPOSITIVO PER EMOSTASI FEMORALE
Dispositivo per emostasi composto da 3 elementi completamente assorbibili:

ancora intraarteriale;

spugna di collagene extraarteriale;

filo di sutura per l’autoserraggio dei componenti;

Il kit deve comprendere: introduttore, dilatatore con dispositivo di localizzazione dell’arteria, guida, caricatore di elementi emostatici. Misure da 6F e 8F
LOTTO 412 - DISPOSITIVO DI CHIUSURA FEMORALE

Dispositivi di chiusura siti-puntura arteria femorale mediante sutura monofilamento in prolene e due aghi 0.17”, con particolare manipolo di impugnatura lungh. 20cm., dotato di due alette laterali per ottimale presa, e di una leva per orientamento del dispositivo ad ancora con tubicino laterale trasparente per controllo visivo del reflusso di sangue e sulla parte superiore un meccanismo di tagli per la sutura. Ipotubo in acciaio inox diametro 6Fr. e lungh. 7cm
LOTTO 413 - DISPOSITIVO DI CHIUSURA FEMORALE

Dispositivo di chiusura vascolare percutaneo, monorail tramite applicazione di 2 suture in poliestere mis. 3.0, 4 aghi in nitinol e cilindro di ampio diametro per bloccaggio sull’arteria e guida degli aghi sopra vasali
LOTTO 414 - DISPOSITIVO PER EMOSTASI FEMORALE

Sistema di chiusura della breccia  arteriosa privo di collagene,  munito di dischetti occlusivi interno e esterno alla parete vasale in polimero riassorbibile e sutura riassorbibile.

Composto da sistema di rilevamento del sito arterioso tramite camera trasparente senza fuoriuscita di sangue
LOTTO 415 - SISTEMA PER TROMBECTOMIA MECCANICA

Funzionamento ad aspirazione e frammentazione reolitica del trombo per mezzo di un flusso di fluido ad alta velocità. Disponibilità di cateteri dedicati per coronaria, vasi sotto il ginocchio, By Pass, asse iliaco femorale, fistole venose, embolia polmonare, trombosi venosa profonda.

Cateteri sia RX che OTW da 3 Fr in poi.
LOTTO 416 - CATETERE GUIDA PER PTCA

Catetere guida per PTCA da 6F.dotato di ampio lume non inferiore a 0.72 in duralin con tecnologia multi segmento e armatura ibrida. Punta radiopaca non armata e lume interno ricoperto di teflon PTFE.Armatura con doppio intreccio a sezione piatta di differente larghezza e spessore che garantisce ampio lume con un supporto e torque adeguato.Ampia disponibilita’ di curve
LOTTO 417 - CATETERE A PALLONCINO PER PTCA LESIONE OCCLUSIVA

Catetere a palloncino per PTCA di lesione occlusiva

Palloncino a bassa complianza con bassissimo profilo per l’attraversamento delle occlusioni e delle lesioni più serrate e dotato di uno speciale rinforzo allo shaft interno per evitare l’effetto ‘kinking’. Punta, lunga 4 mm e particolarmente rastremata, permette di attraversare le lesioni più calcifiche;  profilo  punta di 0.015” e crossing profile di 0.021”; elevata resistenza alle alte pressioni con RBP di 17 atm per il pallone di diametro 1.1 e 25 atm per i diametri 1.5 e 2.0 mm. Versione RX anche con punta corta (ST) lunga 1mm. con marker distale, per performance migliori per CTO calcifiche. Versione OTW è disponibile in 2 tipologie: shaft prossimale metallico in modo da avere maggior supporto e spinta, shaft prossimale in miscela polimerica se è necessaria maggiore flessibilità per raggiungere e attraversare la lesione.

Misure disponibili:  Versione RX Ø: 1.1, 1.5 e 2.0 mm   L:10, 15, 20mm

Versione RX (ST) Ø: 1.1 mm   L: 05, 10, 15, 20mm

Versione OTW      : Ø: 1.1mm    L:10, 15, 20mm
LOTTO 418 - CATETERE A PALLONCINO NON COMPLIANTE

Catetere a scambio rapido con palloncino non compliante in nylon ad elevata resistenza. Con speciale ricopertura del pallone tipo “Peel-away” per agevolare l’inserimento del filo guida. Per predilatazione e postdilatazione  ad alte pressioni in arterie coronariche calcifiche e occlusioni subtotali. Dotati di punta allungata bifasica una zona più morbida seguita da una più resistente
LOTTO 419 - PALLONE PER VALVULOPLASTICA  ADULTI

Pallone per valvuloplastica adulti disponibile nei diametri da 15 a 35mm,lunghezze da 40 a 60mm,compatibile con introduttore da 8FR x diametri fino a 16mm,9FR fino a 20mm,10FR fino a 28mm,12FR fino a 30mm e 14FR fino a 35mm lunghezza del catetere 110 cm.Compatibile con guida da 038” pressione nominale da 2 a 3 ATM RBP da 4 a 5 ATM. Possibilità dello shaft monolume e doppiolume con presenza di prolunga flessibile da 7cm e vavola monodirezionale per sgonfiaggio in sicurezza.
LOTTO 420 - CATETERE PER PTCA DI BY-PASS A BASSO PROFILO
Palloni per dilatazioni coronariche tipo mono-rail di diametro da 1.5 a 4.0 con lunghezze da 10 a 30. Guida 0.014” e lunghezza utile catetere superiore a 150. Costruito con tecnologia Cheker. Punta 0.16
LOTTO 421 - PALLONE NON COMPLIANTE PER PTCA
Pallone non compliante per dilatazione coronarica ad alte pressioni. Lunghezza: 5, 10, 15, 20 mm. Diametri da 2.0 a 4.5 con almeno due quarti di misure. Lunghezza dello shaft 154 cm. Dotati di 2 markers in platino-iridio e aumento della pressione nominale a 1% per Atm. Punta soft-tip. Profilo della punta 0.016”. Profilo del catetere (shaft 1.9/0.64 mm). Distale 2.4F/0.80
LOTTO 422 - CATETERE PER PTCA

Catetere per PTCA monorail a bassa compliance . In nylon e rivestimento idrofilico, profilo di ingresso da 0,017 e crossing profile da 0.025 compatibile con catetere guida da 5 fr. Disponibile con diametri da 1,25 a 4,0 con passi da 0,25 lunghezze da 10 a 40 mm
LOTTO 423 - CATETERE PER BIFORCAZIONE
Catetere a palloncino x PTCA complesse e delle biforcazioni,shaft distale 2,7FR.shaft prossimale 2FR.Compatibile con catetere guida da 5FR.Rivestimento idrofilico del catetere lunghezza shaft 140cm misure del pallone:Distale da 2,5 a 3,75mm,prossimale da 2,75 a 4,50mm.Lunghezze da 10,15,18,23mm.Tre marker radiopachi per un perfetto posizionamento
LOTTO 424 - GUIDA PER PTA

Guida utilizzata nelle procedure agiografiche per l’inserimento di dispositivi interventistici.  La guida deve essere costruita con una doppia trafilatura esterna disposta in senso inverso ad anima fissa con diametri da 0,035 e 0,038.  Rivestita in silicone SLX e disponibile in lunghezze da 180 e
LOTTO 425 – GUIDA PER PTCA

Guida 0.014 “per PTCA con parte distale idrofila 25 cm.

Dotata di  anima distale  in nitinol e parte prossimale con anima in acciaio.

Rivestimento esterno ed interno in PTFE.

Disponibile nella versione:

Hyper  rivestita in M coat 

Standard  peso punta 1 g  

Intermedia peso punta 3.1 g.

Floppy.
LOTTO 426 -GUIDA RIGIDA STIFF 

Guide angiografiche in lega superelastica di NITINOL, poliuretano e sali di tungsteno, con rivestimento esterno con polimero idrofilo “M Coat”, in struttura monopezzo nelle seguenti tipologie:

Diametro 0,035” (lunghezza 80 cm – punta angolata)

Diametro 0,025” (lunghezza 150 cm – punta angolata)

Diametro 0,035” (lunghezza 150 – 180 – cm – punta angolata e dritta)

Diametro 0,038” (lunghezza 80 – 150 – 180 cm – punta angolata e dritta)
LOTTO 427 - GUIDA RIGIDA STIFF DA 260

Guide angiografiche in lega superelastica di NITINOL, poliuretano e sali di tungsteno, con rivestimento esterno con polimero idrofilo “M Coat”, in struttura monopezzo nelle seguenti tipologie:

Punta dritta ed angolata.
LOTTO 428 - CATETERE GUIDA PER PTCA

Guide angiografiche in lega superelastica di NITINOL, poliuretano e sali di tungsteno, con rivestimento esterno con polimero idrofilo “M Coat”, in struttura monopezzo nelle seguenti tipologie:

Punta dritta ed angolata.
LOTTO 429 - DISPOSITIVO DI GONFIAGGIO

Dispositivo di gonfiaggio monouso da 20 ml con indicatore di pressione analogico e digitale retroilluminato da 30 ATM , dotato di stantuffo filettato con barra blocca/rilascia, tubo flessibile di estensione per alta pressione e un rubinetto a tre vie. Il dispositivo deve essere dotato di una  clip sull’impugnatura per  consentire lo spurgo di aria/liquido .
Analogico
Digitale
LOTTO 430 - KIT PER CORONAROGRAFIA
     1 telo biaccoppiato per avvolgimento 150 x 200 cm

     1 telo paziente triaccoppiato 230 x 360 cm due fori femorali diam. 10 cm
     c/incision film forato diam 6 e due radiali diam. 7 cm 
    c/ incision film forato diam. 3 cm rinforzo assorbente (capacita’ di assorbimento 1800 ml/mq) 90 x 90 cm      doppia banda laterale trasparente e sacca laterale per raccolta sangue e sporco

1 cuffia in pe con elastico diam. 130 cm codice colore verde

1 cuffia in pe con elastico diam. 100 cm codice colore rosso

1 cuffia in pe con elastico diam. 80 cm codice colore azzurro  
1 cuffia in pe con elastico 100 x 100 cm codice colore bianco

1 coprimanico verde per lampada scialitica

1 guaina copritelecamera in pe 13 x 250 cm
3 confezioni da 10 compresse di garza 10 x 10 a 16 strati xr
1 siringa da 10 ml cono luer lock centrale codice colore verde
1 siringa da 10 ml cono luer lock centrale codice colore rosso
1 siringa da 10 ml cono luer centrale codice colore giallo
1 siringa da 10 ml cono luer centrale codice colore azzurro
1siringa da 20 ml cono luer centrale
1 ago ipodermico 21g
1 ago ipodermico 22g
1 bisturi con manico fig. 11
1 spugna con manico per la disinfezione della cute
1 rampa di tre rubinetti a tre vie per media pressione “off”
1 siringa angiografica ad anelli da 12 ml
1 prolunga retinata da 120 per alta pressione con adattatore rotante
1 set per flebo con doppia valvola di sicurezza
1 deflussore standard ad y
1 prolunga per mezzi di contrasto 120 cm
2 camici chirugici alta protezione mis. xl imbustati singolarmente
4 tovagliette asciugamani 40 x 50 cm
1 ago introduttore angiografico 18g x 70 mm
1 sistema a bulbo antischizzo per puntura angiografica
1 ciotola graduata azzurra da 250 ml
1 ciotola graduata gialla da 250 ml
1 ciotola graduata rossa da 500 ml
1 ciotola graduata trasparente da 500 ml
1 vassoio azzurro graduato 322 x 262 x h 79 mm
1 contenitore per aghi e taglienti usati
4 clamp fermateli
1 medicazione post compressione a base estratti naturali 5 x 5 cm
corredata di una medicazione non aderente 10 x 10 cm con compressa centrale in tnt
LOTTO 431 - KIT ACCESSORI PER PTCA

kit composto da:
• Raccordo a Y con valvola antireflusso a molla ad ampio lume interno e possibilità di bloccaggio ad avvitamento.
Diametro interno di 0.096” (2,44 mm).
Totale azione emostatica anche con guide di piccolo calibro e compatabilità con qualsiasi dispositivo interventistico di diametro inferiore a 8 Fr.
• Dispositivo di gonfiaggio/sgonfiaggio munito di un manometro analogico che registra pressioni da VAC (vuoto) fino a 30 atmosfere (da VAC a 441 psi).
•  Introduttore per filo guida metallica, caratterizzato da uno stiletto rigido d’acciaio a punta smussa e da un raccordo prossimale in policarbonato con attacco Luer Lock. Dispositivo ideato per facilitare l’introduzione di guide del diametro da 0.009” a 0.018” (da 0.23 mm a 0.46 mm), usate in associazione ai dispositivi interventistici e/o diagnostici vascolari.
• Dispositivo per la torsione del filo guida del diametro da 0.009” a 0.018” (da 0.23 mm a 0.46 mm).
Lunghezza torquer: 4.5 cm
LOTTO 432 - 
LOCK PERICARDIOCENTESI
Il kit per pericardiocentesi 8.3Fr deve contenere:
1 catetere PIG o Dritto (con banda radiopaca)8.3F (40 cm)
1 dilatatore 8.5F (22 cm)
1 filo guida standard PTFE double ended (J & dritto) da 0.035”(0.89 mm) x 80 cm,
1 ago per anestesia 25G x 1 ½” (3.8 cm)
1 ago per farmaci 18G x 1 ½” (3.8 cm)
1 ago per punzione cute 18G x 3.5” (9 cm)
1 ago per punzione cute 18G x 5.9” (15 cm)
1 bisturi con dispositivo di sicurezza
1 siringa luer lock 10 ml

1 siringa luer lock 20 mL
1 siringa luer lock 60 mL
1 sacca di smaltimento drenaggio con valvola di scarico da 1000 mL
2 rubinetti a 3vie di grandi dimensioni
1 Cavo con doppio attacco a morsetto, con coccodrilli
10 garze assorbenti 4” x 4” (10 cm x 10 cm)
1 telo fenestrato 60 cm x 60 cm
1 telo tre-strati assorbente 46 cm x 60 cm
1 ago  curvo
1 set di etichette colorate – (4) gialle,(4) rosse, (4) blue
LOTTO 433 - KIT PER IMPIANTO PACE-MAKER E DEFIBRILLATORI

1 telo avvolgimento biaccoppiato cm 120 x 160 per copertura carrello
1 telo elettrofisiologico superassorbente (assorbenza 1300 g/mq)
cm 210 x 370 due fori femorali diam.10 cm incision forato diam. 6 cm
due fori pettorali cm 15 x 15 con incision film doppia banda laterale
trasparente e e tasca laterale assorbente
1 1 cuffia in pe trasparente per paratia diam. cm 120 con elastico cuffia in pe trasparente per fluoroscopio diam . cm 100 con elastico
1 copertura per manico lampada scialitica
50 compresse di garza cm 10 x 10 a 16 strati con filo di bario
1 siringa da ml 10 cono centrale luer lock
1 siringa da ml 10 cono centrale luer
1 siringa da ml 20 cono centrale luer
2 aghi per somministrazione sottocutanea 23g
1 ago angiografico introduttore 18g x mm 70
2 asciugamani in carta cm 40 x 50
2 camici chirurgici per alta protezione mis. xl conf. sing.
1 spugna con manico per la disinfezione della cute
1 ciotola azzurra da ml 250
2 ciotole azzurre da ml 500
1 ciotola azzurra per guida angiografica da ml 2500 diam. cm 25
2 rubinetti a tre vie per media pressione
1 medicazione a base estratti naturali 7,5 x 7,5 cm corredata di una medicazione non aderente 10 x 10 cm con compressa centrale in tnt
1 bisturi con manico fig. 23
1 porta aghi mayo hegar monouso in acciaio
1 pinza tipo klemmer monouso in acciaio
1 passafili baby mixter monouso in acciaio
1 pinza anatomica punte fini monouso in acciaio
2 pinze chirurgiche monouso in acciaio
2 pinze tipo mosquito rette monouso in acciaio
1 pinza di hartmann curva monouso in acciaio
1 divaricatore autostatico weitlaner da cm 16 monouso in acciaio
1 coppia di divaricatori tipo farabeuf monouso in acciaio
1 forbici metzenbaum nelson curva da cm 18 monouso in acciaio
1 pinza tipo kocher curva monouso in acciaio
4 pinze fermateli backaus da cm 11 monouso in acciaio
LOTTO 434 - VALVOLA PER PTCA CON CHIUSURA A SCATTO

Connettore ad Y per PTCA/PTA costruito in policarbonato trasparente (allo scopo di evidenziare eventuali bolle d’aria presenti nel sistema),    provvisto di una via coassiale ed una via di accesso laterale. La via coassiale è chiusa da una valvola in silicone a forma di stella che può essere aperta e chiusa agendo su un pulsante “su-giù”, che garantisce una perfetta emostasi durante l’esecuzione di procedure endovascolari, anche utilizzando devices di piccolo calibro (minimo 0.010”). Disponibilità di via laterale con attacco luer-lock femmina oppure con un raccordo in PVC, ad alta pressione, della lunghezza di 30 o 50cm terminante con un rubinetto ad alta pressione a tre vie. All’interno della confezione possono essere presenti, a seconda della configurazione prescelta, un torquer per guide PTCA/PTA, un ago metallico a punta tronca atto a facilitare l’inserimento del filo guida all’interno del connettore od un peel-away in plastica, utilizzabile per facilitare il passaggio di microcateteri (fino a 3F) all’interno della valvola tricuspide
LOTTO 435 - CATETERE GUIDA PER PTCA

Catetere a doppia maglia in acciaio intrecciata a sezione piatta incapsulata con rivestimento lubrificante tipo VESTAMID legato covalentemente alla superficie interna del catetere. Marker radiopaco a 3 mm dall'estremità distale del catetere, lume interno 0.058" per il catetere 5 Fr, 0.071" per il catetere 6" , 0.081" per il catetere 7 Fr e 0.090" per il catetere 8 Fr.Punta atraumatica radiopaca. Disponibilità di varie curve standard, ad alto supporto, speciali, tridimensionali, per accesso radiale. Disponibile anche con fori laterali.
LOTTO 436 - CATETERE GUIDA PER ACCESSO RADIALE

Sistema catetere-dilatatore coronarico che consente di effettuare procedure interventistiche riducendo l'invasività di circa 2 French grazie al mancato utilizzo dell'introduttore, estremamente idrofilico (tranne i 15cm prossimali) e la struttura a 16 guide intrecciate (8 fini e 8 piatte) garantisce elevato supporto. Due versioni: 6Fr (invasività pari ad introduttore da 4Fr) e 7 Fr (invasività pari ad introduttore da 5Fr)
LOTTO 437 - CATETERE A PALLONCINO PER PTCA OTW

Catetere a palloncino per dilatazione coronarica in versione OTW. Materiale del pallone OptiLEAP. Profilo di ingresso 0.017’’. Diametri da 1,2mm fino a 4mm (1.2  1.5  2.0  2.25  2.5  2.75  3.0  3.25  3.5  3.75  4.0). I diametri 1.2 e 1.5 sono disponibili nella versione standard (Shaft Bi-segment) e nella versione Push (Shaft a segmento unico). Lunghezze 8mm 12mm 15mm 20mm 30mm
Rivestimento idrofilico ZGlide. Compatibilità del Kissing Balloon nel 6F
LOTTO 438 - CATETERE PER DILATAZIONE CORONARICA

Catetere per dilatazione coronarica semicompliante. Pallone materiale polimerico ultra slim a base di Pebax con coating idrofilico selettivo duratrac. Marker radiopachi in platino iridio. Catetere dilatatore a palloncino RX. Punta rastremata ed atraumatica. Diametri disponibili in mm: 1.5 - 2.0 - 2.25 - 2.5 - 2.75 - 3.0 - 3.25 - 3.5 - 3.75 - 4.0, lunghezza in mm da 6 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30. Compatibilità con filo guida da 0.014 e lunghezza del catetere 142 cm. Profilo della punta 0.016, numero di folds da 2 a 5 variabili in funzione del diametro disponibile anche nella versione non compliante a scabio rapido con shaft con tecnologia powertrac. Misure disponibili diametri in mm da 2 a 4 con quarti di misura e lunghezze in mm da 6 - 8 - 12 - 15 - 20 - 27 .
LOTTO 439 - PALLONE DA DILATAZIONE MICROCHIRURGICA 

Pallone incisore per angioplastica di lesioni calcifiche,costituito da un catetere a palloncino realizzato con miscela di nylon, semicompliante, con due markers radiopachi in platino-iridio, ed un elemento incisore in nitinol costituito da 3 filamenti di rinforzo avvolti a spirale intorno al palloncino. Diametri da 2.0-2.5-3.0 e 3.5 mm. Lunghezze da 10-15e 20mm. Indicato per la PTCA delle lesioni calcifiche e per ridurre al minimo lo slittamento del palloncino in corso di gonfiaggio. Compatibile con filo guida 0.014” e catetere guida 6 Fr. Disponibile nelle stesse caratteristiche a rilascio di farmaco taxolo. 

LOTTO 440 - CAT. PER PTCA IN CTO

Catetere  a palloncino semicompliante in nylon, con profilo molto basso inferiore a 0.018” per il diametro da 1 mm. Punta del catetere corta di 1.5 mm. per i diametri fino a 1.75 e di 2.0 mm. per i diametri fino a 3 mm. Diametri da 1.00 fino a 4.00 mm. e lunghezze da 5, 8,12,15,20 e 30 mm.  Disponibilità di quarti di misura e zero transizione sullo shaft per un'ottima trackability. I palloni di piccolo calibro hanno nell’ipotubo prossimale una spirale metallica per consentire una maggiore pushability e trackability, considerato il basso calibro e profilo degli stessi. Nella porzione distale è invece provvisto di un rivestimento idrofilico, biocompatibile e lubrificante denominato SliderTM, che agevola la navigabilità del dispositivo e la capacità di attraversare stenosi e tortuosità anatomiche. I l lume interno è rivestito, per ridurre il coefficiente d’attrito con le guide, con uno speciale polimero chiamato EelTM. La tecnica del Kissing Balloon con due cateteri a palloncino ApolloTM può essere effettuata con due palloncini con diametro pari a 3,50 mm in un catetere guida da 6F (Minimo ID 0,070”/1,78 mm).
LOTTO 441 - CAT. PER PTCA IN CTO

Catetere a palloncino in nylon a bassa complianza (non superiore a 0,55%) con pressioni di rottura fino a 30 atm. Si caratterizza per una crescita assiale non superiore al 3%. Ampia gamma di diametri da 2 a 5 mm. con quarti di misura, ed almeno cinque lunghezze da 6 mm a 30 mm. Compatibile con catetere guida da 5F. Nella porzione distale è invece provvisto di un rivestimento idrofilico, biocompatibile e lubrificante denominato SliderTM, che agevola la navigabilità del dispositivo e la capacità di attraversare stenosi e tortuosità anatomiche. I l lume interno è rivestito, per ridurre il coefficiente d’attrito con le guide, con uno speciale polimero chiamato EelTM. La tecnica del Kissing Balloon con due cateteri a palloncino ApolloTM può essere effettuata con due palloncini con diametro pari a 3,50 mm in un catetere guida da 6F (Minimo ID 0,070”/1,78 mm).
LOTTO 442 - CATETERE PER PTCA

Pallone dilatatore ad alta pressione - Pallone dilatatore a triplo riavvolgimento,  Punta idrofilica rivestita in Mcoat. Pressione di scoppio 22atm lunghezze disponibili 6,8,12, 15, 20 mm  diametri disponibili 2.0, 2.25, 2.5 , 2.75, 3,00, 3,25, 3.5, 3,75, 4.0, 4.5 e 5,0.
LOTTO 443 - GUIDA RIGIDA PER INTERVENTISTICA VASCOLARE

Filo guida di calibro 0.14 e 0.18 per l'interventistica di piccoli vasi e lunghezze da 150, 182, 200 e 300 cm. Anima interna in Scitanium e rivestimento distale idrofilo in Ice. Distale flessibile di varie lunghezze.
LOTTO 444 - CATETERE A PALLONCINO PER PICCOLI VASI

Catetere a palloncino over-the-wire per PTA compatibile con guide .018” in Duralyn NYLON 12 dotato di doppio rivestimento idrofilico polimerico in punta. Costruzione coassiale con rivestimento in PTFE.Diametri da 2mm a 10mm. Lunghezze da 20mm a 300mm con steli da 90 a 150cm
LOTTO 445 - PALLONCINO PER PTA PERIFERICA

Catetere a palloncino OTW ultra non compliante, per il trattamento delle lesioni periferiche e delle fistole artero-venose naturali o sintetiche per emodialisi, compatibile 5 , 6 e 7 Fr, in materiale composito PET con fibre di molecole di Polietilene e Pebax, multistrato estremamente resistente, RBP tra le 20 e le 24 atm, catetere coassiale nella parte prossimale e a triplo lume nella parte distale e angolo di spalla rastremato. Punta in tungsteno lunga 4,5 mm. Compatibilità con guida .035i, diametri da 3 a 10 mm, lunghezze pallone da 2 a 20 cm, lunghezze corpo catetere 40, 80, 120 e 135 cm.  
LOTTO 446 - CATETERE OTW  5F PER PTA

Pallone OTW da 0,035" catetere doppio lume e palloni semicompliante con punta atraumatica rastremata. Catetere in nylon 12 con shaft da 40-80-135 cm. Profilo d'ingresso da 0.038", ripiegato in 5 folds, pressione massima di rottura 24 atm. Disponibile nei diametri da 4 a 12 mm e lunghezze da 20 a 100 mm. Compatibile con introduttore 6-7 Fr. lunghezza catetere da 40-80-135 cm.
LOTTO 447 - CATETERE PER PTA VASI PERIFERICI MEDICATO

Pallone medicato periferico di ultima generazione, con farmaco paclitaxel, disponibile su piattaforma da 0.014”, 0.018” e 0.035” con catetere idrofilico sullo stelo e lume interno teflonato per ridurre il coefficiente di attrito Eccipiente stearato di magnesio per consentire un legame duraturo del farmaco, un rilascio omogeneo e costante ed evitare la dispersione del farmaco stesso nel corso del tragitto lungo il vaso. Dose di farmaco pari a 3 µg/mm². Lunghezza del pallone per tutte le tipologie da 20 mm a 300 mm, mentre i diametri vanno da 3 a 12 mm per la piattaforma da .035”, da 2 a 12 mm per quella da .018” e da 2 a 4 mm per quella da .014”. Catetere di diversa lunghezza ma anche con possibilità di avere lo stelo di 40 cm su guida .018” per le fistole dei dializzati, oppure da 200 cm sempre su guida da .018”. Possibilità di mezze misure per diametri da 2 a 5 mm.
LOTTO 448 – CATETERE A PALLONCINO PER PTA

Cateteri a palloncino per PTA,OTW,  in nylon, compatibili con guida 0.014", provvisti di markers radiopachi. Diametri da 1,2 a 4 mm e lunghezze da 20 a 200 cm. Compatibilità introduttori da  4F per tutte le misure. Pressione nominale di 8 atm  e RBP di 14 atm per tutte le misure. Catetere con disegno coassiale da 90 e 150 cm per tutte le misure. Punta e parte interna a struttura unificata. Profilo della punta ≤ 0.5mm e lunghezza della punta di 4.5 mm
LOTTO 449 – CATETERE PER PTA A RILASCIO DI FARMACO GUIDA 0,35  A BASSA DISPERSIONE

Catetere OTW periferico compatibile con guida 0.035", con palloncino semicompliante a rilascio di farmaco antiproliferativo Paclitaxel con concentrazione uniforme di 2 µg/mm² in formulazione speciale contenente Polisorbato e Sorbitolo. 2 marker radiopachi posti sulla porzione di pallone su cui è applicato il farmaco.Palloncini nelle misure : diametri 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0, lunghezze  40/60/80/100/120/150, lunghezza corpo 75, 100 e 130 cm. Sul catetere devono essere presenti bande di geo localizzazione non radiopache con incremento da 1 cm. In ogni incremento di 10 centimetri deve essere indicata la distanza dalla punta distale del palloncino, al fine di riaggiungere il vaso target più velocemente con coseguente riduzione del tempo di esposizione alle radiazioni.
LOTTO 450 – MICROCATETERE PER OCCLUSIONI CRONICHE

Microcatetere rastremato (profilo distale 0,016”) per oltrepassare occlusioni totali croniche in via anterograda e retrograda, 5 mm distali radiopachi e atraumatici in polvere di tungsteno, struttura a vite nei 20 cm distali grazie all’intreccio di 8 guide da 0,07mm e 2 da 0,12 mm, 60 cm distali idrofilici, consente iniezione superselettiva di liquido di contrasto. Non presenta marker di connessione tra i fili in tungsteno e la punta, per una migliore navigabilità in vasi angolati. Due lunghezze: 135 cm e 150 cm
LOTTO 451 - ASPIRA TROMBI

Cateteri per aspirazione di trombi. - Aspiratrombi premontato con stiletto a punta spiralata floppy monorail. Parte monorail da 23 cm. Punta da 6 mm con marker radiopaco a 4 mm dalla punta. Marker radiopaco di repere da 10 cm posizionato sullo shaft a 90 cm dalla punta. Rivestimento idrofilico solamente nei 40 cm distali. Disponibile di diametri 6 F ID 1.40 mm - 7 F ID 1.60 mm – 8 F ID 1.78 mm.
LOTTO 452 - DISPOSITIVO PER LA RIMOZIONE DI TROMBI

Kit Catetere per aspirazione di trombi disponibile in versione standard e a basso profilo, con corpo catetere da 140 cm per lo standard e 145 per il basso profilo, diametro esterno massimo 0,068” (standard) e 0.054" (basso profilo), punta soffice da 1 cm con marker radiopaco in platino iridio, tre tacche di profondità non radiopache a 90, 100, 110 cm, rivestimento idrofilico  sui 20 cm dall’estremità distale nella versione standard, metre a 30cm dall'estremità distale per la versione a basso profilo . La sezione distale comprende una una porzione a scambio rapido per un filo guida da 0,014 di 12 cm. Armatura in acciaio inox con filo a sezione piatta. Deve avere tre differenti composizioni di materiali ( parte prossimale, centrale e distale ) per determinare tre differenti sezioni di rigidità . Il kit deve comprendere n. 2 siringhe da 30 ml per aspirazione , n. 1 siringa in policarbonato per flushing da 4 ml , n. 2 filtri , n. 1 tubo da 21,5 cm con rubinetto , n. 1 contenitore. Compatibilità introduttore 4 e 6 Fr.  
LOTTO 453 - DISPOSITIVO DI CHIUSURA FEMORALE

Dispositivo chirurgico introducibile percutaneamente con tecnica monorail, per la chiusura definitiva del sito di puntura vascolare tramite l’applicazione di due suture in poliestere sul piano para longitudinale del foro lasciato dall'introduttore vascolare Utilizzabile con l’utilizzo su brecce da 8,5 F a 24 F.
LOTTO 454 - CATETERE PER PTCA DI BY-PASS A BASSO PROFILO

Catetere a palloncino OTW, semicompliante, per PTCA con superficie esterna in poliammide con consistenza e copertura differenziata: PTFE (prossimale) e poliammide (distale). Totalmente idrofilico con due marker radiopachi in Platino-Iridio posizionati a 90 e 100 cm dalla punta. Shaft lungo 154cm. Deve essere costruito con tecnologia checker con punti di flessibilità applicati lungo tutta la superficie del pallone, utili per aumentare la flessibilità del catetere durante il passaggio in vasi tortuosi, per ridurre il rischio di spostamento durante il gonfiaggio del palloncino e facilitare un riavvolgimento rapido dopo lo sgonfiaggio. Diametri da 1.5mm a 4mm con lunghezze da 10 a 30mm. Profilo di ingresso massimo 0,016”, pressione nominale a 6 ATM. Compatibilità con catetere guida 5Fr e 6Fr per la tecnica “Kissing balloon”. Compatibile con guida da 0,014".
LOTTO 455 - PALLONE NON COMPLIANTE PER PTCA

Pallone non compliante per dilatazione coronarica ad alte pressioni. Lunghezza: 5, 10, 15, 20 mm. Diametri da 2.0 a 4.5 con almeno due quarti di misure. Lunghezza dello shaft 154 cm. Dotati di 2 markers in platino-iridio e aumento della pressione nominale a 1% per Atm. Punta soft-tip. Profilo della punta 0.016”. Profilo del catetere (shaft 1.9/0.64 mm). Distale 2.4F/0.80
LOTTO 456 - CATETERE GUIDA PER PTCA

Cateteri guida per PTCA disponibile :   - Versione da 5 Fr privo di armatura in acciaio per tutta la lunghezza – lungo 120 cm punta morbida per 12 cm tecnica Child In Mother . - Versione curve radiali dedicate in poliammide e PTFE punta in poliestere curve IKARI e Tiger 5/6/7 fr. - Versione con rivestimento idrofilico  con possibilità di  side  holes .
LOTTO 457 – CATETERE PER ANGIOPLASTICA LASER

Cateteri per angioplastica Laser assistita coronarica e periferica e per estrazione di elettrocateteri.                               Cateteri per angioplastica Laser assistita coronarica e periferica, compatibili con sistema Laser generante luce fredda con lunghezza d’onda di 308 nanometri, con diametri da 0,9 a 2,5mm e lunghezze da 110 a 150cm.
LOTTO 458 - DISPOSITIVO PER LA CHIUSURA DI ACCESSI VALVOLARI PERCUTANEI DI GROSSO CALIBRO

fino a 24 FR.Il dispositivo deve rilasciare un patch sintetitico completamente riassorbibile senza utilizzo di suture o collagene.
LOTTO 459 - DISPOSITIVO PER TROMBECTOMIA CORONARICA 
che rimuove completamente i trombi, garantendo contemporaneamente l'occlusione del vaso per evitare l'embolizzazione distale, la stabilizzazione ed il centraggio del dispositivo stesso all'interno del vaso.
LOTTO 460 - FILO GUIDA PER ESTERNALIZZAZIONE IN ACCESSO RETROGRADO

per il trattamento di  lesioni molto complesse e calcifiche e occlusioni croniche totali con anima in Nitinol e punta di 5 cm con un design a coil in Tungsteno e ricoperta in oro.
LOTTO 461 - CATETERE A PALLONCINO CAVO RICOPERTO IN PTFE 

per il trattamento di dissezioni o perforazioni del vaso che permette al tempo stesso di garantire la perfusione distale. Diametri da 2,5 a 5 cm. Lunghezze da 20 a 40 mm.
LOTTO 462 - DISPOSITIVO CHE SFRUTTANDO GLI INFRAROSSI NELLO SPETTRO MEDICALE

permette di visualizzare perfettamente vene con una profondità non superiore a 7mm. Attraverso un cavo specifico è possibile visualizzare l’immagine anche su un display LCD.
LOTTO 463 - SFERE DI GELATINA TOTALMENTE RIASSORBIBILI 

disegnate per essere rilasciate attraverso un catetere nel vaso per embolizzare i tumori ipervascolari. Diverse dimensioni (100-300μm ,300-500μm, 500-700μm, 700-1000μm)
LOTTO 464 - DISPOSITIVO DI CHIUSURA

 destinato a chiudere il tratto di tessuto in seguito a interventi percutanei transepatici grazie ad un tampone di gelatina che si gonfia e permette la chiusura dei tessuti. Compatibilità con introduttore da 6F a 9F e lunghezza introduttore fino a 13 cm.
LOTTO 465 - DISPOSITIVO PER RIPARAZIONE VALVOLA MITRALICA E TRICUSPIDE 

utilizzando la piattaforma per anuloplastica attraverso un sistema particolare di rilascio, con catetere guida 14 FR. e due guide posizionate nell’anulus per il rilascio di due tamponi successivamente fissati ai lembi.
LOTTO 466 - SISTEMA DI INIEZIONE DI C02  A VOLUMI E PRESSIONI DETERMINATE

 nelle cavità vascolari, iniettore digitale automatico che garantisce un livello di pressione di iniezione di C02 stabile e un’impostazione del volume delle dosi estremamente accurata, cosi come un sistema di controllo sofisticato per evitare contaminazione con l’aria.

Il sistema deve avere: impostazione digitale del dosaggio del volume e della pressione di iniezione della C02; ricarica automatica e veloce per iniezioni consecutive, alta precisione della pressione stabilita e delle dosi di volume. Monitor touch screen

	LOTTO 467 – CATETERE A PALLONCINO PER PTCA 

Catetere a palloncino per PTCA. Compatibilità con catetere guida da 5F(diametro interno 0,058”).Compatibilità con filo guida da 0,014”Materiale corpo distale:poliammide e ebax.Diametro punta:0,017”.Materiale:poliammide(semicompliante).Diametri disponibili:1,5–2,0–2,5–3,0–3,5–4,0mm.Lunghezze disponibili:10–15–20–30mm Due markers in platino (un marker per il pallone di diametro nominale 1.5mm).Pressioni:Pressione nominale (NP) 6ATM.Pressione stimata di scoppio (RBP)14 ATM(16ATMØ1,5e2,0mm).Crossing Profile:0,024 inch pe rØ=1,5mm finoa 0,031 inch perØ=4mm.


LOTTO 468 – PINZA PRENSILE

Pinza prensile a gancio monopaziente, 1x2 denti, ganasce con diametro di 1,8 mm, molla standard non pieghevole, lunghezza utile 160 cm.Per catetere guida a partire da 7 Fr. e lumen da 0,080 pollici. Da utilizzare in combinazione a sistemi d’inserimento/cateteri  specifici per estrazione transluminale ( eleminazione di corpi estranei) del sistema circolatorio centrale.
LOTTO 469- COPERTURA E PROTEZIONE SALA DI EMODINAMICA 
Telino schermante monouso e sterile, composto da tre strati (tnt superassorbente, antimonio, tnt superassorbente), utilizzato per proteggere l’operatore dalle radiazioni ionizzanti diffuse direttamente nel sito di intervento, dove i livelli di radiazione sono più elevati. 

Facile da fissare e riposizionare grazie a strisce adesive e velcri, che ne consentono il posizionamento libero da parte dell’operatore. 

Attenuazione della radiazione diffusa ≥ 85%, disponibile nelle seguenti configurazioni: 

Cm 41x28 cm 
Cm 41x41 cm 
Cm 41x33x20 cm 
Cm 41x33 cm (fen. cm20x15cm) 

Cm 41x33 cm (fen. cm15x20cm) 

Cm 41x36 cm 

Cm 41x30 cm (fen. cm 9) 
LOTTO 469 BIS  - COPERTURA E PROTEZIONE SALA DI EMODINAMICA

2) Telo di copertura del tavolo operatorio, dei braccioli e del poggiatesta, dalla contaminazione dei fluidi. Il telo è composto da tre strati, per una tripla protezione e un nucleo costituito da polimeri che assorbono i liquidi e li imprigionano. Disponibile nelle seguenti misure: 

Cm 101x229 cm (cop. braccia e testa.) 
Cm 101x229 cm (con copertura braccia) 

Cm 101x229 cm 

Cm 101x152 cm (con copertura braccia) 
Cm 101x76 cm 
Cm 101x152 cm 
Cm 101x229 cm 

Cm 101x305 cm 

LOTTO 470 – RAMPA A TRE RUBINETTI
Rampa a rubinetti in policarbonato trasparente. Configurazioni a 2, 3, 4 o 5 porte, a metà corpo o corpo intero ed orientamento delle porte destro o sinistro. Impugnature 360° ON/OFF. In versione con resistenza fino a 200 psi e versione fino  a 500 psi. Dotata di connettore con diverse configurazioni, luer femmina, luer maschio rotante e fisso, dado girevole in copoliestere o luer scorrevole. Possibilità di raccordo in PVC da 15 Cm.
LOTTO 471 - GUIDA IDROFILICA AD ALTO CONTROLLO DI TORSIONE

Guide idrofile ad alto controllo di torsione. Filo centrale in Nitinol con guaina in poliuretano e riempimento in tungsteno rivestito da Copolimero idrofilico. Zona prossimale di 3 cm rastremata e affusolata.
Diametri .018 ", .025" , 035” e .038” , lunghezze 80/150/180/260 cm e 220 cm nel diametro .035", punta dritta e angolata. Deve avere eccellente controllo di torsione 1:1. Anche in versione rigida (stiff).

LOTTO 472 - CATETERE A PALLONCINO A RILASCIO DI PACLITAXEL AD ALTA PRESSIONE

Catetere a palloncino 0,35, OTW ad alta pressione , indicato per il trattamento delle FAV, ricoperto di Paclitaxel sotto matrice di acido shalloico per evitarne la dispersione. Concentrazione del farmaco di 3,0µg/mm. Diametri 5, 6, 7, 8 mm dlunghezze 20, 40, 80 mm. RBP 20 bar per i diametri da 5 mm a 7 mm e 18 bar per il diametro 8mm. punta da 5 mm, lunghezza catetere 40 cm, introduttore 6Fr per i diametri 5 e 6 mm, 7Fr per i diametri 7 e 8mm.
LOTTO 473 - KIT RIDUZIONE MEZZO DI CONTRASTO

Dispositivo monouso per la riduzione e il monitoraggio del mezzo di contrasto nelle procedure angiografiche. Composto da: - Kit monouso con siringa e modulo reservoir dotati di tecnologia bluetooth per connessione wireless a sistema di monitoraggio associato.    Eventualmente da fornire su richiesta il  monitor per il rilevamento dei dati.
LOTTO 474 - SONDA ECOGRAFICA

Catetere con trasduttore ecografico con 64 elementi phased-array, diametro di 8F lungo 110 cm e di 10 F, lungo 90 cm, con punta deflettente in direzione antero-posteriore e latero - lateralefrequenza 5-10 MHZ, con acquisizioni di immagini ecocardiografiche bidimensionali, color doppler e doppler continuo e pulsato da interfacciare con ecocardiografo. Compatibile con ecografo Siemens, GE e sistema di mappaggio
LOTTO 475 – SET PER PERICARDIOCENTESI
Composizione: catetere 40cm in Pebax, Pigtail e retto 6-8-9Fr.  con porzione distale perforata, rubinetto a tre vie per la raccolta di campioni e sistema di fissaggio alla cute.Bende medicate. Ago 18G 9cm., guida a J diam. 0.035” 80cm., dilatatore e fissatore per catetere.Set raccolta: circuito di aspirazione e raccolta provvisto di valvole unidirezionali – siringa 50cc luer lock –sacca di raccolta da 1 litro con dispositivo di svuotamento.Telo con foro adesivo per la preparazione del campo.  
LOTTO 476 - CATETERE  TRANSLUMINALE 

Catetere  transluminale a palloncino per valvuloplastica aortica con particolare disegno a forma di clessidra V8,  evita nel gonfiaggio un’ eccessiva dilatazione dell’anulus valvolare, palloncino nella parte centrale più compliante rispetto ai segmenti a bulbo; RBP 3.0 ATM-MIsure pallone 19 mm -22mm – 24mm – 26mm – 28mm. Completo di guida con punta a ricciolo preformata nelle mis. da 20/25/35mm che consente l’accesso al ventricolo adattandosi perfettamente alla sua anatomia, grazie alla sua particolare struttura.
LOTTO 477 KIT PER LA CHIUSURA PERCUTANEA 

di pseudo-aneurismi, composto da trombina, diluente e collagene con ago a punta chiusa e fenestrato lateralmente con markers sul connettore, disponibile nella versione femorale e radiale dotato di rotellina di pressione per sgonfi aggio, garantisce la chiusura dell’acceso radiale senza compromettere la chiusura dell’arteria ulnare

LOTTO 478 – CATETERE A PALLONCINO 

Catetere a palloncino per angioplastica di tipo monorail ad eluizione di farmaco anti-proliferativo con pallone semi-compliante che permetta la pre-dilatazione ed il trattamento con il farmaco. Struttura di deposizione del farmaco a 3 strati senza eccipienti con sistema di rilascio del farmaco durante il gonfiaggio. Compatibilità filo guida 0,014”, disponibile nei diametri da 1.5 a 6.0 con lunghezze da 10 a 250 mm. 4F compatibile.
LOTTO 479 -ATEROTOMO

Aterotomo per il trattamento di lesioni delle arterie periferiche costituito da un catetere flessibile da 114 a 129 cm, compatibile con guida da 0.014" ed introduttore da 6-7 Fr. Estremità distale del catetere con una lama in acciaio e cobalto, circolare, concava, rotante con serbatoio di raccolta. Nell'estremità prossimale connettore per azionatore monouso alimentato a batteria. Crossing profile del catetere da 2.2 a 2.6 mm. Area di lavoro- compatibilità vaso in mm 2.0-4.0/3.0-7.0/3.5-7.0  
LOTTO 480  - CATETERE MULTIELETTRODO

Catetere multielettrodo. Lunghezza 117 cm (lunghezza massima del catetere guida 100 cm)

Compatibile con catetere guida da 6Fr

Profilo massimo 0.054”Disegno RX compatibile con un filo guida da 0.36 mm (0.014”)

Occorre una parziale ritrazione del filo guida all’interno del catetere per assicurare il posizionamento degli elettrodi situati nel tratto spiraliforme del catetere

Lunghezza del tratto monorail: 30 cm dalla punta distale del catetere

Diametri dei vasi compatibili con il trattamento: 3-8 mm

4 elettrodi RF monopolari radio-opachi in oro, con possibilità di attivazione indipendente, posti in fila a 6,5 mm di distanza

Lunghezza del trattamento: 17-21 mm nel caso di attivazione contemporanea dei 4 elettrodi Lunghezza tip: 5 mm

Marker della punta: posto a 1 mm dalla punta distale del catetere

Marker femorale sullo shaft: 55 cm dalla punta distale del catetere
LOTTO 481 –CATETERE OTW

Catetere OTW resistente ad alte pressioni di gonfiaggio e non-compliante, processo di gonfiaggio e sgonfiaggio rapido con mantenimento del profilo, marker in platino-iridio, profilo 12 Fr. Costruito in PEEK più fibre di carbonio in matrice di poliuretano, misure da 18 a 26 mm lunghezza 4.5 cm.

LOTTO 482  - VALVOLA CARDIACA TRANSCATETERE 

espandibile con palloncino, catetere di rilascio 14 - 16 Fr, compatibilità con guide wire 0,035, lunghezza utilizzabile del catetere 120 cm, lunghezza del pallone 30mm. Frame di cobalto con struttura di design ibrido a nido d’ape con un altezza di 17- 20mm . Il Materiale di costruzione della valvola è in tessuto di pericardio bovino decellularizzato. Parte inferiore del frame chiuso e coperta esternamente con un manicotto protettivo in (PET). Il labbro inferiore della cuffia di tenuta in PET è ricoperto per minimizzare la perdita paravalvolare  . Diametri di 20, 23, 26 e 29 mm
LOTTO 483 – SPIRALI PER EMBOLIZZAZIONE

Spirali per embolizzazione in platino con e senza dacron, diametri da 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/16/; lungh. 25/30/50/60/80/100/120/150/300/450. Il coil deve essere  disponibile da 10”-15"-18"-32"-37". Compatibili con cateteri diagnostici o micro cateteri che supportino la guida di .012/.014/.021/.038. Devono essere cave per un migliore effetto trombogenico
LOTTO 484  - SISTEMA PER BYPASS EXTRACORPOREO VENO-VENOSO 

Kit per circolazione extracorporea veno-venosa per l’aspirazione di masse trombo-emboliche dal circolo venoso e dal cuore destro anche di grandi dimensioni composto da:

· Cannula di aspirazione ad alta portata di 22Fr con tip a tulipano

· Circuito cec

· Filtro

· Cannula di reinfusione

Compatibile con qualsiasi pompa centrifuga
